## 废水排放
2021年第四季度梅州市重点排污企业废水监督性监测数据1
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 排放标准类型 | 排放标准名称 | 监测项目 | 项目监测日期 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放限值 | 是否超标
梅江区 | 梅州市城市垃圾处理中心 | 废水池排放口 | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-10-27 | 7.05 | mg/L | 10 | 否
|  | 废水池排放口 | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 粪大肠菌群数 |  | 330 | 个/L | 10000 | 否
|  | 废水池排放口 | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 色度 |  | 8 | 倍 | 40 | 否
|  | 废水池排放口 | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总汞 |  | ND | mg/L | 0.001 | 否
|  | 废水池排放口 | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 六价铬 |  | ND | mg/L | 0.05 | 否
|  | 废水池排放口 | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总铅 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水池排放口 | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总镉 |  | ND | mg/L | 0.01 | 否
|  | 废水池排放口 | 地方标准 | 水污染物排放限值（勿选）(DB44/26-2001) | pH值 |  | 7.02 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 废水池排放口 | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 化学需氧量 |  | 41 | mg/L | 90 | 否
|  | 废水池排放口 | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总铬 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水池排放口 | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 五日生化需氧量 |  | 5.1 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水池排放口 | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总砷 |  | 0.0017 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水池排放口 | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 悬浮物 |  | 7 | mg/L | 30 | 否
|  | 废水池排放口 | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总氮（以N计） |  | 7.13 | mg/L | 40 | 否
|  | 废水池排放口 | 地方标准 | 水污染物排放限值标准（勿选）(DB44/26—2001) | 总磷（以P计） |  | ND | mg/L | 0.5 | 否
| 梅州市华禹污水处理有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2021-10-11 | 0.07 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 |  | ND | 个/L | 10000 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 |  | 7.01 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 |  | 0.07 | mg/L | 1 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 |  | ND | mg/L | 3 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 |  | ND | mg/L | 0.01 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 |  | 0.0027 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮（以N计） |  | 14.0 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 磷酸盐（以P计） |  | 0.17 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 |  | ND | mg/L | 0.05 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 |  | 0.21 | mg/L | 3 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮（NH3-N） |  | 0.625 | mg/L | 8;15 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量 |  | 8.9 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 烷基汞 |  | ND | mg/L | 不得检出 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 |  | 0.00040 | mg/L | 0.001 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 |  | 2 | 倍 | 30 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 |  | 10 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水总排放口(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 化学需氧量 |  | 24 | mg/L | 40 | 否
| 梅州粤海水务有限公司(江南水质净化一厂) | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2021-10-19 | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量 |  | 4.2 | mg/L | 10 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 |  | 7.11 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 |  | 4 | 倍 | 30 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 化学需氧量 |  | 9 | mg/L | 40 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 |  | ND | mg/L | 10 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总磷（以P计） |  | 0.31 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 |  | 0.13 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 |  | ND | mg/L | 0.05 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 氨氮（NH3-N） |  | 0.093 | mg/L | 5 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 |  | ND | mg/L | 0.01 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 |  | ND | mg/L | 0.001 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)(DB11/890-2012) | 粪大肠菌群 |  | 220 | MPN/L | 1000 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 烷基汞 |  | ND | mg/L | 不得检出 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮（以N计） |  | 6.65 | mg/L | 15 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 |  | ND | mg/L | 1 | 否
|  | 净化处理后排水口001(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 动植物油 |  | 0.13 | mg/L | 1 | 否
| 梅州粤海水务有限公司（二厂） | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总铬 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总砷 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总铅 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总磷（以P计） |  | 0.36 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总磷（以P计） |  | 0.36 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 烷基汞 |  | ND | mg/L | 不得检出 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 五日生化需氧量 |  | 4.9 | mg/L | 10 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 石油类 |  | ND | mg/L | 1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 化学需氧量 |  | 11 | mg/L | 40 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 |  | ND | mg/L | 0.05 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 |  | 0.12 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总镉 |  | ND | mg/L | 0.01 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮（以N计） |  | 8.88 | mg/L | 15 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 粪大肠菌群 |  | 280 | 个/L | 1000 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 悬浮物 |  | ND | mg/L | 10 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮（NH3-N） |  | 0.148 | mg/L | 5 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 色度 |  | 6 | 倍 | 30 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 动植物油 |  | 0.12 | mg/L | 1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | pH |  | 6.91 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总汞 |  | ND | mg/L | 0.001 | 否
| 梅州市梅县区广业环保有限公司 | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮（NH3-N） | 2021-11-22 | 0.528 | mg/L | 8;15 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 |  | 0.06 | mg/L | 3 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量 |  | 3.3 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 |  | 0.06 | mg/L | 3 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 |  | 0.004 | mg/L | 0.05 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 |  | 0.004 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 |  | 0.001 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 |  | 0.062 | mg/L | 1 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 |  | 141 | 个/L | 10000 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 化学需氧量 |  | 14 | mg/L | 60 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 |  | 0.0003 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 |  | 0.0012 | mg/L | 0.01 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总磷（以P计） |  | 0.34 | mg/L | 1 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮（以N计） |  | 10.9 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 |  | 0.00004 | mg/L | 0.001 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 |  | 2 | 倍 | 30 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 |  | 6 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水排放口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 |  | 6.9 | 无量纲 | 9~6 | 否
| 梅州市梅县区锦江电路板有限公司 | 废水总排放口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 总铅 | 2021-11-04 | 0.2 | mg/L | 1.0 | 否
|  | 废水总排放口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 氨氮（NH3-N） |  | 2.64 | mg/L | 10 | 否
|  | 废水总排放口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 总铜 |  | 0.14 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 废水总排放口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | pH值 |  | 6.9 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 废水总排放口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 化学需氧量 |  | 36 | mg/L | 90 | 否
|  | 废水总排放口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 总镉 |  | 0.05 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水总排放口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 总锌 |  | 0.01 | mg/L | 2.0 | 否
|  | 废水总排放口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 悬浮物 |  | 4 | mg/L | 60 | 否
|  | 废水总排放口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 六价铬 |  | 0.004 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 废水总排放口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 总镍 |  | 0.01 | mg/L | 1.0 | 否
丰顺县 | 丰顺县盛元环保有限公司 | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 烷基汞 | 2021-10-12 | ND | mg/L | 不得检出 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 |  | ND | mg/L | 1 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 化学需氧量 |  | 14 | mg/L | 60 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 |  | 7.20 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量 |  | 4.2 | mg/L | 20 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮（NH3-N） |  | 0.03 | mg/L | 8;15 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 |  | ND | mg/L | 3 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 |  | ND | mg/L | 0.05 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总磷（以P计） |  | 0.25 | mg/L | 1 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 |  | ND | mg/L | 0.001 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 |  | ND | mg/L | 3 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 |  | 8 | mg/L | 20 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 |  | 1400 | 个/L | 10000 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮（以N计） |  | 7.86 | mg/L | 20 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 |  | 2 | 倍 | 30 | 否
|  | 丰顺县污水处理厂出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 |  | ND | mg/L | 0.01 | 否
| 梅州市远泰环保有限公司 | 废水排放口001 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总磷（以P计） |  | 0.06 | mg/L | 1 | 否
|  | 废水排放口001 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 氨氮（NH3-N） |  | 0.05 | mg/L | 8 | 否
|  | 废水排放口001 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 六价铬 |  | ND | mg/L | 0.05 | 否
|  | 废水排放口001 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总铬 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水排放口001 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总铅 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水排放口001 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | pH值 |  | 7.73 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 废水排放口001 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总镉 |  | ND | mg/L | 0.01 | 否
|  | 废水排放口001 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 粪大肠菌群 |  | 3900 | 个/L | 10000 | 否
|  | 废水排放口001 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总汞 |  | ND | mg/L | 0.001 | 否
|  | 废水排放口001 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 化学需氧量 |  | 8 | mg/L | 60 | 否
|  | 废水排放口001 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总砷 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
五华县 | 五华粤海环保有限公司 | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2021-10-09 | 0.00001 | mg/L | 0.001 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 |  | 2 | 倍 | 30 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城市污水再生利用景观环境用水水质[国标](GB/T18921-2002) | 粪大肠菌群 |  | 940 | 个/L | 10000 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 |  | 13 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 |  | 0.06 | mg/L | 3 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 |  | 0.004 | mg/L | 0.05 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 |  | 0.06 | mg/L | 3 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮（以N计） |  | 4.26 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城市污水再生利用景观环境用水水质[国标](GB/T18921-2002) | 粪大肠菌群 |  | 940 | 个/L | 10000 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 地方标准 | 水污染物排放限值标准（勿选）(DB44/26—2001) | 总磷（以P计） |  | 0.40 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 化学需氧量 |  | 12 | mg/L | 40 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 化学需氧量 |  | 17 | mg/L | 40 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 |  | 0.03 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 |  | 0.001 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 |  | 0.03 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量 |  | 3.2 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮（以N计） |  | 2.77 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05 | mg/L | 1 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 |  | 0.0001 | mg/L | 0.01 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05 | mg/L | 1 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 |  | 0.004 | mg/L | 0.05 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 |  | 10 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮（NH3-N） |  | 1.68 | mg/L | 8 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 |  | 0.00077 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 |  | 7.3 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 |  | 0.00001 | mg/L | 0.001 | 否
|  | 废水监测点2(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 |  | 0.11 | mg/L | 3 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2021-12-16 | 2 | 倍 | 30 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 |  | 0.06 | mg/L | 3 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮（NH3-N） |  | 3.79 | mg/L | 15 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 |  | 0.001 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 水污染物排放限值标准（勿选）(DB44/26—2001) | 总磷（以P计） |  | 0.49 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 |  | 0.0001 | mg/L | 0.01 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量 |  | 3.8 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 |  | 0.00097 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 |  | 7.2 | 无量纲 | 9~6 | 否
| 五华粤海清源环保有限公司 | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2021-10-08 | 0.004 | mg/L | 0.05 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 |  | 0.06 | mg/L | 1 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 |  | 0.06 | mg/L | 1 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 |  | 4 | 倍 | 30 | 否
|  | 出口(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 磷酸盐（以P计） |  | 0.1 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 出口(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总镉 |  | 0.0001 | mg/L | 0.01 | 否
|  | 出口(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 磷酸盐（以P计） |  | 0.1 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 出口(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总砷 |  | 0.00268 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 出口(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总铅 |  | 0.001 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 出口(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总砷 |  | 0.00268 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 |  | 0.00001 | mg/L | 0.001 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 |  | 9 | mg/L | 10 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 |  | 0.06 | mg/L | 1 | 否
|  | 出口(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 化学需氧量 |  | 35 | mg/L | 40 | 否
|  | 出口(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总铬 |  | 0.03 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 |  | 0.06 | mg/L | 1 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 |  | 0.00001 | mg/L | 0.001 | 否
|  | 出口(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 化学需氧量 |  | 35 | mg/L | 40 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 |  | 940 | 个/L | 1000 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮（NH3-N） |  | 1.86 | mg/L | 5;8 | 否
|  | 出口(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总镉 |  | 0.0001 | mg/L | 0.01 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮（NH3-N） |  | 1.86 | mg/L | 5;8 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 |  | 0.05 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 出口(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总铬 |  | 0.03 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 |  | 0.004 | mg/L | 0.05 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量 |  | 9.8 | mg/L | 10 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 |  | 9 | mg/L | 10 | 否
|  | 出口(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 总铅 |  | 0.001 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 |  | 7.2 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 |  | 4 | 倍 | 30 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量 |  | 9.8 | mg/L | 10 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮（以N计） |  | 3.19 | mg/L | 15 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 |  | 7.2 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮（以N计） |  | 3.19 | mg/L | 15 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 |  | 940 | 个/L | 1000 | 否
蕉岭县 | 蕉岭县污水处理中心 | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2021-10-12 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 |  | ND | mg/L | 0.001 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 |  | 15 | 倍 | 30 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 |  | 0.23 | mg/L | 3 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮（NH3-N） |  | 1.816 | mg/L | 8;15 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 |  | 2400 | 个/L | 10000 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 化学需氧量 |  | 18 | mg/L | 60 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 |  | 0.00202 | mg/L | 0.01 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 |  | 0.31 | mg/L | 3 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮（以N计） |  | 6.72 | mg/L | 20 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 烷基汞 |  | ND | mg/L | 不得检出 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 |  | ND | mg/L | 1 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 |  | 8.43 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 |  | 14 | mg/L | 20 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量 |  | 4.5 | mg/L | 20 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总磷（以P计） |  | 0.31 | mg/L | 1 | 否
|  | 出口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 |  | ND | mg/L | 0.05 | 否
兴宁市 | 广东明珠珍珠红酒业有限公司 | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) | 色度 | 2021-11-25 | 20 | mg/L | 40 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) | 悬浮物 |  | 13 | mg/L | 50 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) | 化学需氧量 |  | 35 | mg/L | 100 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) | 氨氮（NH3-N） |  | 0.415 | mg/L | 10 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011) | pH值 |  | 7.1 | 无量纲 | 9~6 | 否
| 梅州市粤顺环保有限公司 | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 烷基汞 | 2021-10-27 | ND | mg/L | 不得检出 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 |  | ND | mg/L | 3 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮（NH3-N） |  | 0.078 | mg/L | 15 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 |  | ND | mg/L | 0.01 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 |  | ND | mg/L | 0.001 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 |  | 2 | 倍 | 30 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 |  | 1000 | 个/L | 10000 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 |  | 16 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮（以N计） |  | 2.11 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 |  | ND | mg/L | 1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 |  | ND | mg/L | 3 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 水污染物排放限值标准（勿选）(DB44/26—2001) | 总磷（以P计） |  | 0.04 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 |  | ND | mg/L | 0.05 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 |  | 7.3 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 化学需氧量 |  | 19 | mg/L | 40 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 |  | 0.0014 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量 |  | 0.3 | mg/L | 20 | 否
| 兴宁市环境卫生管理所 | 渗滤液排放口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-11-04 | 2.33 | mg/L | 10 | 否
|  | 渗滤液排放口001(DW001) | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总铬 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 渗滤液排放口001(DW001) | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总氮（以N计） |  | 5.53 | mg/L | 40 | 否
|  | 渗滤液排放口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 五日生化需氧量 |  | 3.4 | mg/L | 20 | 否
|  | 渗滤液排放口001(DW001) | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 色度 |  | 2 | 倍 | 40 | 否
|  | 渗滤液排放口001(DW001) | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总镉 |  | ND | mg/L | 0.01 | 否
|  | 渗滤液排放口001(DW001) | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 六价铬 |  | ND | mg/L | 0.05 | 否
|  | 渗滤液排放口001(DW001) | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总砷 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 渗滤液排放口001(DW001) | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 粪大肠菌群数 |  | 1100 | 个/L | 10000 | 否
|  | 渗滤液排放口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | pH值 |  | 7.6 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 渗滤液排放口001(DW001) | 地方标准 | 水污染物排放限值标准（勿选）(DB44/26—2001) | 总磷（以P计） |  | 0.01 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 渗滤液排放口001(DW001) | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 总铅 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 渗滤液排放口001(DW001) | 国家标准 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 悬浮物 |  | 15 | mg/L | 30 | 否
|  | 渗滤液排放口001(DW001) | 地方标准 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 化学需氧量 |  | 31 | mg/L | 90 | 否
| 兴宁市联发纺织有限公司 | 总排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 氨氮（NH3-N） | 2021-11-15 | 6.33 | mg/L | 10 | 否
|  | 总排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 色度 |  | 3 | 倍 | 50 | 否
|  | 总排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 |  | 8.0 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 总排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 化学需氧量 |  | 66 | mg/L | 80 | 否
|  | 总排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 悬浮物 |  | 16 | mg/L | 50 | 否
| 兴宁市联发针织有限公司 | 污水总排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 化学需氧量 |  | 67 | mg/L | 80 | 否
|  | 污水总排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 色度 |  | 2 | 倍 | 50 | 否
|  | 污水总排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 悬浮物 |  | 23 | mg/L | 50 | 否
|  | 污水总排放口(DW001) | 地方标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | pH值 |  | 8.0 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 污水总排放口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 氨氮（NH3-N） |  | 6.55 | mg/L | 10 | 否
| 兴宁市盛绿环保有限公司 | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2021-10-26 | ND | mg/L | 0.05 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 烷基汞 |  | ND | mg/L | 不得检出 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮（以N计） |  | 2.10 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 |  | ND | mg/L | 3 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量 |  | 1.4 | mg/L | 20 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮（NH3-N） |  | 0.209 | mg/L | 8 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 |  | 980 | 个/L | 10000 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 |  | ND | mg/L | 3 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 |  | 2 | 倍 | 30 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 |  | ND | mg/L | 0.01 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 |  | ND | mg/L | 0.001 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 水污染物排放限值标准（勿选）(DB44/26—2001) | 总磷（以P计） |  | 0.42 | mg/L | 0.5 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 |  | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 |  | ND | mg/L | 1 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 |  | 7.1 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 地方标准 | 水污染物排放限值(DB44/26-2001) | 化学需氧量 |  | 13 | mg/L | 40 | 否
|  | 废水监测点1(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 |  | 17 | mg/L | 30 | 否
| 梅州市广梅产业园水质净化有限公司（广州（梅州）产业转移工业园水质净化厂） | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 总磷（以P计） | 2021-10-25 | 0.22 | mg/L | 0.3 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 氨氮（NH3-N） |  | 0.340 | mg/L | 1.5 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 化学需氧量 |  | 23 | mg/L | 30 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 |  | ND | mg/L | 3 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | ND | mg/L | 0.3 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 五日生化需氧量 |  | 2.5 | mg/L | 6 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮（以N计） |  | 3.11 | mg/L | 20 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 |  | ND | mg/L | 0.1 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 镉 |  | ND | mg/L | 0.005 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 六价铬 |  | ND | mg/L | 0.05 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 |  | 10 | 倍 | 30 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 砷 |  | 0.0014 | mg/L | 0.1 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 石油类 |  | ND | mg/L | 0.5 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 |  | 120 | 个/L | 10000 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 铅 |  | ND | mg/L | 0.05 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 地表水环境质量标准(GB3838-2002) | 汞 |  | ND | mg/L | 0.001 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 |  | 7.25 | 无量纲 | 9~6 | 否
|  | 污水处理设施出口(DW002) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 |  | 5 | mg/L | 20 | 否