## Sheet1
梅州城区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022 年第 一 季度）
编号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 梅江区客商大道西18号 | 梅州粤海水务有限公司 | 梅州市疾控中心 | 梅州市疾控中心 | 2022-02-14 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离余氯、氯化物、总硬度（以碳酸钙计）、硝酸盐氮（以N计）、铁、锰、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氰化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、氟化物、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铬（六价）、铝、铅、四氯化碳、三氯甲烷、总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、氨氮 | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
2 | 梅江区广州大桥东侧350米恒大御景半岛未来街SC20-7号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
3 | 梅江区官岌西路芹洋学校 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
4 | 梅江区东山教育基地学海路东山中学 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
5 | 梅江区江南路59号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
6 | 梅江区溪南路26-2号原味汤粉王 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
7 | 梅江区新中路2号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
8 | 梅江区环市西路姐妹早餐店 |  |  |  | 2022-02-15 |  | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
9 | 梅江区环市北路63号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
10 | 梅江区梅松路133号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
11 | 梅江区新洲西路16号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
12 | 梅州三路42号湘粤蒸菜 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
13 | 梅江区新峰路41号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
14 | 梅江区秋苑路1-5号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
15 | 梅州市梅江区定民路2-1号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
16 | 梅县区新城水厂 | 梅州粤海水务有限公司新城水厂 | 梅县区疾控中心 | 梅县区疾控中心 | 2021-01-05 | 锰、铬、铅、汞、镉、铜、锌、铝、氯化物、氟化物、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、耗氧量、砷、铁、氨氮、硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、二氧化氯、游离性余氯、亚氯酸盐、氯酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氰化物、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群。 | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
17 | 梅县区扶贵西路3-5号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
18 | 梅县区天秀一横街89号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
19 | 梅县区人民南路284号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
20 | 梅县区扶山路13号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
21 | 梅县区府前大道88-11号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
22 | 梅县区西山巷76号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
23 | 梅县区大新东路105号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
24 | 梅县区新富街3号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
25 | 梅县区扶贵东路5-9号 | 梅州粤海水务有限公司西桥水厂 |  |  |  |  | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。