梅州城区城市供水突发事件应急预案（2022年修编）

目 录

1总则	- 1 -

1.1编制目的	- 1 -

1.2编制依据	- 1 -

1.3分类分级	- 1 -

1.3.1城市供水突发事件分类	- 1 -

1.3.2城市供水突发事件分级	- 2 -

1.4适用范围	- 3 -

1.5工作原则	- 3 -

1.5.1以人为本	- 3 -

1.5.2预防为主	- 3 -

1.5.3分级负责	- 3 -

1.5.4依法规范	- 3 -

1.5.5协调一致	- 4 -

1.5.6科学处置	- 4 -

1.5.7公众参与	- 4 -

1.6应急预案体系	- 4 -

2水源地概况	- 4 -

2.1现状水源概况	- 4 -

2.1.1梅江	- 4 -

2.2.2清凉山水利枢纽	- 5 -

2.2规划水源概况	- 6 -

2.3水源保护区	- 6 -

3组织体系	- 11 -

3.1市供水应急领导小组	- 11 -

3.1.1市供水应急领导小组组成	- 11 -

3.1.2市供水应急领导小组各成员职责	- 12 -

3.2市供水应急办	- 14 -

3.3现场指挥部	- 15 -

3.4专家组	- 15 -

3.5工作组	- 15 -

3.5.1综合协调组	- 15 -

3.5.2治安保障组	- 16 -

3.5.3工程抢险组	- 16 -

3.5.4环境监测组	- 16 -

3.5.5医疗救护组	- 16 -

3.5.6送水服务组	- 16 -

3.5.7信息报送组	- 17 -

3.5.8新闻宣传组	- 17 -

3.5.9物资保障组	- 17 -

3.5.10调查评估组	- 17 -

3.5.11善后处理组	- 18 -

3.6抢险救援队伍	- 18 -

4预防与预警	- 18 -

4.1监测机构	- 18 -

4.2监控网络	- 19 -

4.3预警机制	- 19 -

4.3.1预警系统组成	- 19 -

4.3.2预警级别及预警发布	- 19 -

4.3.3预警应对与解除	- 20 -

4.4 先期处置	- 22 -

4.5分类应急措施	- 22 -

4.5.1自然灾害类供水突发事件	- 22 -

4.5.2工程事故或人为类供水突发事件	- 24 -

4.5.3公共卫生事件类供水突发事件	- 24 -

4.6预案启动	- 25 -

5应急响应	- 26 -

5.1响应程序	- 26 -

5.2通信	- 26 -

5.3应急人员保护	- 26 -

5.4新闻报道	- 26 -

5.5扩大应急	- 27 -

5.6应急结束	- 27 -

5.6.1应急结束条件	- 27 -

5.6.2应急结束程序	- 27 -

6后期处置	- 28 -

6.1善后处置	- 28 -

6.2调查和总结	- 28 -

7应急保障	- 28 -

7.1人力物力保障	- 29 -

7.1.1工程设施抢险力量	- 29 -

7.1.2专家咨询和技术力量	- 29 -

7.1.3应急管理力量	- 29 -

7.2物资财力保障	- 29 -

7.3医疗卫生保障	- 30 -

7.4交通运输保障	- 30 -

7.5治安维护保障	- 30 -

7.6信息通信保障	- 31 -

7.7科技支撑保障	- 31 -

8监督管理	- 31 -

8.1预案演练	- 31 -

8.2宣传和培训	- 31 -

8.3责任与奖惩	- 32 -

9附则	- 32 -

# 1总则

## 1.1编制目的

为做好梅州城区城市供水突发事件应急工作，指导应急抢险，及时、有序、高效、妥善排除隐患和处置事故，并在必要时实施紧急支援工作，最大限度地减少事故可能造成的损失，保证正常安全供水，保障社会稳定和经济发展，特编制本预案。

## 1.2编制依据

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国城市供水条例》《城市供水应急预案编制导则》《广东省突发事件应对条例》《广东省城市市政基础设施突发事件应急预案》《梅州市突发公共事件总体应急预案》等法律、法规、规章和有关规定，与《梅州市城乡供水保障规划(2021-2035年）》衔接，制定本预案。

## 1.3分类分级

### 1.3.1城市供水突发事件分类

根据供水突发事件的发生过程、性质和机理，梅州城区供水突发事件可分为自然灾害、工程事故或人为和公共卫生事件三类：

1、自然灾害引起的突发性事件

（1）水源点突发性事件；

（1）连年干旱，清凉山水利枢纽或梅江河水位持续下降，取水设施无法正常取水，导致供水设施不能满足正常供水需求；

（2）地震、台风、洪灾、滑坡等自然灾害导致供水水源破坏，输配水管网破裂，输配电、净水工程和机电设备损毁等。

2、工程事故或人为引起的突发性事件

（1）战争、恐怖活动等导致供水水源破坏、水厂停产、供水区域减压等；

（2）清凉山水利枢纽大坝、取水涵管等发生垮塌、断裂致使水源枯竭，或因出现危险情况需要紧急停用维修导致停止取水；

（3）主要输供水干管和配水管网发生爆管，造成大范围供水压力降低、水量不足甚至停水，或其他工程事故或人为导致供水中断；

（4）供水消毒、输配电、净水构筑物等发生火灾、爆炸、倒塌、液氯严重泄漏等；

（5）调度、自动控制、营业等计算机系统遭受入侵、失控、毁坏。

3、公共卫生事件引起的突发性事件

（1）水源或供水设施遭受生物、化学、毒剂、病毒、油污、放射性物质包括病原微生物污染、藻类大量繁殖等影响正常供水；

（2）传染性疾病爆发导致城市供水水质受到影响。

### 1.3.2城市供水突发事件分级

按照供水突发事件可能造成的危害程度、发展态势以及影响程度，本预案突发事件由高到低分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四个级别。供水突发事件分级标准如下：

1、I级供水突发事件

（1）受影响的居民人口超40万人或超城市居民总人口40%；

（2）受影响的供水范围占城市总供水范围的50%以上；

（3）满足前者之一且48小时以上不能恢复供水。

2、Ⅱ级供水突发事件

（1）受影响的居民人口为30万~40万人或占城市居民总人口30%~40%；

（2）受影响的供水范围占城市总供水范围的40%~50%以上。

3、Ⅲ级供水突发事件

（1）受影响的居民人口为20万~30万人或占城市居民总人口20%~30%；

（2）受影响的供水范围占城市总供水范围的30%~40%以上。

4、Ⅳ级供水突发事件

（1）受影响的居民人口为10万~20万人或占城市居民总人口10%~20%；

（2）受影响的供水范围占城市总供水范围的20%~30%以上。

## 1.4适用范围

本预案适用于梅州城区城市供水范围内因突发性事件对供水安全造成影响或危害的应急处置工作。

## 1.5工作原则

### 1.5.1以人为本

切实履行政府的社会管理和公共服务职能，最大程度地减少供水行业事故，把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务。

### 1.5.2预防为主

高度重视供水安全预防工作，坚持预防与应急、常态与非常态相结合，做好随时应对突发事件的各项准备工作。

### 1.5.3分级负责

实行分级管理，明确职责与责任追究制度，建立健全分类管理、分级负责、条块结合与属地管理为主的供水应急管理体制。

### 1.5.4依法规范

依据有关法律和法规，加强应急管理，充分发挥专业应急指挥机构的作用，使供水行业的事故应急工作规范化、制度化、法制化。

### 1.5.5协调一致

加强以属地管理为主的应急处置队伍建设，建立联动协调制度，充分动员和发挥镇街、社区、企事业单位、社会团体和志愿者队伍的作用，依靠公众力量，建立指挥统一、协调有序、运转高效的应急管理体制。

### 1.5.6科学处置

采用先进的监测、预警、预防和应急处置技术，发挥专业人员作用，完善行业安全监控体系。规范业务操作，实现应急与救援工作的科学化、规范化。

### 1.5.7公众参与

提高公众自救、互救和应对突发事故的综合素质。

## 1.6应急预案体系

本预案属梅州市突发公共事件专项应急预案，指导梅州城区发生供水突发事件应急救援工作。

梅江区、梅县区人民政府应制定本行政区域供水突发事件专项应急预案，报市政府备案。

供水企业供水突发事件应急预案，由供水企业根据有关法律、法规另行制定，报本级政府供水主管部门备案。

# 2水源地概况

现状梅州城区的供水水源有两个，分别为梅江和清凉山水利枢纽，其中：西桥水厂以清凉山水利枢纽为主水源，以梅江为备用水源（双水源），江南水厂和新城水厂采用梅江为供水水源，东升水厂以清凉山水利枢纽为供水水源，城区各水厂主供水管网已经联通，必要时可实行联合调度。

## 2.1现状水源概况

### 2.1.1梅江

梅江流域集水面积10424km2，河长154km。西桥水厂设计规模为10万m3/d，以清凉山水利枢纽为主水源，以梅江为备用水源；江南水厂设计规模为5万m3/d，以梅江为供水水源；新城水厂设计规模为20万m3/d（目前生产规模为10万m3/d），采用梅江为供水水源。

梅江干流主要水文(位)站有水口、梅县、横山三站，影响梅州城区供水的水电站有三龙水电站和西阳水电站。

三龙水电站坝址位于梅州市梅江区三龙村。上距水口水文站44km，下距梅县(四)站12km，坝址以上集雨面积7326km2，占梅江流域总面积的52.6%。多年平均流量180m3/s，最小流量19.0m3/s(98%保证率)，电站正常蓄水位为82.414m（珠基），校核洪水位为86.72m（珠基），设计洪水位为84.061（珠基），总库容为3050万m3，兴利库容为1510万m3，电站的主要任务为发电，兼顾航运，库区承担着梅州城区新城水厂取水功能，水厂取水保证水位对应三龙水电站闸前水位为73.0m（珠基）。

西阳水电站坝址位于梅江干流中下游西阳镇鳗宗滩上。上距梅州市12km，下距西阳镇1.5km，多年平均流量200m3/s，电站正常蓄水位为73.5m（珠基），校核洪水位为78.13m（珠基），设计洪水位为76.00m（珠基），总库容为3930万m3，兴利库容为1890万m3，电站的主要任务为发电，兼有改善航运、美化梅州城区环境、发展旅游等综合效益，库区承担着梅州城区西桥、江南2座水厂的取水功能，取水保证水位对应西阳水电站闸前水位分别为70.70m（珠基）和70.10m（珠基）。

### 2.2.2清凉山水利枢纽

清凉山水利枢纽包括清凉山水库、狗咀坑水库和盘湖水库。清凉山水利枢纽水源地主要靠清凉山水库供水，受季节影响，供水量波动大，不稳定，供水安全性弱。清凉山水利枢纽水源地已划定水源保护区。

清凉山水库位于梅州市东南部的西阳镇，距梅州城区25km，是梅州城区主要供水水源。库区集雨面积94.36km2，正常蓄水位为237m，校核水位为239.96m，总库容为4864万m³，供水能力为17.9万m³/d，现状水质为Ⅱ类水质，多年平均降雨量1605.5mm，多年平均径流量8176.8万m3，是以供水、防洪为主，结合灌溉、发电的多年调节中型水库。水库取水口分为上下两层，下层取水口高程为193m，上层取水口高程为223.6m、227m、231m。

狗咀坑水库和盘湖水库作为清凉山水库补充水源，供水能力为3万m³/d，现状水质为Ⅱ类水质。

西桥水厂和东升水厂均采用清凉山水利枢纽为主供水水源，其中西桥水厂设计规模为10万m3/d，以清凉山水利枢纽为主水源，以梅江为备用水源；东升水厂设计规模为6万m3/d，只有清凉山水利枢纽供水，目前没有备用水源。

## 2.2规划水源概况

根据《梅州市城乡供水保障规划（2021-2035年）》，石窟河适宜取水点距离梅州城区约20km，工程成本合理，水质优良，水量稳定，且上游有长潭水库可蓄水调节，可作为城区水源。梅州城区常用水源梅江、清凉山水利枢纽，新增常用水源石窟河，三个水源互为保障。

石窟河为梅江一级支流，发源于福建武平洋石坝，于蕉岭广福流入梅州，于河子口汇差干河，于长潭汇乌土河，经蕉岭石窟河盆地，于新铺汇柚树河，流经梅县白渡，在丙村东洲坝汇入梅江，流域面积3681km2，河长179km，平均坡降1.79‰。

## 2.3水源保护区

梅州城区主要饮用水源地为梅江干流和清凉山水利枢纽，梅江干流为江南水厂和新城水厂的饮用水源地，西桥水厂饮用水源地为梅江干流和清凉山水利枢纽联合使用，东升水厂饮用水源地为清凉山水利枢纽。

梅州城区梅江饮用水源保护区从1999年《关于梅州市生活饮用水地表水源保护区划分方案的批复》（粤府函〔1999〕42号）划分以来，分别于2003年、2007年、2009年和2018年进行了4次调整，现行的梅江饮用水源以《广东省人民政府关于调整梅州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2018〕428号）为准。

清凉山饮用水源保护区于2004年《关于梅州市区清凉山水库饮用水源保护区划定方案的批复》（粤府函〔2004〕94号）得到广东省政府的批复，该水源保护区方案一致保留至今。

梅州市区饮用水源保护区划定具体见表2-1所示，梅州市区梅江饮用水源保护区和梅州市区新城水厂饮用水源保护区示意图如图2-1、梅州市清凉山水库水源保护区示意图如图2-2。

表2-1  梅州城区饮用水水源保护区划定情况汇总

| 序号 | 保护区所在地 | 保护区名称和级别 | 水域保护范围与水质保护目标 | 陆域保护范围 | 批复文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅州市 | 梅州市区梅江饮用水源一级保护区 | 西桥取水口上游1850米至下游350米（即梅州大桥至嘉应大桥）约2.2公里长河段水域（梅州大桥、嘉应大桥除外）。 | 相应一级保护区水域两岸至防洪堤临江一侧坡顶护栏边缘的陆域。 | 广东省人民政府关于调整梅州市部分饮用水水源保护区的批复（粤府函〔2018〕428号） | 现行 |
|  |  |  | 新城水厂取水口上游1000米至下游100米多年平均水位对应的高程线下水域。 | 相应一级保护区水域两岸纵深至防洪堤临江一侧堤顶的陆域。 |  |  |
|  | 梅州市 | 梅州市区梅江饮用水源二级保护区 | 西桥取水口上游4510米至下游1250米（即梅州大桥上游2660米至程江与梅江汇合口）长5760米河段水域（一级保护区水域除外）。 | 相应二级保护区水域两岸至防洪堤临江一侧堤顶的陆域。 |  |  |
|  |  |  | 新城水厂取水口上游3310米至下游970米（即长沙水质自动监测站至三龙水电站坝址位置）多年平均水位对应的高程线下水域（三龙水电站和一级保护区水域除外）。 | 相应二级保护区水域两岸至防洪堤临江一侧堤顶的陆域。 |  |  |
|  | 梅州市 | 梅州市区梅江饮用水源准保护区 | 三龙水电站坝址位置至梅州大桥上游2660米处约2990米长多年平均水位对应的高程线下水域。 | 相应准保护区水域两岸向陆纵深1000米的陆域集雨范围。 |  |  |
| 2 | 梅州市 | 清凉山水库一级保护区 | 清凉山水库正常蓄水位232m全部水域以及入库溪流上溯至一级保护区陆域边界面河段，水质保护目标为Ⅱ类。 | 232m正常蓄水位向陆纵深坝址以上东至白水礤，东南至新田，南至溪田官斗山，西至清凉山，北至桂竹钟客田集雨范围13.82 km2 | 关于梅州市区清凉山水库饮用水源保护区划定方案的批复（粤府函〔2004〕94号） | 现行 |
|  |  |  | 龙仔坑全部水域，水质保护目标为Ⅱ类。 | 龙仔坑集雨区4.07km2 |  |  |
|  |  |  | 杨梅坑全部水域，水质保护目标为Ⅱ类。 | 杨梅坑集雨区1.03 km2 |  |  |
|  |  |  | 小深坑全部水域，水质保护目标为Ⅱ类。 | 小深坑集雨区0.86 km2 |  |  |
|  |  |  | 狗咀坑水库正常蓄水位175m全部水域，水质保护目标为Ⅱ类。 | 狗咀坑水库集雨区3.80 km2 |  |  |
|  |  |  | 盘湖水库正常蓄水位242m全部水域，水质保护目标为Ⅱ类。 | 盘湖水库集雨区5.75 km2 |  |  |
|  |  | 清凉山水库二级保护区 | 清凉山水库溪流一级保护区陆域边界面上溯至源头全部水域，水质保护目标为Ⅱ类。 | 清凉山水库除一级保护区外的全部集雨区80.28km2 |  |  |

图2-1  梅州市区梅江饮用水源保护区和梅州市区新城水厂饮用水源保护区示意图

图2-2  梅州市清凉山水库水源保护区示意图

# 3组织体系

## 3.1市供水应急领导小组

### 3.1.1市供水应急领导小组组成

市供水突发事件应急领导小组（简称市供水应急领导小组）为城区供水突发事件应急处理的综合指挥机构。组长由主管城区供水的市领导担任，副组长由协调城区供水的市政府副秘书长、市应急管理局局长、市住房和城乡建设局局长担任。成员由梅江区、梅县区人民政府，市住房和城乡建设局、市委宣传部、市应急管理局、市发展和改革局、市商务局、市教育局、市公安局、市民政局、市财政局、市生态环境局、市交通运输局、市水务局、市卫生健康局、市市场监督管理局、市气象局、市农业农村局、梅州海事局、梅州航道事务中心、省水文局梅州水文分局、梅州军分区、武警梅州市支队、市消防救援支队、梅州供电局、中国电信梅州分公司、中国移动梅州分公司、中国联通梅州分公司、梅州粤海水务有限公司、广东威华集团有限公司、广东梅雁吉祥水电股份有限公司等有关单位分管负责同志组成。

### 3.1.2市供水应急领导小组各成员职责

1、市委宣传部：负责协调供水突发事件的新闻发布和宣传报道。

2、市住房和城乡建设局：负责应急领导小组办公室日常工作和协调应急抢险调度、应急指挥及善后处理等工作；负责做好供水突发事件发生时相关房屋建筑工程的抢险工作；负责城区市政道路、桥梁的抢修与恢复工作，负责做好应急送水等相关服务工作。

3、市应急管理局：协助做好协调专家组有关专家参与突发事件的处置；协调做好相关应急物资保障工作；地震时期负责协调省地震局监测余震状况，指导地震抢险工作；参与较大以上城区供水突发事件事故调查工作。

4、市发展和改革局：负责协调供水突发事件发生时应急工程的立项审批；负责做好灾区粮食市场调控和供应工作。

5、市商务局：负责商品饮用水等生活必需品市场的应急供应工作，满足居民日常基本生活需要，维护正常的社会秩序，确保市场稳定。

6、市教育局：负责编制并落实本部门供水突发事件应急工作预案，负责及时把预警通知传达到有关教育机构，按照有关规定做好停课安排。

7、市公安局：负责供水突发事件现场的治安、交通秩序维护和协助人员疏散等工作，必要时采取临时交通管制措施，同时开辟绿色救援通道。

8、市民政局：负责指导各地将受灾由应急部分救助后仍然有生活困难并符合条件的人员，及时纳入临时救助范围。

9、市财政局：负责供水突发事件中应急资金的统筹安排。

10、市生态环境局：负责集中式生活饮用水水源地水环境质量监测及水污染事故调查和处理工作；发生水源突发污染事件时，及时向市供水应急办报告水质监测数据，并及时开展水污染事故的调查和处理工作。

11、市交通运输局：负责指导协调供水突发事件中应急物资运输保障工作；负责协调有关部门做好本市高速公路、县道公路的抢修与恢复工作。

12、市水务局：负责协调水源地水源调度及应急后备水源规划选址工作。

13、市卫生健康局：负责生活饮用水水质卫生监督、卫生学指标监测和人员救治等工作；发生供水水质污染或病原微生物引起的水质突发事件时，卫生监督机构应做好集中式供水单位供水过程的卫生监督工作，疾病预防控制机构应做好水质卫生学指标监测工作，评估出厂水、管网水水质是否达标，及时向市供水应急领导小组报告。

14、市市场监督管理局：参与供水突发事件的调查和处理工作；确保食品、药品质量安全；负责供水突发事件期间对瓶装水、饮料等饮品市场供应的检查监督，打击制售假冒伪劣瓶装水、饮料等饮品的行为，保持良好的市场经营秩序，指导物价部门打击恶性囤积行为、哄抬物价行为以及其他价格违法行为。

15、市气象局：负责供水突发事件时事发地短期天气预报和预警信息的发布工作。

16、市农业农村局、梅州海事局、梅州航道事务中心：按职能管理好启用梅江河备用水源期间河道周边作业行为，避免影响取水口附近水质。

17、省水文局梅州水文分局：负责监测供水突发事件发生时水库或河道水量，及时提供有关水文信息资料。

18、梅州军分区：负责组织协调驻梅州部队和民兵预备役支援供水突发事件抢险救灾工作，协助地方人民政府转移危险地区的群众。

19、武警梅州市支队：负责组织协调驻梅州武警部队支援供水突发事件抢险救灾工作，协助地方人民政府转移危险地区的群众。

20、市消防救援支队：负责发生火灾、爆炸事故时的灭火工作；必要时协助开展应急抽水和供水严重不足时的送水服务工作。

21、梅州供电局：负责供水突发事件时的电力保障工作。

22、中国电信梅州分公司、中国移动梅州分公司、中国联通梅州分公司：负责应急通信保障；负责协调供水突发事件的信息发布工作。

23、梅州粤海水务有限公司、广东威华集团有限公司：根据本应急预案制定本单位的供水突发事件应急预案并上报市住房和城乡建设局备案。储备和维护应急抢险设备和物资，健全抢险组织机构，成立抢险队伍，配备必要的仪器检测设备、交通通讯工具，并定期组织演练，开展供水设施抢险排险、应急加固和恢复重建工作。供水突发事件发生后第一时间到达现场并采取有效抢险措施，协助有关部门做好临时供水工作。

24、广东梅雁吉祥水电股份有限公司：保护梅江取水区域水质，服从供水突发事件应急领导小组调度。

25、梅江区、梅县区人民政府：负责组建本行政区域的供水突发事件应急领导小组，协助供水应急处置工作组，参与应急救援工作；负责供水应急处置工作组住宿、用车、向导、对外联络等后勤保障工作；配合市民政局开展灾区群众的临时救助工作。

## 3.2市供水应急办

市供水应急领导小组下设办公室（简称市供水应急办），作为梅州城区供水突发事件应急领导小组的办事机构，履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，办公室设在市住房和城乡建设局，办公室主任由市住房和城乡建设局局长兼任。

市供水应急办负责领导小组的日常管理工作，负责组织、协调、指导和检查梅州城区供水突发事件的预防和应对工作，并负责梅州城区供水突发事件的具体处置工作。

## 3.3现场指挥部

发生供水突发事件后，市供水应急领导小组按照市应急委员会的指令，成立现场指挥部并指定现场指挥官，开展现场应急处置工作，事毕后即行解散。

## 3.4专家组

市供水应急办负责组建梅州城区供水突发事件应急处置专家组，为供水突发事件应急处置工作提供技术研判和评估决策的建议，是应急组织的咨询机构，专家组由各成员单位的有关专家组成。

## 3.5工作组

市供水应急领导小组下设11个工作组，分别为：综合协调组、治安保障组、工程抢险组、环境监测组、医疗救护组、送水服务组、信息报送组、新闻宣传组、物资保障组、调查评估组、善后处理组。

各个工作组由政府相关主管部门牵头，与负有应急处置责任的供水企业等组成，负责各自职责和专业范围内的应急工作，受现场指挥部统一指挥。

### 3.5.1综合协调组

由市供水应急办主任担任组长，市应急管理局、市生态环境局、市卫生健康局等相关单位参与。主要职责是综合信息，及时向上级部门和领导汇报事件动态，传达上级部门和领导指示精神，协调各有关单位、专家和应急队伍开展工作等。

### 3.5.2治安保障组

由市公安局牵头，供水事件发生地人民政府等相关单位参与。主要职责是迅速组织警力对水源和供水突发事件危害地区和危险源实施警戒，维持社会治安，实行交通管制，疏散和撤离受灾人员等。

### 3.5.3工程抢险组

由市住房和城乡建设局牵头，市交通运输局、市水务局以及梅州粤海水务有限公司、广东威华集团有限公司参与。主要职责是负责供水设施的修复工作，抢修重点放在党政机关、医疗部门、学校、人员疏散点及市区主干管道。

### 3.5.4环境监测组

由市生态环境局牵头，市住房和城乡建设局、市卫生健康局、省水文局梅州水文分局以及梅州粤海水务有限公司、广东威华集团有限公司参与。主要负责监督管理污染物、污染源的监测、防治工作，对环境污染事故进行深入细致的调查处理，防止污染源的进一步扩大。确定事故危害区域，收集汇总危害程度和范围后，按规定向领导小组汇报。

### 3.5.5医疗救护组

由市卫生健康局牵头，事件发生地人民政府等相关单位参与。主要职责是组织医疗卫生机构开展现场救护、院前急救和卫生防疫等工作。

### 3.5.6送水服务组

由市交通运输局牵头，市消防救援支队、市住房和城乡建设局及梅州粤海水务有限公司参与。主要职责是负责临时征用各相关单位水车、汽车，组建送水队伍为急需用水的党政机关、重要部门、单位、居民区提供送水服务。

### 3.5.7信息报送组

由市住房和城乡建设局牵头，市应急管理局、市卫生健康局、市生态环境局、市水务局等相关单位参与。主要职责是实时记录水源和供水突发事件发生、发展及处置工作情况，组织起草有关公告、通报、简报等文字材料，按规定向领导小组及有关部门报送信息等；向水源和供水突发事件涉及的毗邻地区及时通报有关信息，并根据处置工作需要，承担联系、沟通和协调工作。

### 3.5.8新闻宣传组

由市委宣传部牵头，中国电信梅州分公司、中国移动梅州分公司、中国联通梅州分公司等相关单位参与。负责组织指导相关业务主管部门开展新闻信息发布工作，制定新闻发布方案，确定新闻发布的内容和形式；指导协助相关职能部门及时收集、预判网络舆情，开展网上新闻发布、网上评论等网络舆情引导、应对工作。

### 3.5.9物资保障组

由市发展和改革局牵头，市财政局、市商务局及事件发生地人民政府等相关单位参与。市发展和改革局负责组织粮油等重要生活物资储备、调运和管理工作，适时投放政府储备，平衡供需，稳定价格。对生活物资进行动态价格监测，及时作出研判，确有必要，依法采取价格干预措施；市商务局负责组织协调生活必需品市场应急保供工作。

### 3.5.10调查评估组

由市住房和城乡建设局牵头，市生态环境局、市卫生健康局、市市场监督管理局等相关单位参与。主要职责是根据具体水源和供水突发事件性质及工作需要，及时跟进调查事件诱因、处置单位履行职责情况并提出奖惩、评估损失和援助范围等方面的意见。

### 3.5.11善后处理组

由市应急管理局牵头，事件发生地人民政府、市民政局等相关单位参与。主要职责是安置受灾人员生产生活、接收和管理社会各界捐赠、协调灾后重建等。

## 3.6抢险救援队伍

应急抢险队伍是应急供水突发事件处理的专业队伍和骨干力量。以各部门组建的专业队伍为基本力量，以城市驻军、武警部队、预备役和民兵为突击力量，以社区志愿者队伍为补充力量。

根据我市实际情况，抢险救援队伍主要有：供水企业抢险队伍，市防汛机动抢险队，武警、公安、消防、交通和医疗急救等应急救援队伍。

# 4预防与预警

## 4.1监测机构

监测的主要任务是：建立城市供水水质监管体系和检测网络，对检测信息进行收集、汇总分析；对城市供水系统运行状况进行评估并做出报告。

水质监测以市生态环境局和市卫生健康局为责任单位。市生态环境局负责水源水体水质监测，污染物排放的监督检查；市卫生健康局按照国家《生活饮用水卫生标准》，加强对市民生活饮用水的监督监测工作。

针对可能发生的供水突发事件，市供水应急领导小组应整合市生态环境局、市卫生健康局、省水文局梅州水文分局以及供水企业的监测系统，建立统一的水质监测网络，定期对水质进行监测。

突发事件发生后，根据需要，在第一时间对供水突发事件现场实施不间断的跟踪采样、分析，及时报告监测结果，并对事态危害的发展趋势和影响程度做出分析、预测，提出初步处置建议等。

在日常管理中，市生态环境局、市卫生健康局、省水文局梅州水文分局以及供水企业应按各自职能提高检测能力，不断完善监测网络和断面，在水源地和后备水源地上、下游及保护区范围内，设立监测断面和监测站点并建立定时跟踪巡查制度，监控其水质、水量状况。

## 4.2监控网络

供水水源监控：应急响应期间，市水务局、省水文局梅州水文分局负责每天报告水源水量情况。

供水水质监控：应急响应期间，市生态环境局、市卫生健康局根据各自职责负责水质的监控，每天报告水质情况。

供水连续性监控：由市住房和城乡建设局负责，并及时报告城区供水情况。

## 4.3预警机制

### 4.3.1预警系统组成

1、水源地来水预警：根据水文、气象和自然地理条件，通过供水监测系统提供的监测信息，对供水水源地来水量与水质进行诊断和预测，并在水量与水质出现或可能出现异常时及时发出警报或预警。

2、供水预警：包括供水工程及运行异常预警和水厂、输配水管网水质及水压异常预警，出现异常时，应及时诊断并发出警报。

### 4.3.2预警级别及预警发布

一、预警级别

市供水应急领导小组根据供水事件可能造成的危害程度、紧急程度及发展趋势，及时做出必要的预警。供水突发事件预警级别分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般），依次分别用红色、橙色、黄色和蓝色表示。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或者解除。

二、预警信息

预警信息包括：供水突发事件预警的级别、类别、起始时间、可能影响范围、危害程度、紧急程度和发展态势、警示事项以及应采取的相关措施和发布机构等。

三、预警发布

Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）预警信息均由市突发事件预警信息发布中心负责发布，发布Ⅰ级和Ⅱ级预警信息时需向省应急办备案。

### 4.3.3预警应对与解除

一、预警应对

发布Ⅲ级、Ⅳ级警报，宣布进入预警期后，各成员单位应根据即将发生的突发事件的特点和可能造成的危害，采取下列措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告；

（3）责令有关部门、专业机构、监测网点和负有特定职责的人员及时收集、报告有关信息，向社会公布反映突发事件信息的渠道，加强对突发事件发生、发展情况的监测、预报和预警工作；

（4）组织有关部门和机构、专业技术人员、有关专家学者，随时对突发事件信息进行分析评估，预测发生突发事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的突发事件的级别；

（5）定时向社会发布与公众有关的突发事件预测信息和分析评估结果，并对相关信息的报道工作进行管理；

（6）及时按照有关规定向社会发布可能受到突发事件危害的警告，宣传避免、减轻危害的常识，公布咨询电话。

发布Ⅰ级、Ⅱ级警报，宣布进入预警期后，各成员单位除采取上述措施外，还应当采取下列一项或者多项措施：

（1）责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备；

（2）调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施和避难场所，并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用；

（3）加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序；

（4）采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电等公共设施的安全和正常运行；

（5）及时向社会发布有关避免或者减轻危害的建议、劝告；

（6）转移、疏散或者撤离易受突发事件危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；

（7）关闭或者限制使用易受突发事件危害的场所，控制或者限制容易导致危害扩大的公共场所的活动；

（8）法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。

二、预警信息调整、解除

发布预警信息的部门根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别，及时更新发布预警信息。

有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的，预警发布信息的部门应当立即在原公布范围内宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

三、预警信息发布、调整、解除方式

预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、互联网、手机短信、电子显示屏、宣传车等，采用公开播送、派发传单、逐户通知等方式进行，对老、弱、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所、警报盲区应当采取有针对性的公告方式。

## 4.4 先期处置

供水突发事件发生后，水源工程管理单位、供水企业作为第一响应责任单位，应在事发后立即启动以本单位为主体的先期处置预案机制，并立即报告市供水应急办。

接到供水突发事件信息后，市供水应急办应立即派人核实其真实性，根据突发事件的危害程度、波及范围等情况，相关部门进行必要的社会动员，并向社会提出安全保障及各项临时措施的有关要求，做好城市供水突发事件信息发布工作。

市供水应急办向市供水应急领导小组汇报后，应按照市供水应急领导小组的要求立即通知环境监测组、工程抢险组、物资保障组和送水服务组等按照预案职责分工和分类应急措施的方案迅速进入应急准备状态，确保应急物资和抢险队伍及时到位。

受城市供水突发事件直接影响的单位负责人要在最短时间赶赴现场，做好生产安排、调度工作及相关人员的安抚工作。

## 4.5分类应急措施

### 4.5.1自然灾害类供水突发事件

- 根据梅州市环境监测中心站数据显示清凉山水利枢纽水质属于常年达标的状态，如清凉山水质不达标时，可通过水厂增加投放药量、增加饮用水在水厂停留时间等进行强化处理；如水库出现干旱，水库蓄水量不足，则及时启用梅江河备用水源。

东升水厂因没有备用水源，清凉山水利枢纽在水质达标的情况下，预留一定库容，保证东升工业园的用水。或停止东升水厂生产，启用粤海应急增压泵（设在第二水质净化厂）由城区向东升工业园供水。

- 根据梅州市环境监测中心站数据显示梅江河水质属于常年达标的状态，如果梅江河不达标时，通过水厂进行强化处理，例如：增加投放药量、增加饮用水在水厂停留时间。梅江河水位低时，采用减压、限制、分段供水的方式进行供水。

3、当一个水厂检修或者出现事故时，其他水厂的联合调度按梅州粤海水务突发事件总体应急预案执行，合理调配水量。

4、梅江河发生突发性水源污染事件时，根据现行国家标准《城市给水工程规划规范》和《城市供水和应急备用水源工程技术标准》短期突发性水源污染事件对城市供水的影响一般为5d～10d作为应急供水期。通过挖潜增加供水量并启用备用水源，此时应对水质进行检测，确保达到相应供水水质标准。

5、对自然灾害事件中损毁的水源工程、输配水管网、净水工程及配套设施设备等进行紧急抢修，并启用应急备用水源和临时供水设施。根据水源、输配水管网布局及连通情况，实施多水源联合应急调度，合理调配管网供水量及供水范围，采取分时段分片供水。

6、根据《城市供水和应急备用水源工程技术标准》水源短缺时，应急供水应首先满足城市居民的基本生活用水，其次为重大生命线工程和重要基础设施的用水需求，包括医院、电力、通信、消防、供热供气、党政机关、公用公共服务等，以及其他特殊用水，如重点企业、科研机构的用水。

7、以清凉山水利枢纽作为供水水源的，优先保证生活用水，根据具体情况限制或停止向农业灌溉供水。

8、适时压缩用水指标，限制或停止城市建筑、洗车、绿化、娱乐、洗浴行业用水，控制工业用水直至停产。

9、对局部区域、重点用水单位，调配运水车辆送水。

10、对本地的桶装水、矿泉水和纯净水进行统一调配，并紧急从周边区域调运桶装水、矿泉水和纯净水，及时发放给居民饮用。

### 4.5.2工程事故或人为类供水突发事件

1、紧急抢修事故中损毁的工程设备，如水源工程、输配水管网、净水工程及配套设施机电设备和计算机系统，启用应急备用水源、临时供水设施和备用系统，实施水量应急调度。

2、调配和安装小型集中式供水设施、移动式净水设备、水质净化装置等。

3、适时压缩用水指标，限制或停止城市建筑、洗车、绿化、娱乐、洗浴行业用水，控制工业用水直至停产。

4、针对局部区域或重点用水单位，调配运水车辆送水。

5、对当地的桶装水、矿泉水和纯净水进行统一调配，并紧急从周边区域调运桶装水、矿泉水和纯净水等，及时发放给居民饮用。

### 4.5.3公共卫生事件类供水突发事件

1、当清凉山水利枢纽水源发生水污染事件时，应迅速派人赶赴污染发生现场，掌握情况，确定污染源，同时关闭供水设施，停止供水，加强对受污染的水源实施加密监测。启用梅江河备用水源，采用减压、限制、分段供水的方式进行供水，及时通知提醒市民贮备好饮用水，梅州粤海水务有限公司及时启动内部应急预案。

2、当梅江河水源发生水污染事件时，应迅速派人赶赴污染发生现场，掌握情况，确定污染源，同时关闭供水设施，停止供水，加强对受污染的水源实施加密监测。采用减压、限制、分段供水的方式进行供水，及时通知提醒市民贮备好饮用水，梅州粤海水务有限公司及时启动内部应急预案。

3、当清凉山水利枢纽水源和梅江河水源同时发生水污染事件时，采用限制供水的方式进行供水，保证居民生活用水，并及时提醒市民贮备好饮用水。

4、供水管网水质发生污染后，应迅速派人赶赴污染发生现场，了解污染情况、范围，并立即采样分析，制定相应对策，并报告市疾控中心。同时关闭有关管网阀门，将管网储水排空。网管经过冲洗消毒后，出厂水、末梢水水质检测达到规定卫生标准后，才能将管网重新启用。

5、水源短缺时，应急供水应首先满足城市居民的基本生活用水，其次为重大生命线工程和重要基础设施的用水需求，包括医院、电力、通信、消防、供热供气、党政机关、公用公共服务等，以及其他特殊用水，如重点企业、科研机构的用水。

6、增加自备水源供水量，由市环境监测中心、市疾病预防控制中心等对其水质进行化验，确保达到饮用标准。

7、调配安装小型集中式供水设施、移动式净水设备、水质净化装置等应急供水设施。

8、根据水源、输配水管网布局及连通情况，合理调配管网供水量及供水范围，采取分时段分片供水。

9、适时压缩用水指标，限制或停止城市建筑、洗车、绿化、娱乐、洗浴行业用水，控制工业用水直至停产。

10、针对局部区域或重点用水单位，调配运水车辆送水。

11、根据重点污染企业废水排放和重点排水企业档案，关闭水闸、水阀，加强对重点排污企业的监管力度，限产或停产。

12、对当地的桶装水、矿泉水和纯净水进行统一调配，并紧急从周边区域调运桶装水、矿泉水和纯净水等，及时发放给居民饮用。

## 4.6预案启动

应对Ⅰ级（特别重大）和Ⅱ级（重大）事件，由市供水应急领导小组按照市政府的授权启动。

应对Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）事件，由市供水应急办按照市供水应急领导小组的授权启动。

# 5应急响应

## 5.1响应程序

市供水应急办在接到供水突发事件报告后，立即报告市供水应急领导小组组长，Ⅰ级、Ⅱ级供水突发事件还应向市政府及省政府汇报。

市供水应急领导小组组长根据事件性质，率领各专业负责组、相关单位负责人和相关专家赶赴现场，成立由其任组长的现场指挥部并指定现场指挥官。现场指挥部组织事发地区人民政府和市有关部门按预案部署行动方案，按照市供水应急领导小组成员职责分工，立即开展应急处置和应急保障等工作，并及时向市政府报告处理情况。根据事件的发展，适时向公众通报事件处理情况。对未能有效控制事态的Ⅰ级、Ⅱ级供水突发事件，应请求省供水应急指挥机构统一指挥和领导处置工作，市供水应急领导小组配合。

## 5.2通信

应急响应期间，市供水应急办安排人员24小时值班，保证随时接收上级的指示和事件发生地的信息；市供水应急领导小组成员及其相关人员应24小时保持通信渠道畅通。

## 5.3应急人员保护

应根据不同类型供水突发事件发生时对抢险救援人员危害性的不同，在抢险救援队伍进行应急抢险救援任务之前，为应急人员配备相应应急装备和防护装备，明确进入和离开事件现场的程序，确保应急人员的安全。

## 5.4新闻报道

应对供水突发事件和应急响应的新闻报道信息实行集中统一的规范化管理，供水突发事件应急信息发布要及时、准确、客观、全面，由市供水应急领导小组负责统一发布信息，其他机构和个人无权擅自对外发布信息。

## 5.5扩大应急

- 根据事态发展，超出市供水应急领导小组处置能力，需要更多的部门和单位参与处置时，及时报告市政府，组织、协调本市其他专项应急指挥部及有关部门和单位参与处置工作。

（2）城市供水突发事件超出本市自身控制能力，需要省有关部门或其他省市提供援助和支持，由市应急委以市委、市政府名义将情况立即上报省政府，由省政府直接指挥或授权梅州市指挥，统一协调、调动梅州地区各方面应急资源共同参与事件的处置工作。

## 5.6应急结束

### 5.6.1应急结束条件

1、突发事故现场搜救工作已经完成；

2、幸存人员已撤离、疏散；

3、伤亡人员已经得到妥善救治和处理，重要财产已进行必要保护；

4、对事故现场、应急人员和周边群众己采取有效防护和安置措施；

5、事故所造成的各种危害已被消除，并无继发可能；

6、停水区域已经恢复正常供水。

### 5.6.2应急结束程序

供水突发事件得到控制和消除后，经突发事件现场救援指挥部确认符合应急结束条件，按照“谁启动、谁负责”的原则，宣布应急结束。

# 6后期处置

## 6.1善后处置

应急工作结束后，市、区有关部门做好善后处置工作。对事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，应制定措施进行抚恤、补助、提供心理和司法援助；对于紧急调集、征用有关单位及个人的物资，要按照规定给予补偿。

有关部门要做好疫病防治和环境污染消除工作。保险监管机构督促有关保险机构及时做好有关单位和个人损失的理赔工作。

## 6.2调查和总结

梅州市供水突发事件事后调查与评估工作的责任部门为市供水应急办，供水突发事件调查分析、检测与后果评估，由按国家相关程序成立的事件调查组承担。应急终止后，水源工程管理单位、供水企业应向市供水应急办提供书面报告，市供水应急办应向供水应急领导小组提供书面总结报告，Ⅰ级、Ⅱ级事件还应向市政府和省政府提供书面总结报告。总结报告应包括下列基本内容：发生事故的供水系统基本情况，事故原因、发展过程及造成的后果（包括人员伤亡、经济损失）分析、评价、采取的主要应急响应措施及其有效性，事故结论，调查中尚未解决的问题，主要经验教训，事故责任人及其处理意见，各种必要的附件等。

# 7应急保障

各有关部门要按照职责分工和相关预案做好供水行业事件的应对工作，同时根据总体预案切实做好应对供水行业事故的人力、物力、财力、医疗卫生及通信保障等工作，保证应急救援工作的需要和群众的基本生活，以及恢复供水工作的顺利进行。

## 7.1人力物力保障

### 7.1.1工程设施抢险力量

进一步优化、强化以专业队伍为主体、群众性队伍为辅助的应急救援队伍体系。供水企业抢险队是供水突发事件抢险的主要专业队伍，担负事发现场的工程设施抢险和安全保障工作。消防救援力量、防汛机动抢险队伍、各急救中心等作为抢险队伍的补充，在需要时听从市供水应急领导小组的统一调遣。同时要积极动员社会团体、企事业单位以及志愿者等各种社会力量参与应急救援工作，建立群众性应急队伍。驻梅部队、武警、民兵预备役负有参与和支援抢险救灾的义务。

### 7.1.2专家咨询和技术力量

由从事科研、勘察、设计、施工、质检、安检等工作的技术专家组成，负责事发现场的工程设施的运行安全性鉴定，研究应急方案，提出相应对策和意见等。

### 7.1.3应急管理力量

由市政府有关工作人员组成，负责接收省、市政府应急指令，组织各有关单位对城市供水企业安全事故进行应急处置，并与有关部门进行协调及信息交换。

## 7.2物资财力保障

应急工作中应急物资的调用，由市供水应急办组织协调，各相关职能部门负责实施。市供水应急办负责组织、协调应急物资的储存、调拨和紧急供应，保障抢险救援队伍的相应装备投入。建立供水突发事件应急物资储存、调拨和紧急配送系统，积极培育和提升经济动员能力，确保救灾所需的物资器材和生活用品的应急供应。在保证一定数量的必需应急物资储存的基础上，积极探索由实物储备向生产潜力信息储备，通过建立应急生产启动运行机制，实现应急物资动态储备。同时建立与邻市和地区物资调剂供应渠道，以便需要时可迅速调入应急物资。必要时可依据相关法律法规，及时动员和征用社会物资。

## 7.3医疗卫生保障

提前制定医疗卫生保障措施，组建医疗卫生应急专业技术队伍。供水突发事件发生后，卫生部门根据需要组织、协调应急响应时的医疗救治工作，尽最大可能减少伤亡。组织开展群众性卫生救护和医疗救治知识宣传工作。根据供水突发事件的特性和需要，做好疾病控制、消毒隔离和卫生防疫准备，并严密组织实施。

## 7.4交通运输保障

为处置供水突发事件做好运输保障工作。公安部门负责紧急处置交通安全保障的组织与实施，制定紧急情况下应急交通工具优先通行制度，优先安排、优先调度、优先放行，保障运输安全畅通。海事部门负责并依法实施内河的水上交通安全监督管理，相关区人民政府协助做好紧急交通保障工作。

交通部门依法建立紧急情况社会交通工具的征用程序，确保抢险救灾物资人员能够及时、安全送达。

## 7.5治安维护保障

供水突发事件发生后，公安部门负责应急工作中的治安保障，及时、主动、有效地采取疏散、抢救人员，设立现场警戒等紧急处置措施，控制事态发展，减少危害发生。武警支队予以协助和配合，并负责相关保卫工作。事件所在地区人民政府协助做好治安保障工作，基层政府和社区组织要积极发动和组织群众，开展群防联防，协助公安部门实施治安保卫工作。属地警力、基层政府和社区组织要迅速组织救灾现场治安警戒和治安管理，严惩趁火打劫和制造事端的犯罪行为，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护。

## 7.6信息通信保障

开发供水突发事件环境信息和救援力量信息数据库，在现有市应急信息资源的基础上建立梅州城区供水突发事件应急通信和信息管理系统。加强供水突发事件监测预警系统，完善梅州城区供水突发事件预警指数和等级标准。

根据应急处置工作需要，各电信运营商负责协调组织架设临时专用通信线路、启动应急通信车或其他特种通信装备，建设现场应急处置机动通信枢纽，实现现场应急指挥部与市供水应急领导小组之间视频、音频和数据信息的实时传输，确保供水突发事件应急处置时的通信畅通。

## 7.7科技支撑保障

成立供水突发事件应急处置专家委员会。由市供水应急办负责与有关专家的日常联系，并针对供水突发事件的类型建立相应的应急处置专家信息系统。同时组织有关专家针对不同类型的供水突发事件开展监测、预防、预警和应急处置方法的研究。

# 8监督管理

## 8.1预案演练

市供水应急办负责制定城区供水应急工作演习方案、计划，主动组织应急队伍与各应急单位的合成演练和协同演习。演练要从实战角度出发，深入发动供水应急相关单位干部群众参与，提高防范和处置水源和供水突发事件的技能，增强实战能力，同时达到普及应急知识和提高应急技能的目的。

## 8.2宣传和培训

各级供水主管部门和各供水企业及相关部门应加强相关技术人员日常应急培训和重要目标工作人员的应急培训和管理，要定期或不定期举办应急管理和救援人员培训班，向住建系统及相关单位职工提供水源和供水应急培训和知识讲座。市住建系统各单位和相关部门要将水源和供水突发事件应急教育列入干部学习培训的内容。

## 8.3责任与奖惩

供水突发事件应急处置工作实行追究制度和奖惩制度。

对供水突发事件应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人要给予表彰和奖励。对迟报、谎报、瞒报和漏报供水突发事件重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，依法对有关责任人给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# 9附则

本预案由市住房和城乡建设局负责解释。

本预案由市住房和城乡建设局负责管理与更新，市住房和城乡建设局定期召集各成员单位和专家进行评审，并视评审情况对预案做出相应修订，报市政府批准后实施。

本预案自印发之日起实施。

附件：

1.突发供水事件组织机构架构图

2.梅州城区城市供水现状说明和供水风险分析

3.梅州城区饮用水水源点分布及自来水厂分布示意图

4.梅州城区水源工程分布示意图