**不合格产品名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验报告 编号** | **产品统一名称** | **产品标称名称** | **生产者名称** | **生产者地址** | **商标** | **抽样场所 （或经营者）** | **抽样地址（电子商务平台）** | **规格/型号** | **不合格项目** | **备注** |
| 1 | HFZX-20220022 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 梅州市梅江区向明眼镜店 | 梅州市梅江区江南三横街进士楼6号店 | —— | 梅州市梅江区江南三横街进士楼6号店 | \_\_\_\_\_\_ | L:-2.25DS;R:-2.25DS PD:66mm | 光学中心单侧水平偏差 |  |
| 2 | HFZX-20220032 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 蕉岭县高登眼镜行 | 蕉岭县蕉城镇南门路1-4号 | —— | 蕉岭县蕉城镇南门路1-4号 | \_\_\_\_\_\_\_ | L:-3.00DS;R:-3.00DS PD:60mm | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差 |  |
| 3 | HFZX-20220035 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 五华县水寨镇视佳眼镜店 | 梅州市五华县水寨镇华兴南路237号 | —— | 梅州市五华县水寨镇华兴南路237号 | \_\_\_\_\_\_\_ | R:-0.75DS;L:-1.25DS PD:70mm | 厚度 |  |