梅州市供电可靠性管制计划实施办法

（征求意见稿）

为保证梅州市供电可靠性和服务水平，基于供电可靠性及电网供电恢复时间、供电服务等基本供电指标，根据《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》、《供电营业规则》、《梅州市电力设施管理办法》等相关法律法规规章，特制定本实施办法。

第一章 供电可靠性监督管理内容

第一条 本实施办法涉及的供电可靠性指标，是经由国家能源监管部门审核、确认和发布的。

第二条 涉及的供电可靠性指标以国家能源局审核、确认和发布的年度用户平均停电时间（以下简称SAIDI，单位：小时）为准，统计标准按照国家能源局发布的《供电系统供电可靠性评价规程第1部分：通用要求（DL/T836. 1-2016）》（以下简称 DL/T836.1-2016）执行，并符合美国电气电子工程师学会发布的《配电可靠性指数IEEE指南 （IEEE 1366-2012）》（以下简称IEEE 1366-2012）标准，统计口径与国家能源局发布口径一致。

第三条 系统平均停电时间计算方法参照DL/T836.1-2016执行，公式如下：

SAIDI=（每次停电持续时间×每次停电用户数）总用户数

统计期间时间按照年度总小时数计算。

第四条 以下供电中断情况应免于计算在内。

1.该中断持续小于3分钟。

2.用户提出或用户内部原因引起的供电中断事件。

3.该供电中断事件经政府监管机构认定，符合DL/T836.1-2016和IEEE 1366-2012标准内定义的“重大事件日”要求。

4.该供电中断是由于配合市政工程、配合落实司法机关协助文书等实施。该事由以有权机关生效公文的判定为准。

5.供电企业采取修剪或者砍伐林木等紧急处理措施，排除妨碍、消除危险的情况及处理其他突发性事件。该事由以有权机关生效公文的判定为准。

6.在电力系统计划的运行方式下，根据电力的供求关系，对于求大于供的部分进行限量的供应。

7.其他不可抗力事件。

第二章 供电可靠性监督管理措施

第五条 严格执行供电可靠性保障何服务政策，及时线上线下公开服务标准，提升供电可靠性管理和服务透明度。

第六条 加强停电计划分级审核和综合平衡，优化停电计划安排，持续压降计划停电对用户影响，避免重复停电。加强智能电网建设，不断提高电网运行管理水平，提升供电可靠性。

第七条 扩大不停电作业范围，拓展复杂条件下的不停电作业，提升计划停电管控水平，持续降低客户年平均停电时间和年平均停电次数。

第八条 加强电网设备运行管理，及时消除设备缺陷隐患，减少施工外力、树线、漂浮物等引起的故障，提升电网设备可靠性能力。

第九条 持续做好应急体系减少完善工作，加强政企协同，预先做好事故抢修人员及备品备件准备工作，有效提升事故应急能力，避免长时间停电。

第三章 供电可靠性监督管理奖惩标准

第十条 供电企业积极落实各项供电可靠性管制举措，全口径电网年度供电可靠率（ASAI）高于99%（含99%），且高于上年0.004个百分点以上，由政府部门给予表彰。

第十一条 全口径年度供电可靠率（ASAI）高于99%（含99%），且较上年变化率在-0.004至0.004个百分点之间（含），不做奖惩。

第十二条 全口径年度供电可靠率（ASAI）低于上年0.004至0.006个百分点（含0.004），由政府部门处罚5万元。

第十三条 全口径年度供电可靠率（ASAI）低于上年0.006至0.008个百分点（含0.006），由政府部门处罚20万元。

第十四条 全口径年度供电可靠率（ASAI）低于上年0.008个百分点，由政府部门处罚50万元。

第四章 供电可靠性监督管理奖惩流程

第十五条 指标发布：国家能源局每年发布上年度全口径年度供电可靠性指标。

第十六条 指标考核：政府部门每年根据国家能源局发布的上年度梅州市电网全口径年度供电可靠性指标，按照本实施办法第三章考核标准对梅州供电局予以考核评价，下发考核意见通知书。

第十七条 考核反馈：考核结果符合惩罚标准的，梅州供电局应向梅州市发展和改革局提交梅州市供电可靠性情况报告，梅州市发展和改革局对相关材料进行审核、核算，确定惩罚的金额，并正式函告梅州供电局。梅州供电局收到公函后30日内按规定将惩罚资金上缴梅州市级财政。梅州供电局对惩罚金额有异议，应在收到公函后5日内提出书面异议，由梅州市发展和改革局对异议材料进行审核，逾期未提出异议的视为认可惩罚金额。

第十八条 整改提升：梅州供电局要认真贯彻落实国家能源监管部门、省、市政府部门关于供电可靠性提升意见，加强电网运行维护和消除隐患工作，持续提升电网供电可靠性。

第五章  附则

第十九条  本实施办法由梅州市发展和改革局负责解释，自印发之日起实施，有效期5年。