## Sheet1
梅州城区 市政集中供水用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023年第二季度）
编号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 梅江区金山办芹洋半岛奥园天韵12-102店铺 | 梅州粤海水务有限公司 | 梅州市疾控中心 | 梅州市疾控中心 | 2023-05-15 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、氯化物、总硬度（以碳酸钙计）、硝酸盐氮（以N计）、铁、锰、硫酸盐、氰化物、溶解性总固体、高锰酸钾指数、氟化物、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铝、铅、三氯甲烷、氯酸盐、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、氨、游离余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
2 | 梅江区官岌西路芹洋学校 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
3 | 梅江区学子大道东山谷碧桂园商业二103号店 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
4 | 梅江区学海路10-15号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
5 | 梅江区江南路24号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
6 | 梅江区溪南路26-2号原味汤粉王 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
7 | 梅江区鸿都路8号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
8 | 梅江区嘉恒路大埔润梅小食 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
9 | 梅江区环市西路姐妹早餐店 |  |  |  | 2023-05-16 |  | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
10 | 梅江区环市北路63号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
11 | 梅江区环市北路嘉应花园二期a栋1号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
12 | 梅江区梅州大道9号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
13 | 梅江区梅州三路90-7号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
14 | 梅江区秋苑路15-15号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
15 | 梅江区定民路2-1号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
16 | 梅县区宪梓中心小学 | 梅州粤海水务有限公司新城水厂 | 梅县区疾控中心 | 梅县区疾控中心 | 2023-05-08 | 锰、铬（六价）、铅、汞、镉、铜、锌、铝、氯化物、氟化物、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度（以碳酸钙计）、高锰酸钾指数、砷、铁、氨、硝酸盐氮（以N计）、硫酸盐、溶解性总固体、二氧化氯、游离性余氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、硒、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
17 | 梅县区新贵街71号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
18 | 梅县区大新东路104号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
19 | 梅县区新富街3号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
20 | 梅县区扶外小学 | 梅州粤海水务有限公司西桥水厂 |  |  |  |  | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
21 | 梅县区香港路16-2号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
22 | 梅县区丽群小学 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
23 | 梅县区程江镇中心小学 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
24 | 梅县区梅荷路8-2号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
25 | 梅县区科技路5号 | [5 empty] | 经检测，所检指标均合格。 | 无 | 建议不饮用生水
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。