梅州市地方标准《共享电动自行车维修、充电站消防安全规范》编制说明

一、任务来源

2023年9月，梅州市市场监督管理局批准下达《共享电动自行车维修、充电站消防安全规范》地方标准制订计划（梅市监标准〔2023〕183号），由梅州市消防救援支队承担此项标准的组织制定工作任务。

二、编制背景、目的和意义

近年来共享电动自行车以其共享、便捷、环保等特点，逐步成为群众出行代步的重要工具。但共享电动自行车大多数使用锂电池作为其动力电池，电池在充电时容易起火爆炸，实验证明，锂电池可在3分钟燃烧、5分钟爆炸，伴有大量有毒烟气，并迅速蔓延，短时间内就致人中毒窒息死亡，小车酿成大祸的案例比比皆是。根据国家消防救援局的统计，2023年全国共接报电动自行车火灾2.1万起，相比2022年上升17.4%，其中80%的火灾是在充电时发生。

我市共享电动自行车登记数量超过2万辆，分布、使用范围较广，日常管理没有相应的标准依据，运营企业考虑到成本因素，大部分共享电动自行车维修、充电站设置场所较为简便。因此，规范相关共享电动自行车电动充电场所的消防安全管理，十分必要。通过实施共享电动自行车充电站消防建设标准，以规范城区共享电动自行车充电站建设，减少电动自行车火灾事故发生。这对提高群众消费保障、提升行政部门监管效率，都起到积极作用。

三、标准的编写原则

本标准的编写遵循“针对性、先进性、实用性、统一性、规范性”的原则，按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。参考《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国物业法》、《中华人民共和国民法典》、国家应急管理部《高层民用建筑消防安全管理规定》制定。本标准的制定没有违反相关法律法规及强制性标准，经标准查新，没有查到现行的国家标准、行业标准。

四、编制过程

为顺利完成该地方标准项目，梅州市消防救援支队成立标准起草小组开展工作。标准起草小组查询了大量相关资料，收集到相关法律、法规及标准信息，结合前期的调查研究和准备，进行了资料的分析、整理和标准框架的起草准备工作。

经过三轮的小组讨论，形成征求意见稿，通过微信公众号平台向社会公开征求意见，同时向梅州市各县（市、区）、直属各个政府相关部门、相关标准化专家征求意见，并组织相关行业部门、企业、专家召开评估论证会，共收到2个单位6条意见.经与提出意见单位、专家进行沟通，达成一致修改意见，采纳意见4条，并按意见要求进行修改，对于2条建议，因不涉及规范内容，不予以采纳。

五、主要内容说明

（一）标准的适用范围

本文件规定了共享电动自行车维修、充电站的术语和定义、总体要求、建筑构造和防火分隔、安全疏散、消防设施和器材、日常管理等要求。

本文件适用于梅州市内新建、改建、扩建的共享电动自行车维修、充电站的消防安全设计、施工、验收，已投入使用的共享电动自行车维修、充电站可参照执行。

（二）标准的术语定义

术语定义明确标准中使用的名词解释。

（三）标准的基本规定

从共享电动自行车维修、充电站的总体要求、平面布置、防火分隔和建筑构造、安全疏散、消防设施和器材、充电设施、消防安全管理等方面做出相关规定。

（四）设置要求

设置规范中的技术要求都参考现有的相关标准和政府文件，并结合过去实际工作中遇到的问题进行相应的规定。

（五）本标准的制定是依据以下现行的法律法规及相关规定：

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国物业法》

《中华人民共和国民法典》

国家应急管理部《高层民用建 筑消防安全管理规定》

GB 13495.1        消防安全标志 第 1 部分：标志

GB 17761——2018  电动自行车安全技术规范

GB 17945          消防应急照明和疏散指示系统

GB 20517          独立式感烟火灾探测报警器

GB 50016          建筑设计防火规范

GB 50058          爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50084          自动喷水灭火系统设计规范

GB 50116          火灾自动报警系统设计规范

GB 50140          建筑灭火器配置设计规范

GB 50974          消防给水及消火栓系统技术规范

GB 51348          民用建筑电气设计标准

标准编写小组

2024年3月28日