附件6

工业节水相关标准清单

注：以下标准清单仅供参考，有关标准在不断制修订中，在后续工作中应以最新出台的标准为准。

GB/T 7119-2018 节水型企业评价导则

GB/T 12452-2008 企业水平衡测试通则

GB/T 21534-2008 工业用水节水 术语

GB 24789-2009 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 26719-2011 企业用水统计通则

GB/T 27886-2011 工业企业用水管理导则

GB/T 29749-2013 工业企业水系统集成优化导则

T/CIECCPA 004-2020 节水型工业园区评价导则

- GB/T 26923-2011 节水型企业 纺织染整行业

GB/T 26924-2011 节水型企业 钢铁行业

GB/T 26925-2011 节水型企业 火力发电行业

GB/T 26926-2011 节水型企业 石油炼制行业

GB/T 26927-2011 节水型企业 造纸行业

GB/T 32164-2015 节水型企业 乙烯行业

GB/T 32165-2015 节水型企业 味精行业

GB/T 33232-2016 节水型企业 氧化铝行业

GB/T 33233-2016 节水型企业 电解铝行业

GB/T 34608-2017 节水型企业 铁矿采选行业

GB/T 34610-2017 节水型企业 炼焦行业

GB/T 35576-2017 节水型企业 啤酒行业

GB/T 36895-2018 节水型企业 氮肥行业

GB/T 37271-2018 节水型企业 氯碱行业

GB/T 37332-2019 节水型企业 船舶行业

GB/T 37759-2019 节水型企业 现代煤化工行业

GB/T 37832-2019 节水型企业 化纤长丝织造行业

GB/T 38907-2020 节水型企业 多晶硅行业

GB/T 18916.1-2012 取水定额 第1部分：火力发电

GB/T 18916.2-2012 取水定额 第2部分：钢铁联合企业

GB/T 18916.3-2012 取水定额 第3部分：石油炼制

GB/T 18916.4-2012 取水定额 第4部分：纺织染整产品

GB/T 18916.5-2012 取水定额 第5部分：造纸产品

GB/T 18916.6-2012 取水定额 第6部分：啤酒制造

GB/T 18916.7-2014 取水定额 第7部分：酒精制造

GB/T 18916.8-2017 取水定额 第8部分：合成氨

GB/T 18916.9-2014 取水定额 第9部分：味精制造

GB/T 18916.10-2006 取水定额 第10部分：医药产品

GB/T 18916.11-2012 取水定额 第11部分：选煤

GB/T 18916.12-2012 取水定额 第12部分：氧化铝生产

GB/T 18916.13-2012 取水定额 第13部分：乙烯生产

GB/T 18916.14-2014 取水定额 第14部分：毛纺织产品

GB/T 18916.15-2014 取水定额 第15部分：白酒制造

GB/T 18916.16-2014 取水定额 第16部分：电解铝生产

GB/T 18916.17-2016 取水定额 第17部分：堆积型铝土矿生产

GB/T 18916.18-2015 取水定额 第18部分：铜冶炼生产

GB/T 18916.19-2015 取水定额 第19部分：铅冶炼生产

GB/T 18916.20-2016 取水定额 第20部分：化纤长丝织造产品

GB/T 18916.21-2016 取水定额 第21部分：真丝绸产品

GB/T 18916.22-2016 取水定额 第22部分：淀粉糖制造

GB/T 18916.23-2015 取水定额 第23部分：柠檬酸制造

GB/T 18916.24-2016 取水定额 第24部分：麻纺织产品

GB/T 18916.25-2016 取水定额 第25部分：粘胶纤维产品

GB/T 18916.26-2017 取水定额 第26部分：纯碱

GB/T 18916.27-2017 取水定额 第27部分：尿素

GB/T 18916.28-2017 取水定额 第28部分：工业硫酸

GB/T 18916.29-2017 取水定额 第29部分：烧碱

GB/T 18916.30-2017 取水定额 第30部分：炼焦

GB/T 18916.31-2017 取水定额 第31部分：钢铁行业烧结/球团

GB/T 18916.32-2017 取水定额 第32部分：铁矿选矿

GB/T 18916.33-2018 取水定额 第33部分：煤间接液化

GB/T 18916.34-2018 取水定额 第34部分：煤炭直接液化

GB/T 18916.35-2018 取水定额 第35部分：煤制甲醇

GB/T 18916.36-2018 取水定额 第36部分：煤制乙二醇

GB/T 18916.37-2018 取水定额 第37部分：湿法磷酸

GB/T 18916.38-2018 取水定额 第38部分：聚氯乙烯

GB/T 18916.39-2019 取水定额 第39部分:煤制合成天然气

GB/T 18916.40-2018 取水定额 第40部分：船舶制造

GB/T 18916.41-2019 取水定额 第41部分：酵母制造

GB/T 18916.42-2019 取水定额 第42部分：黄酒制造

GB/T 18916.43-2019 取水定额 第43部分：离子型稀土矿冶炼分离生产

GB/T 18916.44-2019 取水定额 第44部分：氨纶产品

GB/T 18916.45-2019 取水定额 第45部分：再生涤纶产品

GB/T 18916.46-2019 取水定额 第46部分：核电

GB/T 18916.47-2020 取水定额 第47部分：多晶硅生产

GB/T 18916.48-2020 取水定额 第48部分：维纶产品

GB/T 18916.49-2020 取水定额 第49部分：锦纶产品

GB/T 18916.50-2020 取水定额 第50部分：聚酯涤纶产品

GB/T 18916.51-2020 取水定额 第51部分：对二甲苯

GB/T 18916.52-2020 取水定额 第52部分：精对苯二甲酸

DB44/T 1461.2-2021 用水定额 第2部分：工业