## Sheet1
附件4：
梅州市医疗机构心脏介入电生理类单件采购模式第二年协议采购量
地市 | 地区 | 医院H码 | 医疗机构 | 品类名称-竞价单元 | 医用耗材代码 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 医保通用名 | 医保材质 | 医保规格 | 产品ID | 企业分类 | 申报企业 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证名称 | 规格 | 型号 | 中选价（元） | 协议采购量（个）
梅州市 | 大埔县 | H44142200005 | 大埔县人民医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-固定弯 | C0201080040000109098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/＜10个电极 | HXQXC55B8D0C | B | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 固定弯诊断用电生理导管 Avail固定弯4极 | 国械注进20163075177 | 固定弯诊断用电生理导管Avail Fixed Curve Catheter | F6QRA010RT，导管直径2mm，头端弯度A弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT；,F6QRD010RT，导管直径2mm，头端弯度D弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT；,F6QRF010RT，导管直径2mm，头端弯度F弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT | F6QRA010RT,F6QRD010RT,F6QRF010RT | 1166 | 1
梅州市 | 大埔县 | H44142200005 | 大埔县人民医院 | 房间隔穿刺针 | C0201030260000109170 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺针 | 穿刺器 | 不区分 | 长度＜80cm | HXQXC3642826 | C | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 心内导引鞘组及附件 (房间隔穿刺针长度620-770mm) | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | 穿刺针：弯型A、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm | N18710A | 1500 | 1
梅州市 | 大埔县 | H44142200005 | 大埔县人民医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-固定弯 | C0201020150000109170 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 固定弯 | HXQXC352D4AD | B | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 心内导引鞘组及附件(心内导引鞘组) | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | 管径：8F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：R0/R；导管鞘：外径3.5mm、内径2.84mm、长度620mm；扩张器：外径2.60mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.965mm、长度1450mm,管径：8.5F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：L1/L；导管鞘：外径3.76mm、内径3.10mm、长度630mm；扩张器：外径2.79mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.813mm、长度1800mm,管径：8F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：L1/L；导管鞘：外 | S0806238R0,S0856332L1,S0806332L1,S0856238R0 | 733.5 | 3
梅州市 | 大埔县 | H44142200005 | 大埔县人民医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-固定弯 | C0201080040000109058 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/＜10个电极 | HXQXCC1CE628 | A2 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极,管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极,管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形CS，电极极数为四极，多种间距； 极数:四极 环电极宽度H,㎜:2 ±0.05 端电极长度，mm:2 ±0.2 电极间距D, mm:10 ±0.5,管径（mm）:5F；长度:65±5cm；其他描述:弯形CS，电极极数为四极，多种间距； 极数:四极 环电极宽度H,㎜:2 ±0.05 端电极长度，mm:2 | 901421,901422,901423,901424,901425,901426,901427,901428,901429,901430,901431,901432,901433,901434,901435,901436,901437,901438,901439,901440,901441,901442,901443,901444,901445,901446,901447,901448,901449,901450,901451,901452,901453,901454,901455,901456,901 | 838 | 2
梅州市 | 大埔县 | H44142200005 | 大埔县人民医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201080040002009058 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/10-19个电极 | HXQXD09C99E7 | A2 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 管径（mm）:6F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形MPD-S 极数:十极 | 901667 | 2100 | 2
梅州市 | 大埔县 | H44142200005 | 大埔县人民医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201090040000109098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 线形/≤20个电极 | HXQXC200DA15 | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 磁定位可调弯标测导管 DECANAV 10极 | 国械注进20193070344 | 磁定位可调弯标测导管DECANAV CATHETER | R7D282CT,导管直径2.3(7F)mm,头端弯度D，电极数量10，电极间隙2-8-2mm, 导管有效长度115cm, 接口类型CT;,R7F282CT,导管直径2.3(7F)mm,头端弯度F，电极数量10，电极间隙2-8-2mm, 导管有效长度115cm, 接口类型CT; | R7D282CT,R7F282CT | 2629 | 1
梅州市 | 大埔县 | H44142200005 | 大埔县人民医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001009098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/不带微电极/12孔以下 | HXQXC174648C | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 诊断/消融可调弯头端导管 NAVISTAR THERMOCOOL F弯 | 国械注进20153013202 | 诊断/消融可调弯头端导管NAVISTAR THERMCOOL Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter | NI75TCFH,NI75TCCH,NI75TCBH,NI75TCDH | NI75TCFH,NI75TCCH,NI75TCBH,NI75TCDH | 9600 | 1
梅州市 | 丰顺县 | H44142300020 | 丰顺县人民医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201090040000109098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 线形/≤20个电极 | HXQXC200DA15 | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 磁定位可调弯标测导管 DECANAV 10极 | 国械注进20193070344 | 磁定位可调弯标测导管DECANAV CATHETER | R7D282CT,导管直径2.3(7F)mm,头端弯度D，电极数量10，电极间隙2-8-2mm, 导管有效长度115cm, 接口类型CT;,R7F282CT,导管直径2.3(7F)mm,头端弯度F，电极数量10，电极间隙2-8-2mm, 导管有效长度115cm, 接口类型CT; | R7D282CT,R7F282CT | 2629 | 10
梅州市 | 丰顺县 | H44142300020 | 丰顺县人民医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-可调弯 | C0201020150000200446 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 可调弯 | HXQXEF529F4E | A2 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 可调弯输送鞘 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 8F-71-D弯,管径：14F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：D；,管径：9F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：D；,管径：10F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：B；,管径：9F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：A；,管径：10F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：A；,管径：14F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形 | 990807123,991406723,990906823,991006722,990906821,991006721,991406722,991406721,991206721,990906822,990858223,991206722,991206723,991006723,990857121,990907123,991207121,991007123,991407122,991007121,991407121,991207123,990907122,991007122,991207122,99085 | 3790 | 1
梅州市 | 丰顺县 | H44142300020 | 丰顺县人民医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-可调弯 | C0201010520000309098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺鞘组 | 鞘组 | 不区分 | 可调弯/带电极 | HXQXC1ADA4C6 | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管 Vizigo | 国械注进20193030613 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管CARTO VIZIGO 8.5F Bi-Directional Guiding Sheath | D138501,D138502,D138503 | D138501,D138502,D138503 | 4712 | 1
梅州市 | 丰顺县 | H44142300020 | 丰顺县人民医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001009098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/不带微电极/12孔以下 | HXQXC174648C | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 诊断/消融可调弯头端导管 NAVISTAR THERMOCOOL F弯 | 国械注进20153013202 | 诊断/消融可调弯头端导管NAVISTAR THERMCOOL Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter | NI75TCFH,NI75TCCH,NI75TCBH,NI75TCDH | NI75TCFH,NI75TCCH,NI75TCBH,NI75TCDH | 9600 | 1
梅州市 | 丰顺县 | H44142300020 | 丰顺县人民医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-固定弯 | C0201080040000209098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/10-19个电极 | HXQXC579D744 | B | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 固定弯诊断用电生理导管 Webster 固定弯10极 | 国械注进20153072179 | 固定弯诊断用电生理导管Webster™ Fixed Curve Catheter | F5ADP282RT，导管直径1.7(mm)头端弯度P弯电极数量10（个）电极间隙2-8-2（mm)导管有效长度60(cm)接口类型RT;,F6ADP282RT，导管直径2(mm)头端弯度P弯电极数量10（个）电极间隙2-8-2（mm)导管有效长度60(cm)接口类型RT; | F5ADP282RT,F6ADP282RT | 1688 | 1
梅州市 | 丰顺县 | H44142300020 | 丰顺县人民医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201080040002009058 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/10-19个电极 | HXQXD09C99E7 | A2 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 管径（mm）:6F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形MPD-S 极数:十极 | 901667 | 2100 | 1
梅州市 | 丰顺县 | H44142300020 | 丰顺县人民医院 | 房间隔穿刺针 | C0201030260000109170 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺针 | 穿刺器 | 不区分 | 长度＜80cm | HXQXE8F47BD5 | C | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 心内导引鞘组及附件--房间穿刺针 | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | （N18710D）穿刺针：弯型D、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm,（N18710B）穿刺针：弯型B、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm | N18710D,N18710B | 2280 | 10
梅州市 | 丰顺县 | H44142300020 | 丰顺县人民医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-固定弯 | C0201080040000109170 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/＜10个电极 | HXQXFE0196B9 | C | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 电生理导管 | 国械注准20173074357 | 电生理导管 | F6004005115ART,F6004005115DRT,F6004005115FRT | F6004005115ART,F6004005115DRT,F6004005115FRT | 1798 | 10
梅州市 | 丰顺县 | H44142300020 | 丰顺县人民医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-固定弯 | C0201080040000109098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/＜10个电极 | HXQXC55B8D0C | B | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 固定弯诊断用电生理导管 Avail固定弯4极 | 国械注进20163075177 | 固定弯诊断用电生理导管Avail Fixed Curve Catheter | F6QRA010RT，导管直径2mm，头端弯度A弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT；,F6QRD010RT，导管直径2mm，头端弯度D弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT；,F6QRF010RT，导管直径2mm，头端弯度F弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT | F6QRA010RT,F6QRD010RT,F6QRF010RT | 1166 | 1
梅州市 | 丰顺县 | H44142300020 | 丰顺县人民医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-固定弯 | C0201020150000100446 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 固定弯 | HXQXEF5D4C93 | A1 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 房间隔穿刺系统-穿刺鞘 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 8.5F-80cm-T1,6F-62cm-T2,8F-62cm-T0,8F-80cm-T1,10F-62cm-T2,8.5F-62cm-T0,6F-45cm-T0,8.5F-62cm-T0,10F-62cm-T2,7F-62cm-T2,8F-80cm-T0,8.5F-62cm-T0,12F-62cm-T2,6F-45cm-T0,6F-45cm-T2,7F-45cm-T2,10F-62cm-T1,6F-45cm-T1,8.5F-62cm-T1,8F-62cm-T0,8.5F-62cm-T1,8F-80cm- | 84858012,84606223,84806203,84808012,84106222,84856202,84604502,84856203,84106221,84706223,84808002,84856201,84126222,84604503,84604523,84704523,84106213,84604512,84856212,84806201,84856213,84808011,84806202,84126211,84808001,84808003,84806221,84606222,846 | 610 | 1
梅州市 | 丰顺县 | H44142300020 | 丰顺县人民医院 | 房间隔穿刺针 | C0201030260000100446 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺针 | 穿刺器 | 不区分 | 长度＜80cm | HXQXCFAD9280 | A1 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 房间隔穿刺系统-穿刺针 | 国械注准20153030317 | 房间隔穿刺系统 | 针管：长度L1±5.0：545mm；外径D1±0.02；1.09mm；其他描述总长L±1%：560mm,针管：长度L1±5.0：695mm；外径D1±0.02；1.18mm；其他描述总长L±1%：710mm | 94190560,94180710 | 990 | 1
梅州市 | 丰顺县 | H44142300020 | 丰顺县人民医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-固定弯 | C0201020150000109170 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 固定弯 | HXQXC360FF81 | B | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 心内导引鞘组及附件(心内导引鞘组) | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | S0856332L0 | S0856332L0 | 1045 | 10
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001010198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/不带微电极/12孔以下 | HXQXCAFFD6DC | A2 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 磁定位冷盐水灌注射频消融导管(6孔) | 国械注准20163011040 | 冷盐水灌注射频消融导管 | 弯度/色标颜色：F /橙，长度：105cm，管径：8F, 消融电极长度：4mm，名义电极间距: 2-5-2，有无3D:有，灌注类型：C，感应类型：T,弯度/色标颜色：D/蓝，长度：105cm，管径：8F, 消融电极长度：4mm，名义电极间距: 2-5-2，有无3D:有，灌注类型：C，感应类型：T,弯度/色标颜色：B/红，长度：105cm，管径：8F, 消融电极长度：4mm，名义电极间距: 2-5-2，有无3D:有，灌注类型：C，感应类型：T,弯度/色标颜色：J /黑，长度：105cm，管径：8F, 消融电 | EPN8FTC,EPN8DTC,EPN8BTC,EPN8JTC | 8000 | 48
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 房间隔穿刺针 | C0201030260000110198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺针 | 穿刺器 | 不区分 | 长度＜80cm | HXQXB38E7173 | A2 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 房间隔穿刺针(长度＜80cm) | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 弯型：M，长度：710mm，管径：1.21mm，内径：0.86mm，细段长度：15mm，细段外径：0.8mm；细段内径：0.51mm，通管丝长度：745mm，通管丝内径：0.35mm，通管丝手柄直径：0.7mm,弯型：L，长度：710mm，管径：1.21mm，内径：0.86mm，细段长度：15mm，细段外径：0.8mm；细段内径：0.51mm，通管丝长度：745mm，通管丝内径：0.35mm，通管丝手柄直径：0.7mm | TNM7118,TNL7118 | 1300 | 50
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-固定弯 | C0201080040000110198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/＜10个电极 | HXQXCAD39E16 | B | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 四极固定弯标测导管 | 国械注准20153070826 | 一次性使用固定弯标测导管 | 电极数：四极；弯度/颜色：A/黄；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：2-5-2,电极数：四极；/颜色：A/黄；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：5-5-5,电极数：四极；弯度/颜色：A/黄；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：10-10-10,电极数：四极；弯度/颜色：D/蓝；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：2-5-2,电极数：四极；弯度/颜色：D/蓝；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm； | EPD6AB252,EPD6AB005,EPD6AB010,EPD6DB252,EPD6DB005,EPD6DB010,EPD6FB252,EPD6FB005,EPD6FB010 | 1100 | 72
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201080040002010198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/10-19个电极 | HXQXCAFD2C00 | A1 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 十极可调弯标测导管 | 国械注准20153071582 | 一次性使用可调弯标测导管 | 弯度/色标颜色D/蓝,长度115cm,管径6F,名义电极间距2-8-2,无头电极,十极 | EPD6DH282 | 1850 | 42
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201090040000110198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 线形/≤20个电极 | HXQXCB0A56C2 | A1 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 十极磁定位型可调弯标测导管 | 国械注准20183070164 | 磁定位型可调弯标测导管 | 拖线数：1;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2-8-2;管径：6F;有效长度115cm,拖线数：1;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2-5-2;管径：6F;有效长度115cm,拖线数：1;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2;管径：6F;有效长度115cm,拖线数：1;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：5;管径：6F;有效长度115cm,拖线数：2;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2-8-2;管径：6F;有效长度115c | EPYSDT282,EPYSDT252,EPYSDT002,EPYSDT005,EPJSDT282 | 5000 | 12
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040000710198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/带微电极/12孔以下 | HXQXCB2196EF | A2 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 一次性使用磁定位微电极射频消融导管 | 国械注准20213011092 | 一次性使用磁定位微电极射频消融导管 | 弯度/颜色：J/黑，长度：115cm，管径：8F,电极间距：2-5-2，灌注类型：6孔，消融电极长度：3.5mm，磁场传感器数量：1,弯度/颜色：F/橙，长度：115cm，管径：8F,电极间距：2-5-2，灌注类型：6孔，消融电极长度：3.5mm，磁场传感器数量：1,弯度/颜色：B/红，长度：115cm，管径：8F,电极间距：2-5-2，灌注类型：6孔，消融电极长度：3.5mm，磁场传感器数量：1,弯度/颜色：F/橙，长度：115cm，管径：8F,电极间距：2-5-2，灌注类型：6孔，消融电极长度：3.5 | EPAV8JOC,EPAV8FOC,EPAV8BOC,EPAV8FTC,EPAV8DTC,EPAV8DOC,EPAV8JTC,EPAV8BTC | 15000 | 6
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-固定弯 | C0201020150000110198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 固定弯 | HXQXB3A14D83 | B | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 心内导引鞘组 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 导管鞘弯型：R3，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm,导管鞘弯型：L0，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm,导管鞘弯型：R2，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径： | TSR38185,TSL0818,TSR2818,TSR0818,TSR18185,TSL48185,TSR0638,TSR48185,TSR06385,TSL0638,TSL2638,TSL16385,TSR1818,TSR36385,TSR26385,TSL18185,TSL3818,TSR4638,TSL2818,TSL38185,TSL36385,TSR3818,TSR28185,TSL46385,TSL4638,TSR4818,TSR3638,TSL06385,TSL1638,TSR16385, | 695 | 176
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-可调弯 | C0201080040001910198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/＜10个电极 | HXQXCB03060C | B | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 四极可调弯标测导管 | 国械注准20153071582 | 一次性使用可调弯标测导管 | 弯度/色标颜色D/蓝,长度115cm,管径6F,名义电极间距10,无头电极,四极,弯度/色标颜色D/蓝,长度115cm,管径6F,名义电极间距2-5-2,无头电极,四极,弯度/色标颜色D/蓝,长度115cm,管径6F,名义电极间距5,无头电极,四极 | EPD6DH010,EPD6DH252,EPD6DH005 | 1800 | 20
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-固定弯 | C0201080040000109058 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/＜10个电极 | HXQXCC1CE628 | A2 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极,管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极,管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形CS，电极极数为四极，多种间距； 极数:四极 环电极宽度H,㎜:2 ±0.05 端电极长度，mm:2 ±0.2 电极间距D, mm:10 ±0.5,管径（mm）:5F；长度:65±5cm；其他描述:弯形CS，电极极数为四极，多种间距； 极数:四极 环电极宽度H,㎜:2 ±0.05 端电极长度，mm:2 | 901421,901422,901423,901424,901425,901426,901427,901428,901429,901430,901431,901432,901433,901434,901435,901436,901437,901438,901439,901440,901441,901442,901443,901444,901445,901446,901447,901448,901449,901450,901451,901452,901453,901454,901455,901456,901 | 838 | 72
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-可调弯 | C0201080040001909058 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/＜10个电极 | HXQXCB730D8E | C | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 管径（mm）:6F；长度:110±5cm；其他描述:弯形MPD-S 极数:四极,管径（mm）:6F；长度:110±5cm；其他描述:弯形MPD-DL 极数:四极,管径（mm）:6F；长度:110±5cm；其他描述:弯形MPD-D 极数:四极,管径（mm）:5F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形MPD-B 极数:四极,管径（mm）:6F；长度:110±5cm；其他描述:弯形MPD-B 极数:四极,管径（mm）:5F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形MPD-DL 极数:四极,管径（mm）:6F；长 | 901614,901710,901611,901602,901610,901700,901699,901612,901713,901601,901709,901698,901603,901613,901701,901712,901703,901604,901600,901702 | 2040 | 2
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-固定弯 | C0201010520000205405 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺鞘组 | 鞘组 | 不区分 | 固定弯/不带电极 | HXQXC228A7B8 | A2 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 房间隔穿刺鞘 | 国械注进20193031831 | 房间隔穿刺鞘 Fast-Cath Transseptal Guiding Introducer | 406840,406841,406842,406843,406849,406850,406851,406852,406948,407400,407401,407402,407403,406949 | 406840,406841,406842,406843,406849,406850,406851,406852,406948,407400,407401,407402,407403,406949 | 708 | 64
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 房间隔穿刺针 | C0201030260000105405 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺针 | 穿刺器 | 不区分 | 长度＜80cm | HXQXC720FC7F | B | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 一次性使用房间隔穿刺针 | 国械注进20173031263 | 一次性使用房间隔穿刺针 Transseptal Needle | 407200 | 407200 | 1450 | 19
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001009058 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/不带微电极/12孔以下 | HXQXBB7C09B5 | B | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管(单弯) | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：A; 测温方式: 热电偶,极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：DL; 测温方式: 热电偶,极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：E; 测温方式: 热敏电阻,极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：F; 测温方式: 热敏电阻, | 960701,960705,960713,960714,960707,960702,960708,960704,960711,960709,960706,960712,960710,960703 | 9400 | 51
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 房间隔穿刺针 | C0201030260000100446 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺针 | 穿刺器 | 不区分 | 长度＜80cm | HXQXCFAD9280 | A1 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 房间隔穿刺系统-穿刺针 | 国械注准20153030317 | 房间隔穿刺系统 | 针管：长度L1±5.0：545mm；外径D1±0.02；1.09mm；其他描述总长L±1%：560mm,针管：长度L1±5.0：695mm；外径D1±0.02；1.18mm；其他描述总长L±1%：710mm | 94190560,94180710 | 990 | 85
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-可调弯 | C0201080040001904180 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/＜10个电极 | HXQXCBECFF4D | A1 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | 国械注准20203070026 | 一次性使用可调弯型心脏电生理标测导管 | D5S04010L,D5M04010L,D6M04010L,D6L04010L,D6S04010L,D5L04010L | D5S04010L,D5M04010L,D6M04010L,D6L04010L,D6S04010L,D5L04010L | 1890 | 5
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201080040002005405 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/10-19个电极 | HXQXC306C492 | B | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 可调弯电生理诊断导管 | 国械注进20153073669 | 可调弯电生理诊断导管 Inquiry Steerable Diagnostic Catheters | IBI-81102 | IBI-81102 | 2100 | 25
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-可调弯 | C0201020150000200446 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 可调弯 | HXQXEF529F4E | A2 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 可调弯输送鞘 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 8F-71-D弯,管径：14F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：D；,管径：9F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：D；,管径：10F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：B；,管径：9F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：A；,管径：10F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：A；,管径：14F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形 | 990807123,991406723,990906823,991006722,990906821,991006721,991406722,991406721,991206721,990906822,990858223,991206722,991206723,991006723,990857121,990907123,991207121,991007123,991407122,991007121,991407121,991207123,990907122,991007122,991207122,99085 | 3790 | 10
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-可调弯 | C0201020150000200446 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 可调弯 | HXQXEA13F9C9 | A2 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 可调弯输送鞘 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 4F-82cm-D弯,4F-82cm-B弯,7F-82cm-B弯,8.5F-82cm-A弯,8.5F-82cm-B弯,5F-82cm-D弯,5F-82cm-A弯,5F-82cm-B弯,9F-82cm-D弯,8F-82cm-D弯,8F-82cm-B弯,4F-82cm-A弯,7F-82cm-A弯,6F-82cm-B弯,8F-82cm-A弯,9F-82cm-B弯,8.5F-82cm-D弯,6F-82cm-D弯,9F-82cm-A弯,6F-82cm-A弯,7F-82cm-D弯 | 990408203,990408202,990708202,990858201,990858202,990508203,990508201,990508202,990908203,990808203,990808202,990408201,990708201,990608202,990808201,990908202,990858203,990608203,990908201,990608201,990708203 | 3790 | 10
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-固定弯 | C0201020150000100446 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 固定弯 | HXQXEF646641 | A1 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 房间隔穿刺系统 | 国械注准20153030317 | 房间隔穿刺系统 | 导管鞘有效长度(cm) ±5%：60；导管鞘弯形：T2；,导管鞘有效长度(cm) ±5%：60；导管鞘弯形：T2；,导管鞘有效长度(cm) ±5%：45；导管鞘弯形：T2；,导管鞘有效长度(cm) ±5%：45；导管鞘弯形：T2；,导管鞘有效长度(cm) ±5%：80；导管鞘弯形：T0；,导管鞘有效长度(cm) ±5%：62；导管鞘弯形：T0；,导管鞘有效长度(cm) ±5%：80；导管鞘弯形：T1；,导管鞘有效长度(cm) ±5%：60；导管鞘弯形：T2；,导管鞘有效长度(cm) ±5%：62；导管鞘弯 | 94060603,94070603,94070453,94060453,94080806,94080626,94080801,94080603,94080621,94080453,94080802,94080625,94100603,94080622,94080805,94120603 | 550 | 240
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-可调弯 | C0201020150000211325 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 可调弯 | HXQXF3312FDF | C | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 可调弯鞘管套件 | 国械注进20173035239 | 可调弯鞘管套件 | EPTMC8530 | EPTMC8530 | 4373 | 7
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201080040002011325 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/10-19个电极 | HXQXF34B041B | B | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 诊断用电极导管 | 国械注进20173076958 | 诊断用电极导管 | M0042011020 | M0042011020 | 2270 | 22
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001911325 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 双弯/不带压力感应/带微电极/12孔以下 | HXQXBBA20CDC | B | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 磁定位微电极盐水灌注消融导管 | 国械注进20193010545 | 磁定位微电极盐水灌注消融导管IntellaNav MiFi Open-Irrigated Ablation Catheter | M004PMR96200 | M004PMR96200 | 9400 | 22
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001911325 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 双弯/不带压力感应/带微电极/12孔以下 | HXQXF3226E91 | B | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 磁定位微电极盐水灌注消融导管 | 国械注进20193010545 | 磁定位微电极盐水灌注消融导管IntellaNav MiFi Open-Irrigated Ablation Catheter | M004PMR9620N40 | M004PMR9620N40 | 18846 | 10
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201080040002111325 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/≥20个电极 | HXQXBB8E88B4 | B | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 双向可控诊断导管 | 国械注进20163074286 | 双向可控诊断导管 | M00420M2520,M00420SL220250,M00420SL21020,M00420SL2220,M00420M28400,M00420M255050,M00420SL28600,M00420SL2520,M00420M2220,M00420SL2820,M00420M54050,M00420M270280,M00420M210350,M00420SL5550 | M00420M2520,M00420SL220250,M00420SL21020,M00420SL2220,M00420M28400,M00420M255050,M00420SL28600,M00420SL2520,M00420M2220,M00420SL2820,M00420M54050,M00420M270280,M00420M210350,M00420SL5550 | 5300 | 10
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-可调弯 | C0201010520000309098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺鞘组 | 鞘组 | 不区分 | 可调弯/带电极 | HXQXC1ADA4C6 | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管 Vizigo | 国械注进20193030613 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管CARTO VIZIGO 8.5F Bi-Directional Guiding Sheath | D138501,D138502,D138503 | D138501,D138502,D138503 | 4712 | 19
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-固定弯 | C0201080040000109098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/＜10个电极 | HXQXC55B8D0C | B | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 固定弯诊断用电生理导管 Avail固定弯4极 | 国械注进20163075177 | 固定弯诊断用电生理导管Avail Fixed Curve Catheter | F6QRA010RT，导管直径2mm，头端弯度A弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT；,F6QRD010RT，导管直径2mm，头端弯度D弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT；,F6QRF010RT，导管直径2mm，头端弯度F弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT | F6QRA010RT,F6QRD010RT,F6QRF010RT | 1166 | 64
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-固定弯 | C0201080040000209098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/10-19个电极 | HXQXC579D744 | B | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 固定弯诊断用电生理导管 Webster 固定弯10极 | 国械注进20153072179 | 固定弯诊断用电生理导管Webster™ Fixed Curve Catheter | F5ADP282RT，导管直径1.7(mm)头端弯度P弯电极数量10（个）电极间隙2-8-2（mm)导管有效长度60(cm)接口类型RT;,F6ADP282RT，导管直径2(mm)头端弯度P弯电极数量10（个）电极间隙2-8-2（mm)导管有效长度60(cm)接口类型RT; | F5ADP282RT,F6ADP282RT | 1688 | 10
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201090040000109098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 线形/≤20个电极 | HXQXC200DA15 | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 磁定位可调弯标测导管 DECANAV 10极 | 国械注进20193070344 | 磁定位可调弯标测导管DECANAV CATHETER | R7D282CT,导管直径2.3(7F)mm,头端弯度D，电极数量10，电极间隙2-8-2mm, 导管有效长度115cm, 接口类型CT;,R7F282CT,导管直径2.3(7F)mm,头端弯度F，电极数量10，电极间隙2-8-2mm, 导管有效长度115cm, 接口类型CT; | R7D282CT,R7F282CT | 2629 | 81
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-可调弯 | C0201010520000405405 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺鞘组 | 鞘组 | 不区分 | 可调弯/不带电极 | HXQXC270C871 | A1 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 带止血阀的可控导管鞘 | 国械注进20153031169 | 带止血阀的可控导管鞘 Agilis NxT Steerable Introducer | 408310 | 408310 | 3650 | 8
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001009098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/不带微电极/12孔以下 | HXQXC174648C | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 诊断/消融可调弯头端导管 NAVISTAR THERMOCOOL F弯 | 国械注进20153013202 | 诊断/消融可调弯头端导管NAVISTAR THERMCOOL Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter | NI75TCFH,NI75TCCH,NI75TCBH,NI75TCDH | NI75TCFH,NI75TCCH,NI75TCBH,NI75TCDH | 9600 | 49
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201080040002009058 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/10-19个电极 | HXQXD09C99E7 | A2 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 管径（mm）:6F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形MPD-S 极数:十极 | 901667 | 2100 | 64
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-固定弯 | C0201020150000109170 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 固定弯 | HXQXC352D4AD | B | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 心内导引鞘组及附件(心内导引鞘组) | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | 管径：8F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：R0/R；导管鞘：外径3.5mm、内径2.84mm、长度620mm；扩张器：外径2.60mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.965mm、长度1450mm,管径：8.5F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：L1/L；导管鞘：外径3.76mm、内径3.10mm、长度630mm；扩张器：外径2.79mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.813mm、长度1800mm,管径：8F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：L1/L；导管鞘：外 | S0806238R0,S0856332L1,S0806332L1,S0856238R0 | 733.5 | 10
梅州市 | 梅江区 | H44140200001 | 梅州市人民医院 | 房间隔穿刺针 | C0201030260000209170 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺针 | 穿刺器 | 不区分 | 长度≥80cm | HXQXC3622F5F | C | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 心内导引鞘组及附件(房间隔穿刺针长度950-1040mm) | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | 穿刺针：弯型E、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度980mm；通丝：外径0.45mm、长度104mm,穿刺针：弯型A、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度980mm；通丝：外径0.45mm、长度104mm | N18980E,N18980A | 2900 | 10
梅州市 | 梅江区 | H44140200013 | 梅州市中医医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-固定弯 | C0201020150000110198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 固定弯 | HXQXB3A14D83 | B | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 心内导引鞘组 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 导管鞘弯型：R3，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm,导管鞘弯型：L0，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm,导管鞘弯型：R2，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径： | TSR38185,TSL0818,TSR2818,TSR0818,TSR18185,TSL48185,TSR0638,TSR48185,TSR06385,TSL0638,TSL2638,TSL16385,TSR1818,TSR36385,TSR26385,TSL18185,TSL3818,TSR4638,TSL2818,TSL38185,TSL36385,TSR3818,TSR28185,TSL46385,TSL4638,TSR4818,TSR3638,TSL06385,TSL1638,TSR16385, | 695 | 70
梅州市 | 梅江区 | H44140200013 | 梅州市中医医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-可调弯 | C0201020150000210198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 可调弯 | HXQXCB1C677B | B | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 可调弯导引鞘组 | 国械注准20193030116 | 可调弯导引鞘组 | 弯型：S;总长：82cm;有效长度：61cm;外径11.5F;内径：8.5F;,弯型：M;总长：92cm;有效长度：71cm;外径11.5F;内径：8.5F;,弯型：M;总长：82cm;有效长度：61cm;外径11.5F;内径：8.5F;,弯型：S;总长：92cm;有效长度：71cm;外径11.5F;内径：8.5F;,弯型：L;总长：92cm;有效长度：71cm;外径11.5F;内径：8.5F; | SIS6185,SIM7185,SIM6185,SIS7185,SIL7185 | 4450 | 1
梅州市 | 梅江区 | H44140200013 | 梅州市中医医院 | 房间隔穿刺针 | C0201030260000110198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺针 | 穿刺器 | 不区分 | 长度＜80cm | HXQXB38E7173 | A2 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 房间隔穿刺针(长度＜80cm) | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 弯型：M，长度：710mm，管径：1.21mm，内径：0.86mm，细段长度：15mm，细段外径：0.8mm；细段内径：0.51mm，通管丝长度：745mm，通管丝内径：0.35mm，通管丝手柄直径：0.7mm,弯型：L，长度：710mm，管径：1.21mm，内径：0.86mm，细段长度：15mm，细段外径：0.8mm；细段内径：0.51mm，通管丝长度：745mm，通管丝内径：0.35mm，通管丝手柄直径：0.7mm | TNM7118,TNL7118 | 1300 | 20
梅州市 | 梅江区 | H44140200013 | 梅州市中医医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201080040002010198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/10-19个电极 | HXQXCAFD2C00 | A1 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 十极可调弯标测导管 | 国械注准20153071582 | 一次性使用可调弯标测导管 | 弯度/色标颜色D/蓝,长度115cm,管径6F,名义电极间距2-8-2,无头电极,十极 | EPD6DH282 | 1850 | 2
梅州市 | 梅江区 | H44140200013 | 梅州市中医医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-可调弯 | C0201010520000309098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺鞘组 | 鞘组 | 不区分 | 可调弯/带电极 | HXQXC1ADA4C6 | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管 Vizigo | 国械注进20193030613 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管CARTO VIZIGO 8.5F Bi-Directional Guiding Sheath | D138501,D138502,D138503 | D138501,D138502,D138503 | 4712 | 1
梅州市 | 梅江区 | H44140200013 | 梅州市中医医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-固定弯 | C0201080040000209098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/10-19个电极 | HXQXC579D744 | B | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 固定弯诊断用电生理导管 Webster 固定弯10极 | 国械注进20153072179 | 固定弯诊断用电生理导管Webster™ Fixed Curve Catheter | F5ADP282RT，导管直径1.7(mm)头端弯度P弯电极数量10（个）电极间隙2-8-2（mm)导管有效长度60(cm)接口类型RT;,F6ADP282RT，导管直径2(mm)头端弯度P弯电极数量10（个）电极间隙2-8-2（mm)导管有效长度60(cm)接口类型RT; | F5ADP282RT,F6ADP282RT | 1688 | 20
梅州市 | 梅江区 | H44140200013 | 梅州市中医医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-固定弯 | C0201080040000109098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/＜10个电极 | HXQXC55B8D0C | B | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 固定弯诊断用电生理导管 Avail固定弯4极 | 国械注进20163075177 | 固定弯诊断用电生理导管Avail Fixed Curve Catheter | F6QRA010RT，导管直径2mm，头端弯度A弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT；,F6QRD010RT，导管直径2mm，头端弯度D弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT；,F6QRF010RT，导管直径2mm，头端弯度F弯，电极数量4个，电极间隙10mm，导管有效长度115cm，接口类型RT | F6QRA010RT,F6QRD010RT,F6QRF010RT | 1166 | 19
梅州市 | 梅江区 | H44140200013 | 梅州市中医医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201090040000109098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 线形/≤20个电极 | HXQXC200DA15 | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 磁定位可调弯标测导管 DECANAV 10极 | 国械注进20193070344 | 磁定位可调弯标测导管DECANAV CATHETER | R7D282CT,导管直径2.3(7F)mm,头端弯度D，电极数量10，电极间隙2-8-2mm, 导管有效长度115cm, 接口类型CT;,R7F282CT,导管直径2.3(7F)mm,头端弯度F，电极数量10，电极间隙2-8-2mm, 导管有效长度115cm, 接口类型CT; | R7D282CT,R7F282CT | 2629 | 2
梅州市 | 梅江区 | H44140200013 | 梅州市中医医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040000710198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/带微电极/12孔以下 | HXQXCB2196EF | A2 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 一次性使用磁定位微电极射频消融导管 | 国械注准20213011092 | 一次性使用磁定位微电极射频消融导管 | 弯度/颜色：J/黑，长度：115cm，管径：8F,电极间距：2-5-2，灌注类型：6孔，消融电极长度：3.5mm，磁场传感器数量：1,弯度/颜色：F/橙，长度：115cm，管径：8F,电极间距：2-5-2，灌注类型：6孔，消融电极长度：3.5mm，磁场传感器数量：1,弯度/颜色：B/红，长度：115cm，管径：8F,电极间距：2-5-2，灌注类型：6孔，消融电极长度：3.5mm，磁场传感器数量：1,弯度/颜色：F/橙，长度：115cm，管径：8F,电极间距：2-5-2，灌注类型：6孔，消融电极长度：3.5 | EPAV8JOC,EPAV8FOC,EPAV8BOC,EPAV8FTC,EPAV8DTC,EPAV8DOC,EPAV8JTC,EPAV8BTC | 15000 | 1
梅州市 | 梅江区 | H44140200013 | 梅州市中医医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201090040000110198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 线形/≤20个电极 | HXQXCB0A56C2 | A1 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 十极磁定位型可调弯标测导管 | 国械注准20183070164 | 磁定位型可调弯标测导管 | 拖线数：1;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2-8-2;管径：6F;有效长度115cm,拖线数：1;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2-5-2;管径：6F;有效长度115cm,拖线数：1;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2;管径：6F;有效长度115cm,拖线数：1;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：5;管径：6F;有效长度115cm,拖线数：2;传感器数目：2;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2-8-2;管径：6F;有效长度115c | EPYSDT282,EPYSDT252,EPYSDT002,EPYSDT005,EPJSDT282 | 5000 | 1
梅州市 | 梅江区 | H44140200013 | 梅州市中医医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001010198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/不带微电极/12孔以下 | HXQXCAFFD6DC | A2 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 磁定位冷盐水灌注射频消融导管(6孔) | 国械注准20163011040 | 冷盐水灌注射频消融导管 | 弯度/色标颜色：F /橙，长度：105cm，管径：8F, 消融电极长度：4mm，名义电极间距: 2-5-2，有无3D:有，灌注类型：C，感应类型：T,弯度/色标颜色：D/蓝，长度：105cm，管径：8F, 消融电极长度：4mm，名义电极间距: 2-5-2，有无3D:有，灌注类型：C，感应类型：T,弯度/色标颜色：B/红，长度：105cm，管径：8F, 消融电极长度：4mm，名义电极间距: 2-5-2，有无3D:有，灌注类型：C，感应类型：T,弯度/色标颜色：J /黑，长度：105cm，管径：8F, 消融电 | EPN8FTC,EPN8DTC,EPN8BTC,EPN8JTC | 8000 | 15
梅州市 | 梅江区 | H44140200013 | 梅州市中医医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-固定弯 | C0201080040000110198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/＜10个电极 | HXQXCAD39E16 | B | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 四极固定弯标测导管 | 国械注准20153070826 | 一次性使用固定弯标测导管 | 电极数：四极；弯度/颜色：A/黄；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：2-5-2,电极数：四极；/颜色：A/黄；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：5-5-5,电极数：四极；弯度/颜色：A/黄；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：10-10-10,电极数：四极；弯度/颜色：D/蓝；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：2-5-2,电极数：四极；弯度/颜色：D/蓝；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm； | EPD6AB252,EPD6AB005,EPD6AB010,EPD6DB252,EPD6DB005,EPD6DB010,EPD6FB252,EPD6FB005,EPD6FB010 | 1100 | 19
梅州市 | 梅江区 | H44140200013 | 梅州市中医医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-固定弯 | C0201080040000210198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/10-19个电极 | HXQXCACEE1C7 | C | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 十极固定弯标测导管 | 国械注准20153070826 | 一次性使用固定弯标测导管 | 电极数：十极；弯度/颜色：P/灰；头电极：有；长度：60cm；管径：5F/1.65mm；电极间距：2-8-…8-2,电极数：十极；弯度/颜色：P/灰；头电极：有；长度：60cm；管径：6F/2mm；；电极间距：2-8-…8-2,电极数：十极；弯度/颜色：D/蓝；头电极：有；长度：92cm；管径：6F/2mm；；电极间距：2-8-…8-2 | EPD5PC282,EPD6PC282,EPD6DC282 | 1650 | 20
梅州市 | 梅江区 | H44140200013 | 梅州市中医医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001009098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/不带微电极/12孔以下 | HXQXC174648C | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 诊断/消融可调弯头端导管 NAVISTAR THERMOCOOL F弯 | 国械注进20153013202 | 诊断/消融可调弯头端导管NAVISTAR THERMCOOL Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter | NI75TCFH,NI75TCCH,NI75TCBH,NI75TCDH | NI75TCFH,NI75TCCH,NI75TCBH,NI75TCDH | 9600 | 15
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 房间隔穿刺针 | C0201030260000109170 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺针 | 穿刺器 | 不区分 | 长度＜80cm | HXQXE8F47BD5 | C | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 心内导引鞘组及附件--房间穿刺针 | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | （N18710D）穿刺针：弯型D、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm,（N18710B）穿刺针：弯型B、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm | N18710D,N18710B | 2280 | 1
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001210198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/不带微电极/50孔以上（含缝隙式） | HXQXCAFEEF21 | A2 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 冷盐水灌注射频消融导管 | 国械注准20163011040 | 冷盐水灌注射频消融导管 | 弯度/色标颜色：F/橙，长度：105cm，管径：8F,名义电极间距:2-5-2，2个5mmsensor,弯度/色标颜色：B/红，长度：105cm，管径：8F,名义电极间距:2-5-2，2个5mmsensor,弯度/色标颜色：D/蓝，长度：105cm，管径：8F,名义电极间距:2-5-2，2个5mmsensor,弯度/色标颜色：J/黑，长度：105cm，管径：8F,名义电极间距:2-5-2，2个5mmsensor | EPN8FTM,EPN8BTM,EPN8DTM,EPN8JTM | 12000 | 3
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040002209058 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 双弯/不带压力感应/不带微电极/12孔以下 | HXQXBB7C3269 | B | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管(双弯) | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：CC; 测温方式: 热敏电阻,极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：FF; 测温方式: 热敏电阻,极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：DDL; 测温方式: 热电偶,极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：8F(2.67)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：FF; 测温方式: | 960810,960814,960805,960807,960811,960804,960812,960801,960802,960808,960809,960803,960813,960806 | 11300 | 2
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001010198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/不带微电极/12孔以下 | HXQXCAFFD6DC | A2 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 磁定位冷盐水灌注射频消融导管(6孔) | 国械注准20163011040 | 冷盐水灌注射频消融导管 | 弯度/色标颜色：F /橙，长度：105cm，管径：8F, 消融电极长度：4mm，名义电极间距: 2-5-2，有无3D:有，灌注类型：C，感应类型：T,弯度/色标颜色：D/蓝，长度：105cm，管径：8F, 消融电极长度：4mm，名义电极间距: 2-5-2，有无3D:有，灌注类型：C，感应类型：T,弯度/色标颜色：B/红，长度：105cm，管径：8F, 消融电极长度：4mm，名义电极间距: 2-5-2，有无3D:有，灌注类型：C，感应类型：T,弯度/色标颜色：J /黑，长度：105cm，管径：8F, 消融电 | EPN8FTC,EPN8DTC,EPN8BTC,EPN8JTC | 8000 | 6
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 房间隔穿刺针 | C0201030260000110198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺针 | 穿刺器 | 不区分 | 长度＜80cm | HXQXB38E7173 | A2 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 房间隔穿刺针(长度＜80cm) | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 弯型：M，长度：710mm，管径：1.21mm，内径：0.86mm，细段长度：15mm，细段外径：0.8mm；细段内径：0.51mm，通管丝长度：745mm，通管丝内径：0.35mm，通管丝手柄直径：0.7mm,弯型：L，长度：710mm，管径：1.21mm，内径：0.86mm，细段长度：15mm，细段外径：0.8mm；细段内径：0.51mm，通管丝长度：745mm，通管丝内径：0.35mm，通管丝手柄直径：0.7mm | TNM7118,TNL7118 | 1300 | 1
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-可调弯 | C0201020150000210198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 可调弯 | HXQXCB1C677B | B | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 可调弯导引鞘组 | 国械注准20193030116 | 可调弯导引鞘组 | 弯型：S;总长：82cm;有效长度：61cm;外径11.5F;内径：8.5F;,弯型：M;总长：92cm;有效长度：71cm;外径11.5F;内径：8.5F;,弯型：M;总长：82cm;有效长度：61cm;外径11.5F;内径：8.5F;,弯型：S;总长：92cm;有效长度：71cm;外径11.5F;内径：8.5F;,弯型：L;总长：92cm;有效长度：71cm;外径11.5F;内径：8.5F; | SIS6185,SIM7185,SIM6185,SIS7185,SIL7185 | 4450 | 4
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-固定弯 | C0201080040000110198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/＜10个电极 | HXQXCAD39E16 | B | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 四极固定弯标测导管 | 国械注准20153070826 | 一次性使用固定弯标测导管 | 电极数：四极；弯度/颜色：A/黄；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：2-5-2,电极数：四极；/颜色：A/黄；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：5-5-5,电极数：四极；弯度/颜色：A/黄；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：10-10-10,电极数：四极；弯度/颜色：D/蓝；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：2-5-2,电极数：四极；弯度/颜色：D/蓝；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm； | EPD6AB252,EPD6AB005,EPD6AB010,EPD6DB252,EPD6DB005,EPD6DB010,EPD6FB252,EPD6FB005,EPD6FB010 | 1100 | 8
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-固定弯 | C0201080040000210198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/10-19个电极 | HXQXCACEE1C7 | C | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 十极固定弯标测导管 | 国械注准20153070826 | 一次性使用固定弯标测导管 | 电极数：十极；弯度/颜色：P/灰；头电极：有；长度：60cm；管径：5F/1.65mm；电极间距：2-8-…8-2,电极数：十极；弯度/颜色：P/灰；头电极：有；长度：60cm；管径：6F/2mm；；电极间距：2-8-…8-2,电极数：十极；弯度/颜色：D/蓝；头电极：有；长度：92cm；管径：6F/2mm；；电极间距：2-8-…8-2 | EPD5PC282,EPD6PC282,EPD6DC282 | 1650 | 2
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201080040002010198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/10-19个电极 | HXQXCAFD2C00 | A1 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 十极可调弯标测导管 | 国械注准20153071582 | 一次性使用可调弯标测导管 | 弯度/色标颜色D/蓝,长度115cm,管径6F,名义电极间距2-8-2,无头电极,十极 | EPD6DH282 | 1850 | 10
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201090040000110198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 线形/≤20个电极 | HXQXCB10BE44 | A1 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 十极磁定位型可调弯标测导管 | 国械注准20183070164 | 磁定位型可调弯标测导管 | 拖线数：1;传感器数目：1;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：5;管径：6F;有效长度115cm,拖线数：1;传感器数目：1;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2-5-2;管径：6F;有效长度115cm,拖线数：1;传感器数目：1;弯度/颜色:D/蓝;名义电极间距：2-8-2;管径：6F;有效长度115cm | EPY6DT005,EPY6DT252,EPY6DT282 | 3500 | 1
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040000710198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/带微电极/12孔以下 | HXQXCB2196EF | A2 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 一次性使用磁定位微电极射频消融导管 | 国械注准20213011092 | 一次性使用磁定位微电极射频消融导管 | 弯度/颜色：J/黑，长度：115cm，管径：8F,电极间距：2-5-2，灌注类型：6孔，消融电极长度：3.5mm，磁场传感器数量：1,弯度/颜色：F/橙，长度：115cm，管径：8F,电极间距：2-5-2，灌注类型：6孔，消融电极长度：3.5mm，磁场传感器数量：1,弯度/颜色：B/红，长度：115cm，管径：8F,电极间距：2-5-2，灌注类型：6孔，消融电极长度：3.5mm，磁场传感器数量：1,弯度/颜色：F/橙，长度：115cm，管径：8F,电极间距：2-5-2，灌注类型：6孔，消融电极长度：3.5 | EPAV8JOC,EPAV8FOC,EPAV8BOC,EPAV8FTC,EPAV8DTC,EPAV8DOC,EPAV8JTC,EPAV8BTC | 15000 | 14
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-固定弯 | C0201020150000110198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 固定弯 | HXQXB3A14D83 | B | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 心内导引鞘组 | 国械注准20173031365 | 心内导引鞘组及附件 | 导管鞘弯型：R3，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.75mm，导管鞘内径：3.15mm，扩张器远端形状：直，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.77mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm,导管鞘弯型：L0，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径：3.5mm，导管鞘内径：2.9mm，扩张器远端形状：弯，扩张器长度：850mm，扩张器外径：2.64mm，扩张器内径：1.4mm，导丝长度：180cm，外径：0.81mm,导管鞘弯型：R2，导管鞘长度：810mm，导管鞘外径： | TSR38185,TSL0818,TSR2818,TSR0818,TSR18185,TSL48185,TSR0638,TSR48185,TSR06385,TSL0638,TSL2638,TSL16385,TSR1818,TSR36385,TSR26385,TSL18185,TSL3818,TSR4638,TSL2818,TSL38185,TSL36385,TSR3818,TSR28185,TSL46385,TSL4638,TSR4818,TSR3638,TSL06385,TSL1638,TSR16385, | 695 | 16
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-可调弯 | C0201080040001910198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/＜10个电极 | HXQXCB03060C | B | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 四极可调弯标测导管 | 国械注准20153071582 | 一次性使用可调弯标测导管 | 弯度/色标颜色D/蓝,长度115cm,管径6F,名义电极间距10,无头电极,四极,弯度/色标颜色D/蓝,长度115cm,管径6F,名义电极间距2-5-2,无头电极,四极,弯度/色标颜色D/蓝,长度115cm,管径6F,名义电极间距5,无头电极,四极 | EPD6DH010,EPD6DH252,EPD6DH005 | 1800 | 1
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-固定弯 | C0201080040000109058 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/＜10个电极 | HXQXCC1CE628 | A2 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPA 极数:四极,管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形MPB 极数:四极,管径（mm）:5F；长度:120±5cm；其他描述:弯形CS，电极极数为四极，多种间距； 极数:四极 环电极宽度H,㎜:2 ±0.05 端电极长度，mm:2 ±0.2 电极间距D, mm:10 ±0.5,管径（mm）:5F；长度:65±5cm；其他描述:弯形CS，电极极数为四极，多种间距； 极数:四极 环电极宽度H,㎜:2 ±0.05 端电极长度，mm:2 | 901421,901422,901423,901424,901425,901426,901427,901428,901429,901430,901431,901432,901433,901434,901435,901436,901437,901438,901439,901440,901441,901442,901443,901444,901445,901446,901447,901448,901449,901450,901451,901452,901453,901454,901455,901456,901 | 838 | 10
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-固定弯 | C0201080040000209058 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/10-19个电极 | HXQXD09B66A8 | A2 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 管径（mm）:5F；导管可用长度L，mm长度:1200±50；其他描述:弯形MPB； 极数:十极,管径（mm）:5F；导管可用长度L，mm长度:1200±50；其他描述:弯形MPA； 极数:十极,管径（mm）:6F；导管可用长度L，mm长度:1200±50；其他描述:弯形HIS； 极数:十极,管径（mm）:4F；导管可用长度L，mm长度:1200±50；其他描述:弯形HIS；极数:十极,管径（mm）:6F；导管可用长度L，mm长度:1200±50；其他描述:弯形MPB； 极数:十极,直径:外径；直径:外径 | 901522,901518,901536,901565,901538,901560,901539,901534,901561,901563,901537,901523,901519,901562,901535,901521,901520,901564,901577,901541,901567,901568,901500,901572,901510,901573,901575,901502,901540,901576,901566,901506,901545,901527,901531,901569,901 | 1048 | 2
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001009058 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/不带微电极/12孔以下 | HXQXBB7C09B5 | B | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管(单弯) | 国械注准20213010062 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：A; 测温方式: 热电偶,极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：DL; 测温方式: 热电偶,极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：E; 测温方式: 热敏电阻,极数：4；管径Φ(mm) ±0.15：7F(2.33)；有效长度L(mm) ±5%：1100；弯形：F; 测温方式: 热敏电阻, | 960701,960705,960713,960714,960707,960702,960708,960704,960711,960709,960706,960712,960710,960703 | 9400 | 9
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 房间隔穿刺针 | C0201030260000100446 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺针 | 穿刺器 | 不区分 | 长度＜80cm | HXQXCFAD9280 | A1 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 房间隔穿刺系统-穿刺针 | 国械注准20153030317 | 房间隔穿刺系统 | 针管：长度L1±5.0：545mm；外径D1±0.02；1.09mm；其他描述总长L±1%：560mm,针管：长度L1±5.0：695mm；外径D1±0.02；1.18mm；其他描述总长L±1%：710mm | 94190560,94180710 | 990 | 2
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 房间隔穿刺针 | C0201030260000109170 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺针 | 穿刺器 | 不区分 | 长度＜80cm | HXQXC3642826 | C | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 心内导引鞘组及附件 (房间隔穿刺针长度620-770mm) | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | 穿刺针：弯型A、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm | N18710A | 1500 | 1
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-固定弯 | C0201020150000109170 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 固定弯 | HXQXC352D4AD | B | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 心内导引鞘组及附件(心内导引鞘组) | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | 管径：8F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：R0/R；导管鞘：外径3.5mm、内径2.84mm、长度620mm；扩张器：外径2.60mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.965mm、长度1450mm,管径：8.5F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：L1/L；导管鞘：外径3.76mm、内径3.10mm、长度630mm；扩张器：外径2.79mm、最小内径1.00mm、长度670mm；导丝：外径0.813mm、长度1800mm,管径：8F；导管鞘弯型代码/扩张器弯型代码：L1/L；导管鞘：外 | S0806238R0,S0856332L1,S0806332L1,S0856238R0 | 733.5 | 24
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-固定弯 | C0201020150000100446 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 固定弯 | HXQXEF5D4C93 | A1 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 房间隔穿刺系统-穿刺鞘 | 国械注准20213030944 | 房间隔穿刺系统 | 8.5F-80cm-T1,6F-62cm-T2,8F-62cm-T0,8F-80cm-T1,10F-62cm-T2,8.5F-62cm-T0,6F-45cm-T0,8.5F-62cm-T0,10F-62cm-T2,7F-62cm-T2,8F-80cm-T0,8.5F-62cm-T0,12F-62cm-T2,6F-45cm-T0,6F-45cm-T2,7F-45cm-T2,10F-62cm-T1,6F-45cm-T1,8.5F-62cm-T1,8F-62cm-T0,8.5F-62cm-T1,8F-80cm- | 84858012,84606223,84806203,84808012,84106222,84856202,84604502,84856203,84106221,84706223,84808002,84856201,84126222,84604503,84604523,84704523,84106213,84604512,84856212,84806201,84856213,84808011,84806202,84126211,84808001,84808003,84806221,84606222,846 | 610 | 5
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-可调弯 | C0201020150000200446 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电生理导管鞘 | 鞘管 | 不区分 | 可调弯 | HXQXEF529F4E | A2 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 可调弯输送鞘 | 国械注准20203030024 | 可调弯输送鞘 | 8F-71-D弯,管径：14F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：D；,管径：9F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：D；,管径：10F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：B；,管径：9F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：68；鞘管远端弯形：A；,管径：10F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形：A；,管径：14F；可控鞘总长度cm：82；可控鞘有效长度cm：67；鞘管远端弯形 | 990807123,991406723,990906823,991006722,990906821,991006721,991406722,991406721,991206721,990906822,990858223,991206722,991206723,991006723,990857121,990907123,991207121,991007123,991407122,991007121,991407121,991207123,990907122,991007122,991207122,99085 | 3790 | 1
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201080040002009170 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/10-19个电极 | HXQXC815D1AE | B | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 可控弯电生理消融导管 | 国械注准20173014359 | 可控弯电生理消融导管 | D6010282092DNRT | D6010282092DNRT | 2450 | 1
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 电生理导管鞘（房间隔穿刺鞘）-可调弯 | C0201010520000309098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺鞘组 | 鞘组 | 不区分 | 可调弯/带电极 | HXQXC1ADA4C6 | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管 Vizigo | 国械注进20193030613 | 弯型可视双向可调弯导引鞘管CARTO VIZIGO 8.5F Bi-Directional Guiding Sheath | D138501,D138502,D138503 | D138501,D138502,D138503 | 4712 | 3
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-固定弯 | C0201080040000109098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/＜10个电极 | HXQXC583E584 | B | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 固定弯诊断用电生理导管 Webster固定弯 4极 | 国械注进20153072179 | 固定弯诊断用电生理导管Webster™ Fixed Curve Catheter | F6QA010RT，导管直径2(mm)头端弯度A 弯电极数量4（个）电极间隙10（mm)导管有效长度115(cm)接口类型RT;,F6QD010RT，导管直径2(mm)头端弯度D 弯电极数量4（个）电极间隙10（mm)导管有效长度115(cm)接口类型RT;,F6QF010RT，导管直径2(mm)头端弯度F 弯电极数量4（个）电极间隙10（mm)导管有效长度115(cm)接口类型RT; | F6QA010RT,F6QD010RT,F6QF010RT | 1166 | 1
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-固定弯 | C0201080040000209098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/10-19个电极 | HXQXC579D744 | B | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 固定弯诊断用电生理导管 Webster 固定弯10极 | 国械注进20153072179 | 固定弯诊断用电生理导管Webster™ Fixed Curve Catheter | F5ADP282RT，导管直径1.7(mm)头端弯度P弯电极数量10（个）电极间隙2-8-2（mm)导管有效长度60(cm)接口类型RT;,F6ADP282RT，导管直径2(mm)头端弯度P弯电极数量10（个）电极间隙2-8-2（mm)导管有效长度60(cm)接口类型RT; | F5ADP282RT,F6ADP282RT | 1688 | 1
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201080040002009098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/10-19个电极 | HXQXC5C3E3C4 | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 可调弯标测导管 Webster 可调弯10极 | 国械注进20153071625 | 可调弯标测导管 Deflectable Tip Catheter | D610DRP10RT，导管直径2mm,电极数量10个，电极间隙2-8-2mm,导管有效长度92cm； | D610DRP10RT | 2629 | 1
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201090040000109098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 线形/≤20个电极 | HXQXC200DA15 | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 磁定位可调弯标测导管 DECANAV 10极 | 国械注进20193070344 | 磁定位可调弯标测导管DECANAV CATHETER | R7D282CT,导管直径2.3(7F)mm,头端弯度D，电极数量10，电极间隙2-8-2mm, 导管有效长度115cm, 接口类型CT;,R7F282CT,导管直径2.3(7F)mm,头端弯度F，电极数量10，电极间隙2-8-2mm, 导管有效长度115cm, 接口类型CT; | R7D282CT,R7F282CT | 2629 | 1
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001009098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/不带微电极/12孔以下 | HXQXC174648C | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 诊断/消融可调弯头端导管 NAVISTAR THERMOCOOL F弯 | 国械注进20153013202 | 诊断/消融可调弯头端导管NAVISTAR THERMCOOL Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter | NI75TCFH,NI75TCCH,NI75TCBH,NI75TCDH | NI75TCFH,NI75TCCH,NI75TCBH,NI75TCDH | 9600 | 6
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201080040002009058 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/10-19个电极 | HXQXD09C99E7 | A2 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 电生理电极导管 | 国械注准20163072522 | 电生理电极导管 | 管径（mm）:6F；长度:110 ±5cm；其他描述:弯形MPD-S 极数:十极 | 901667 | 2100 | 18
梅州市 | 梅县区 | H44140300085 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 房间隔穿刺针 | C0201030260000109170 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 房间隔穿刺针 | 穿刺器 | 不区分 | 长度＜80cm | HXQXFDC70A8A | C | 心诺普医疗技术（北京）有限公司 | 心内导引鞘组及附件--房间穿刺针 | 国械注准20173034727 | 心内导引和穿刺系统 | （N18710E）穿刺针：弯型E、针径18G、外径1.2mm、内径0.8mm、长度710mm；通丝：外径0.45mm、长度770mm | N18710E | 1700 | 6
梅州市 | 兴宁市 | H44148100093 | 兴宁市人民医院 | 线形标测诊断导管-10极标测（含10-19极）-可调弯 | C0201080040002010198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 可调弯/线形/10-19个电极 | HXQXCAFD2C00 | A1 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 十极可调弯标测导管 | 国械注准20153071582 | 一次性使用可调弯标测导管 | 弯度/色标颜色D/蓝,长度115cm,管径6F,名义电极间距2-8-2,无头电极,十极 | EPD6DH282 | 1850 | 10
梅州市 | 兴宁市 | H44148100093 | 兴宁市人民医院 | 线形标测诊断导管-4极标测（含5-9极）-固定弯 | C0201080040000110198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 电定位诊断导管 | 导管 | 不区分 | 固定弯/线形/＜10个电极 | HXQXCAD39E16 | B | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 四极固定弯标测导管 | 国械注准20153070826 | 一次性使用固定弯标测导管 | 电极数：四极；弯度/颜色：A/黄；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：2-5-2,电极数：四极；/颜色：A/黄；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：5-5-5,电极数：四极；弯度/颜色：A/黄；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：10-10-10,电极数：四极；弯度/颜色：D/蓝；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm；电极间距：2-5-2,电极数：四极；弯度/颜色：D/蓝；头电极：有；长度：115cm；管径：6F/2mm； | EPD6AB252,EPD6AB005,EPD6AB010,EPD6DB252,EPD6DB005,EPD6DB010,EPD6FB252,EPD6FB005,EPD6FB010 | 1100 | 7
梅州市 | 兴宁市 | H44148100093 | 兴宁市人民医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001010198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/不带微电极/12孔以下 | HXQXCAFFD6DC | A2 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 磁定位冷盐水灌注射频消融导管(6孔) | 国械注准20163011040 | 冷盐水灌注射频消融导管 | 弯度/色标颜色：F /橙，长度：105cm，管径：8F, 消融电极长度：4mm，名义电极间距: 2-5-2，有无3D:有，灌注类型：C，感应类型：T,弯度/色标颜色：D/蓝，长度：105cm，管径：8F, 消融电极长度：4mm，名义电极间距: 2-5-2，有无3D:有，灌注类型：C，感应类型：T,弯度/色标颜色：B/红，长度：105cm，管径：8F, 消融电极长度：4mm，名义电极间距: 2-5-2，有无3D:有，灌注类型：C，感应类型：T,弯度/色标颜色：J /黑，长度：105cm，管径：8F, 消融电 | EPN8FTC,EPN8DTC,EPN8BTC,EPN8JTC | 8000 | 1
梅州市 | 兴宁市 | H44148100093 | 兴宁市人民医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-非冷盐水 | C0201130040001010198 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/不带微电极/12孔以下 | HXQXD04CFF8F | C | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 磁定位型射频消融导管 | 国械注准20173010682 | 磁定位型射频消融导管 | （弯度/颜色：B/红，有效长度：115cm，管径：7F(普通), 电极间距: 2-5-2，消融电极长度：4mm，磁场传感器数量：2）弯度/色标颜色：B红，长度：115cm，管径：7F, 消融电极长度：4mm，名义电极间距: 2-5-2，有无3D:有，灌注类型：无，感应类型：T,（弯度/颜色：E/白，有效长度：115cm，管径：7F(普通), 电极间距: 2-5-2，消融电极长度：4mm，磁场传感器数量：2）弯度/色标颜色：E/白，长度：115cm，管径：7F, 消融电极长度：4mm，名义电极间距: 2-5 | EPN7BT2,EPN7ET2,EPN7AT2,EPN7CT2,EPN7DT2,EPN7FT2,EPN7JT2 | 11000 | 1
梅州市 | 兴宁市 | H44148100093 | 兴宁市人民医院 | 非压力感应治疗导管-磁定位-冷盐水 | C0201130040001009098 | 血管介入治疗类材料 | 电生理类材料 | 磁定位治疗导管 | 导管 | 不区分 | 单弯/不带压力感应/不带微电极/12孔以下 | HXQXC174648C | C | 强生（上海）医疗器材有限公司 | 诊断/消融可调弯头端导管 NAVISTAR THERMOCOOL F弯 | 国械注进20153013202 | 诊断/消融可调弯头端导管NAVISTAR THERMCOOL Diagnostic/Ablation Deflectable Tip Catheter | NI75TCFH,NI75TCCH,NI75TCBH,NI75TCDH | NI75TCFH,NI75TCCH,NI75TCBH,NI75TCDH | 9600 | 1