附件

梅州城区城市供水用水管理办法

（修订稿）

第一章 总则

第一条  为了保障城市供水、用水安全，鼓励节约用水，规范城市供水、用水活动，根据《中华人民共和国水法》《城市供水条例》等规定，结合梅州城区实际制定本办法。

第二条  本办法适用于梅州城区供水特许经营范围内的城市供水、用水及其相关管理活动。

本办法所称城市供水，是指城市公共供水、自建设施供水。

本办法所称城市公共供水，是指城市自来水供水企业以公共供水管道及其附属设施向用户的生活、生产、经营和其他各项建设提供用水。

本办法所称自建设施供水，是指城市的用户以其自行建设的供水管道及其附属设施主要向本单位的生活、生产、经营和其他各项建设提供用水。

第三条  市住房和城乡建设局为梅州城区城市供水、用水、节水的行政主管部门，对城市供水、用水、节水进行统一规划、管理和监督。

梅江区、梅县区人民政府及市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市卫生健康局、市市场监督管理局等部门应当按照各自职责做好城市供水、用水、节水监督管理的相关工作。

第四条  供水、用水应当以统一规划、供水可持续性发展、节约用水为原则，优先满足城乡居民生活用水、提供优质服务并保障城市发展的用水需求。节约用水遵循计划用水、综合利用讲究效益的原则。

第五条  在城市供水工作中，应当加强新技术、新工艺、新材料、新设备的研究、开发、推广及应用，保障饮用水水质，促进节约用水，提高城市供水现代化水平。

第六条  公共供水设施建设应当适应社会经济发展的要求：保障优质供水。应当加强开展节约用水的宣传教育，提高全民节约用水的意识。

第二章 设施建设与管理

第七条  供水设施建设包括公共供水设施建设及自建供水设施建设。

第八条  对供水服务压力的要求超过国家和地方规定的城市供水服务压力标准的用户，建设单位应当配套建设符合国家和地方规定的二次供水设施，不得在城市公共供水管道上直接装泵抽水。

第九条  新建、扩建、改建的工程项目，应当按规定配套建设节约用水设施，节约用水设施应当符合国家规定的标准。

第十条  市政供水工程及新建、扩建、改建供水工程的设计和施工，必须按照有关的设计、施工技术标准、规范进行。建设单位应当委托有相应设计和施工资质的单位从事城市供水工程的设计和施工，并将设计方案提交供水企业审查，审查合格后方可进行施工图设计。

新建、改建、扩建的工程项目获得施工许可证或申请临时基建用水时需向城市供水企业提交项目供水施工图纸进行审查，审查不通过不予接水。

市政供水工程及新建、扩建、改建供水工程竣工时，建设单位应当邀请供水企业参与验收，验收合格后将相关竣工资料移交供水企业，供水企业定期更新后报供水行政主管部门备案；以上工程未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

第十一条  供水设施建设使用的供水管道、材料、设备和器具的质量应当符合国家相关标准。

第十二条  严禁擅自迁移、更改、转接、损坏、盗窃城市供水设施。因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市供水设施的，建设单位必须经供水企业同意，报供水行政主管部门批准，并采取相应的补救措施，并由建设或施工单位承担改装、拆除、迁移或者损坏供水设施和造成水量损失的全部费用。

涉及城市供水设施的建设工程开工前，建设单位或施工单位应当向供水企业查明地下供水管网情况，影响城市供水设施安全的，应当与供水企业商定相应的保护措施。

第十三条  禁止擅自将自建的设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接。

用水单位自行建设的与城市公共供水管道连接的表前户外管道及其附属设施（不含消防设施），必须经供水企业验收合格并移交其统一管理后，方可投入使用。

- 第十四条  水表等实行强制检定的计量器具应当经计量行政主管部门强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。

- 第十五条  供水企业按照供水区域负责市政消火栓的维护管理，供水行政主管部门应当督促落实；任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除停用城市消防设施。

- 第三章 供水管理

- 第十六条  供水企业应当建立健全管理制度，确保供水设施运行安全和水质、水压符合国家和地方有关标准。

- 供水企业应当按照国家有关规定设置供水管网测压点，做好水压监测，保证城市供水管网的压力符合国家和地方规定的标准。

- 城市供水企业从事生产和水质检测的人员，应当经专业培训合格，持证上岗。城市供水水质应当符合国家有关标准的规定。水质检测项目和频次分别按照《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）》和《城市供水水质标准(CJ/T206-2005)》执行。

- 第十七条   供水企业应当保持不间断供水。由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，应当经城市供水行政主管部门批准，并提前24小时通知用户；因发生灾害或者紧急事故，不能提前通知的，应当尽快恢复正常供水，在抢修的同时通知受影响区域用户，并报告供水行政主管部门。停水超过24小时的，供水企业应做好应急供水工作，为居民提供基本生活用水。

- 供水企业接到城市公共供水设施发生爆管、漏水等故障报告后，应当立即组织抢修。供水企业抢修供水设施时，有关单位和个人应当给予支持和配合，任何单位和个人不得阻挠。

- 第四章 用水管理

- 第十八条  用户申请报装用水后，供水企业按照用户实际用水性质，实行分类分表计量收费。用户应当按计量结果、水价标准按时缴纳水费。

- 第十九条  城市用水分类按照国家规定的用水分类标准进行类别划分。用户需要改变用水性质、更改户名或者终止用水的，应当及时到供水企业办理手续。

第二十条  居民生活用水实行阶梯式计量水价，按户计量。

城市供水企业应当与用户签订供用水合同，明确双方的权利和义务，用户应当按照合同约定按时缴纳水费。

城市供水企业或者用户自愿委托相关机构对水表进行检定的，按照“谁委托、谁付费”原则，检定费用由委托方支付，但水表经检定不合格的，检定费用由城市供水企业承担，并免费为用户更换合格的水表。

第二十一条  城镇供水应当装表到户、计量到户、抄表到户、收费到户、服务到户。

第二十二条  用户应当按照供水用水合同约定的期限缴纳水费。逾期未缴纳的，用户应当按照合同约定缴纳违约金；逾期六十日不缴纳水费的，供水单位可以采取限制用水措施；逾期九十日仍不缴纳水费的，供水单位可以依法经区人民政府批准在一定时间内停止供水。用户缴清水费和违约金的，供水单位应当自收到水费和违约金之时起二十四小时内恢复正常供水。

用户对用水缴费额有异议的，应当在接到水费缴纳通知后及时向供水企业提出异议。

第二十三条  城市供水企业应当建立投诉处理机制，设置供水服务热线，二十四小时接受用水人咨询、求助及投诉，并与政务服务热线联动；

受理客户反映的售后服务问题后应在两个小时内做出响应，问题处理时限为临时停水、水质问题、井盖缺损不超过二十四个小时，管道漏水不超过二十四个小时，爆管在四个小时内止水并抢修，其他服务不超过五个工作日内处理完毕；以上售后问题处理期限也可根据客户要求进行约期，并在约期内处理。

对处理期限内不能解决的，应当向用水人说明原因，提出处理方案，并在承诺时限内处理完毕。

第五章 附则

第二十四条  各县(市)城市供水用水管理可参照本办法执行。

第二十五条  本办法自印发之日起施行。