梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2017〕17号

梅州市环境保护局关于丰顺县龙鲸河水电站

建设项目竣工环境保护验收意见的函

丰顺县龙鲸河水电站：

你站《丰顺县龙鲸河水电站建设项目竣工环境保护验收申请表》及有关材料收悉。我局将该项目验收调查表全本在梅州市环境保护局公众网进行了公开；2016年12月23日，我局对丰顺县龙鲸河水电站建设项目进行了竣工环境保护验收现场检查，并将该项目环境保护执行情况在梅州市环境保护局公众网进行了公示，公示期间未收到群众投诉或反对意见。经研究，现提出如下验收意见：

一、项目基本情况

丰顺县龙鲸河水电站建设项目位于丰顺县黄金镇白溪河兵吊颈，项目占地面积8666.71m2，总投资882.48万元，其中环保投资44万元；电站来水属韩江支流白溪河，发源于大龙华镇双罗坪溪坳，白溪河自北向南方向流经北溪、长布、大田，在黄金望楼汇入产溪，河长41.8km，流域面积226.5km2，坡降0.901%，天然落差845m，流域沿程在海拔高程50m～1200m之间，流域内群山环绕，水力资源丰富，装机为3×320=960kW。升压站安置2台升压变压器及其配套电气设备。电站坝址以上集雨面积为192.80km2，电站为径流引水式电站，以发电为主，属五等工程，永久性主要建筑物为5级。2009年3月20日，梅州市环境保护局出具《关于丰顺县龙鲸河水电站建设项目环境影响报告表的批复》（梅市环审〔2009〕98号），同意项目建设。

二、项目验收结论

项目履行了环评审批手续，基本落实了环境影响报告表及其批复要求，符合竣工环境保护验收条件，我局同意该项目通过竣工环境保护验收。

三、项目正式投入运行后应做好以下工作

（一）严格执行环评报告表及其批复中确定的0.594m3/s的最小生态下泄量，保障河段水生生态环境安全；确保每年4月25至10月15日的7时至18时不蓄水发电。

（二）加强对危险废物的规范化管理，张帖标示牌，建立台帐管理制度。

（三）完善企业突发环境事件应急预案，按要求在当地环保部门进行备案，加强企业环境风险防患意识，有计划进行培训和操练。

梅州市环境保护局

2017年1月22日

公开方式：主动公开

抄送：丰顺县环境保护局，梅州市环保局环境监察局，广东恒定检测

技术有限公司。

梅州市环境保护局办公室                    2017年1月22日印发