梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2015〕72号

梅州市环境保护局关于梅州鼎泰电路板有限

公司蚀刻液循环再生系统建设项目环境影响

后评价报告书备案意见的函

梅州鼎泰电路板有限公司：

你公司报送的《梅州鼎泰电路板有限公司蚀刻废液循环再生系统建设项目环境影响后评价报告书》（以下简称“报告书”）、市环境技术中心对报告书的技术评估报告及广东梅州高新技术产业园区管理委员会对报告书的初审意见等材料收悉。经研究，提出意见如下：

一、梅州鼎泰电路板有限公司位于广东梅州经济开发区AD9区。现有工程年产12万平方米双面、多层电路板。根据环评批复要求，现有工程生产废水处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准要求后排入梅江，碱性蚀刻废液交由有危险废物经营许可证的单位处理。2011年10月公司与园区污水处理厂签订了企业生活污水和生产废水委托处理协议书，将生产废水分类收集后与生活污水一起进入园区污水处理厂处理达标后排放。

公司在运行过程中，为提高清洁生产水平，减少污染物的排放，在不改变生产工艺、不增加产能的情况下，对产生的碱性蚀刻废液进行循环再生处理，增加碱性蚀刻液回收系统区（年处理能力：碱性废蚀刻液250吨）、储罐区、出铜区、蚀刻盐堆放区等。蚀刻液回收站占地面积52平方米，总投资100万元。

二、根据报告书评价结论和市环境技术中心的技术评估报告，该项目按报告书所列内容进行变更后，项目废水分类收集后排入园区污水处理厂处理，蚀刻废液通过循环再生处理，增加铜的回收率，符合《清洁生产 印刷电路板制造业》（HJ450-2008）一级标准。在严格落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其变更从环境保护角度可行。根据《环境影响评价法》第二十七条规定，我局同意该报告书备案。

三、本项目部分建设内容变更后，应重点做好以下环保工作：

（一）进一步完善雨污分流和废水分类收集输送措施，严禁混排废水进入园区污水处理厂，强化生产废水的深度处理和回用，不断提高工业用水重复利用率。

（二）项目产生的废过滤棉及化学品（AB油、硫酸和添加剂）包装容器等危险废物须委托有资质的单位处理处置。

（三）应加强蚀刻液循环再生系统的日常管理，禁止接收处理处置外来的废蚀刻液。建立规范管理台账，制订相应的环境风险防范措施和应急预案，设置足够容积的风险事故应急池，杜绝事故性排放造成环境污染事故，确保环境安全。

三、鉴于项目已建成运营，在规定期限内应向我局申请竣工环境保护验收，经我局批准后方可投入正式生产。

四、对项目的其他环保要求仍按梅市环建函〔2007〕87号文件执行。

梅州市环境保护局

2015年6月9日

公开方式：主动公开

抄送：广东梅州高新技术产业园区管理委员会，梅州市环境保护局环境

监察局、广州（梅州）产业转移工业园环境保护办公室，广州市

番禺区环境科学研究所。

梅州市环境保护局办公室                    2015年6月9日印发