梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2016〕29号

梅州市环境保护局关于梅州市蕉华20MW光伏农光互补项目环境影响报告表的审批意见

梅州市蕉华晶科电力有限公司：

你公司报来的《梅州市蕉华20MW光伏农光互补项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。经研究，提出如下审批意见：

一、梅州市蕉华20MW光伏农光互补项目位于梅州市蕉岭县华侨农场莲塘管理区，项目站址中心地理坐标：N24°35′24.13"、E116°08′40.81"。建设内容包括农业种植和光伏电站，光伏发电装机容量 20MWp，选用晶科260Wp 高性能多晶硅电池组件，新建 1 座 10kV 开关站，项目光伏系统使用年限25年。项目总投资20000万元，其中环保投资48万元。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。

三、项目建设应严格落实《报告表》提出的各项环保措施，重点做好以下环境保护工作：

（一）加强施工期管理。加强施工、运输车辆和施工机械等产生扬尘的治理，可通过洒水、覆盖篷布等方式，减少对施工场地和运输沿线周围环境的影响，施工扬尘等大气污染物排放符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”的要求。施工废水经处理后回用于场地冲洗、降尘等，施工生活污水经三级化粪池处理后排入附近居住区纳污系统。合理安排作业时间和采用低噪声施工设备等方式，使施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的要求。施工产生的建筑垃圾按有关规定妥善处理。

（二）运营期，光伏组件清洗废水直接用于光伏组件下植物的灌溉用水，不外排。生活污水经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后回用于农作物灌溉，不外排。

（三）运营期，项目无生产废气产生。食堂油烟废气经处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）标准后经不低于15米的排气筒排放。

（四）运营期，项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取隔音等环保措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。荧光灯、废铅酸蓄电池、废机油和含油废抹布等交由有资质的单位处置。逆变器、配电箱、电表等由厂家统一收集回收。化肥、农药包装废物定期由原料供应商回收。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

各类固体废物应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关要求。

（五）制订并落实环境风险事故防范措施和应急预案，制订严格的规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，最大限度地减少污染物排放，确保环境安全。

四、若项目的性质、规模、地点、使用功能、排污状况、防治污染的措施发生重大变动，你公司应当重新报批项目环评文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，应在规定期限内向我局申请项目竣工环境保护验收。

六、项目环境保护“三同时”监督管理工作由市环保局环境监察局负责。

梅州市环境保护局

2016年5月5日

公开方式：主动公开

抄送：广东梅州蕉华工业园区管理委员会、梅州市环保局环境监察局、

广州（梅州）产业转移工业园环境保护办公室，广东森海环保

装备工程有限公司。

梅州市环境保护局办公室                     2016年5月5日印发