梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2015〕131号

梅州市环境保护局关于广东交通实业投资有限公司东御营运管理分公司核技术应用项目环境影响登记表的审批意见

广东交通实业投资有限公司东御营运管理分公司：

你院报来的《核技术应用项目环境影响登记表》、梅州市固体废物与辐射环境管理中心的审查意见和兴宁市环保局的初审意见等材料收悉。经研究，提出如下审批意见：

一、原则同意兴宁市环保局的初审意见。

二、广东交通实业投资有限公司东御营运管理分公司核技术应用项目位于兴宁市永和镇洋里梅河高速兴宁东管理中心，核技术项目投资106万元，其中环保投资9.1万元，项目内容为使用1台X射线绿通货柜检测设备（LTX120型），属于Ⅲ类射线装置。本项目为新建项目。

三、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，落实《核技术应用环境影响登记表》中的污染防治措施和辐射环境监测计划，并制定完善辐射安全管理规章制度和辐射事故应急预案。

四、项目建成后，应申请项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用，并及时办理辐射安全许可证。

五、项目的日常监督管理由市环保局环境监察局和兴宁市环保局负责。

梅州市环境保护局

2015年10月26日

公开方式：主动公开

抄送：兴宁市环境保护局，梅州市环境保护局环境监察局，梅州市固体废物与辐射环境管理中心。

梅州市环境保护局办公室                  2015年10月26日印发