梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2016〕42号

梅州市环境保护局关于广东平兴高速公路有限公司核技术应用项目竣工环境保护验收

意见的函

广东平兴高速公路有限公司：

你公司《广东平兴高速公路有限公司核技术应用项目竣工环境保护验收申请登记卡》及有关材料收悉。经研究，提出如下验收意见：

一、项目基本情况

广东平兴高速公路有限公司核技术应用项目建设内容包括：使用1台X射线绿通货柜检测设备（LTX120型），属于Ⅲ类射线装置，该项目于2016年2月通过梅州市环境保护局审批《梅州市环境保护局关于广东平兴高速公路有限公司核技术应用项目环境影响登记表的审批意见》（梅市环审[2016]11号）。现场验收监测数据符合《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2006）和《X射线衍射仪和荧光分析仪放射卫生防护标准》（GB16355-1996）要求，个人剂量检测数据符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求，制定了《辐射安全防护管理制度》、《辐射事故预防措施及应急处理预案》等规章制度。

二、项目验收结论

项目履行了环评审批手续，基本落实了环境影响登记表及其批复要求，符合竣工环境保护验收条件，我局同意该项目通过竣工环境保护验收。

三、项目正式投入运行后应做好以下工作

（一）严格执行《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，落实《核技术应用项目环境影响登记表》中的污染防治措施和辐射环境监测计划，修订完善辐射安全防护管理制度，辐射工作场所设置电离辐射标志和中文警示说明，确保各项辐射防护管理措施落实到位。

（二）强化辐射安全防护宣传教育，提高工作人员及有关人员的辐射防护意识。

梅州市环境保护局

2016年7月11日

公开方式：主动公开

抄送：平远县环境保护局，梅州市环境保护局环境监察局、梅州市固体

废物与辐射环境管理中心。

梅州市环境保护局办公室                   2016年7月11日印发