梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2015〕87号

梅州市环境保护局关于梅州市第三人民医院

核技术应用项目环境影响登记表的审批意见

梅州市第三人民医院：

你院报来的《核技术应用项目环境影响登记表》、梅州市固体废物与辐射环境管理中心的审查意见和梅江区环保局的初审意见等材料收悉。经研究，提出如下审批意见：

一、原则同意梅江区环保局的初审意见。

二、梅州市第三人民医院核技术改扩建应用项目位于梅江区城北镇五里亭村扎下村教溪口（原梅县华侨中学校址）。核技术项目投资600万元，其中环保投资50万元。该院原有核技术应用项目内容为：院本部使用1台X光机，嘉康分院使用1台X光机，江南院区使用1台CT机，1台拍片机和1台肠胃机。本次属改扩建项目，建设内容为：在拟迁建医院放射科新增使用1台CT机和1台DR机，原院本部使用的1台X光机报废处理，其余4台射线装置仍正常使用，以上装置均属于Ⅲ类射线装置。

三、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，落实《核技术应用环境影响登记表》中的污染防治措施和辐射环境监测计划，并制定完善辐射安全管理规章制度和辐射事故应急预案。

四、项目建成后，应申请项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目的日常监督管理由市环保局环境监察局和梅江区环保局负责。

梅州市环境保护局

2015年7月9日

公开方式：主动公开

抄送：梅江区环境保护局，梅州市环境保护局环境监察局，梅州市固体废物与辐射环境管理中心，广东核力工程勘察院。

梅州市环境保护局办公室                    2015年7月9日印发