梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2015〕81号

梅州市环境保护局关于国电电力五华龙狮殿

风电场110KV升压站电磁辐射环境影响

专题的审查意见

国电电力广东新能源开发有限公司：

你单位报来的《五华龙狮殿风电场110KV升压站电磁辐射环境影响专题》（以下简称“环境影响专题”）、五华县环保局的初审意见等收悉。经研究，批复如下：

一、五华龙狮殿风电场 110kV 升压站站址位于五华龙村镇龙狮殿附近，为五华龙狮殿风电场配套建设项目。工程主要内容为：新建五华龙狮殿风电场 110kV 升压站 1 座，完善其电气配套设施及建(构)筑物等。升压站设一台 50MVA 主变压器，24 台风电机组箱式变分别由 2 组 35kV 高压电缆并入 35kV升压站进线柜，35kV 母线采用单母线接线。五华龙狮殿风电场 110kV 升压站为常规式户外无人值班、1 有人值守的综合自动化变电站，升压站围墙内占地面积约 4720m 2，建筑面积约 1547.95m 2。

二、项目建设符合国家产业政策要求和规划前提下，根据环境影响专题评价结论，从环境保护角度可行。

三、项目建设应认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作:

（一）加强营运期环境管理，落实各项污染防治和生态保护措施。营运期生活污水经一体化污水处理设备处理后用于变电站内的绿化，不外排。

（二）落实防电磁辐射措施，最大限度减少电磁辐射对周围环境及公众的影响。工频电场、磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为0.05kHZ的公众曝露控制限值要求，即电场强度4kV/m、磁场强度0.1mT；电场强度4kv/m、磁感应强度0.1mT的限值要求。

（三）选用低噪声机械设备，营运期噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（四）变压器维修产生的废机油和废抹布等危险废物交由有资质单位规范处理。

四、按照《电力设施保护条例实施细则》有关规定，以架空线路边导线外4米作为安全防护距离，防护距离内不得有机关、学校和民居等敏感目标。

五、项目建设应严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目在规定时限向环保部门申请竣工环境保护验收。

六、项目日常的环境保护监督管理工作由梅州市环保局环境监察局和五华县环保局负责。

梅州市环境保护局

2015年7月7日

公开方式：主动公开

抄送：五华县环境保护局，梅州市环保局环境监察局，梅州市固体废物与辐射环境管理中心，广州市中绿环保有限公司。

梅州市环境保护局办公室                     2015年7月7日印发