附件1：

梅州市县级在用集中式饮用水水源地环境问题清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型 | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 数据来源 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%） | 月报时间 |
|
| 1 | 大埔县 | 梅潭河湖寮镇甲子口 | 一级二级 | 公路 | S221穿越梅潭大埔段饮用水水源二级保护区 | 完善隔离防护，导流渠，应急池等应急设施。 | 2019-11-10 | 其他途径 |  |  | 否 | 0 |  |
| 2 | 丰顺县 | 虎局水库 | 一级二级 | 公路 | 1.Y107、Y111线穿越一级、二级保护区； | 1、交通穿越问题完善标识牌、防护栏、导流渠、应急池、限制危险品运输标识等； | 2019-11-15 | 其他途径 |  |  | 否 | 0 |  |
| 3 | 丰顺县 | 虎局水库 | 一级二级 | 分散居民区 | 一、二级保护区内有少量原住民居住 | 生活污水和生活垃圾收集处理。 | 2019-11-15 | 其他途径 |  |  | 否 | 0 |  |
| 4 | 五华县 | 桂田水库 | 一级 | 交通穿越 | 库区两边有村道穿越（属原居民村道，安全防护措施不够完善）。 | 完善警示牌、标识牌、隔离防护等设施。 | 2019-11-15 | 其他途径 |  |  | 否 | 0 |  |
| 5 | 平远县 | 黄田水库 | 一级 | 其他问题 | 不时出现钓鱼和游泳现象。 | 拟对容易到水库进行钓鱼和游泳的地方采取隔离措施，并设置警示牌。 | 2019-09-30 | 其他途径 |  |  | 否 | 0 |  |
| 6 | 平远县 | 黄田水库 | 一级 | 其他问题 | 水库管理养护设备缺乏，库面垃圾依靠人工收集，丰水期库面杂物较多时无法得到及时有效清理；水库管理有待完善。 | 拟配套路面垃圾自动清理船只等设备；加强水库管理人员管理。 | 2019-10-31 | 其他途径 |  |  | 否 | 0 |  |
| 7 | 兴宁市 | 合水水库 | 二级 | 分散居民区 | 合水水库二级保护区范围内有富和、霞洞、白泡、五联、六区、四五区、双溪二三区等村约有3600人原住居民生活污水直排。 | 兴建污水处理设施，生活垃圾集中收集处理。 | 2019-11-15 | 其他途径 |  |  | 否 | 0 |  |
| 8 | 兴宁市 | 合水水库 | 一级 | 分散居民区 | 合水水库一级保护区范围内社区归河坝约有35户原住居民，生活污水直排倒灌至水库内。 | 兴建污水处理设施，生活垃圾集中收集处理。 | 2019-11-15 | 其他途径 |  |  | 否 | 0 |  |
| 9 | 兴宁市 | 合水水库 | 二级 | 农业面源污染 | 双溪库湾有1处网箱养殖（250亩）污染水质。 | 清理。 |  | 自查 |  | 水务部门于2018年6月1日发出《水行政责令停止违法行为通知书》，责令自行拆除库湾的网箱、投料机、工作架等设备设施。至目前，投料机、网箱已拆除完毕。 | 是 | 100 | 2018-09 |
| 10 | 兴宁市 | 合水水库 | 一级 | 其它（旅游用地） | 一级保护区范围内兴建有旅游项目，项目内养殖有100多只猴子等动物，并设有餐饮、码头、游船等设施。 | 开展综合整治。 | 2019-11-15 | 其他途径 |  |  | 否 | 0 |  |
| 11 | 兴宁市 | 合水水库 | 二级 | 分散居民区 | 合水水库取水口周围排砂口、学校和居民区等污染，其中居民约有2100原住居民。 | 兴建污水处理站，生活垃圾集中收集处理。 | 2019-11-15 | 其他途径 |  |  | 否 | 0 |  |
| 12 | 兴宁市 | 合水水库 | 二级 | 工业企业 | 合水镇龙北圩后面有1废弃铁矿场（已关闭），堆场废矿渣经雨水冲刷，流入水库。 | 采取复绿、设置拦截坝等措施防止水土流失。 |  | 自查 |  | 废弃矿场治理项目通过对塘坑水净化处理、平整土地、植被以及完善排水系统等污染防治措施，有效防止废弃矿场废水流入水库。目前该项目已完成整治任务。 | 是 | 100 | 2018-12-19 |
| 13 | 兴宁市 | 合水水库 | 二级 | 分散（农家乐等） | 合水水库二级保护区范围内霞洞村挡风岭有一间农家乐餐饮店。 | 开展综合整治。 | 2019-11-15 | 其他途径 |  |  | 否 | 0 |  |
| 14 | 兴宁市 | 合水水库 | 二级 | 桥梁 | 合水水库范围内公路，白泡桥无防护措施及警示标识。 | 完善警示牌、防撞拦和应急池等，并安装监控视频。 | 2019-11-15 | 其他途径 |  |  | 否 | 0 |  |
| 15 | 兴宁市 | 合水水库 | 二级 | 旅游餐饮 | 合水水库花塔猴岛内有1餐厅，废水经简易处理后排入水库。 | 项目关停，吊销营业执照，拆除生产经营性设施。 |  | 自查 |  | 水务部门于2018年6月1日对兴宁市新华娱乐中心有限公司发出《水行政责令停止违法行为通知书》，责令其停止违法行为，同时要求岛内职工食堂及生活污水经处理后抽取进行果树的浇灌，实现岛内消化。6月4日，已完成整改工作。 | 是 | 100 | 2018-09 |
| 16 | 兴宁市 | 合水水库 | 二级 | 农业面源污染 | 六管区练叶屋有3处网箱养殖（共37亩）污染水质。 | 清理。 |  | 自查 |  | 水务部门于2018年6月1日对三处网箱养殖场发出《水行政责令停止违法行为通知书》，责令自行拆除库湾的网箱、投料机、工作架等设备设施，至目前，投料机已拆除，网箱等已拆除完毕。 | 是 | 100 | 2018-09 |