梅州市梅江区市场监督管理局

行  政  处  罚  决  定  书

梅江市监处字[ 2019 ]  004 号

当事人：梅州市卫健医疗器械有限公司，主体资格证照名称：梅州市卫健医疗器械有限公司，统一社会信用代码：91441402749150246P，住址：梅州市西郊金苑小区（7-10栋3、4、5号），法定代表人：沈永玉， 联系电话：13923008311，联系地址：梅州市西郊金苑小区（7-10栋3、4、5号）。

经本局立案并查明以下事实：

现查明，该公司销售至平远县中医院的医疗器械（纱布块）涉嫌为未依法注册的医疗器械，违反了《医疗器械监督管理条例》第四十条的规定。经查，该纱布块无进货证明，购进1000包，购进价格为0.52元/包，货值金额520元，购进后全部售完。

上述事实，主要有以下证据证明：

《现场检查笔录》、《询问笔录》、《广州医疗器械质量监督检验中心检验报告》（报告编号: SJ18010473）、《梅州市卫健医疗器械有限公司（无菌脱脂纱布块）销售明细》、《新乡市华西卫材有限公司证明材料》等。

本局于2019年5 月6日依法向当事人送达了梅江市监处告字[2019]第4号《行政处罚告知书》，告知后，当事人未在法定期限内向本局提出陈述申辩。

依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第（三）项的规定，我局拟对你公司给予以下行政处罚： 处人民币20000元的罚款。

当事人自收到本决定书之日起十五日内，将罚款缴至中国银行（账号：641871571836）。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一款的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如不服本处罚决定，可在收到处罚决定书之日起60日内，向梅江区人民政府或者梅州市市场监督管理局申请行政复议，也可依法在六个月内向兴宁市人民法院提起行政诉讼。行政复议或者行政诉讼期间，本行政处罚不停止执行。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

本局将依法向社会公示本行政处罚决定信息。

梅州市梅江区市场监督管理局

2019年5月10日