附件 1

住宅工程质量分户验收方案

工程名称：

建设单位：（公章）

年	月	日

住宅工程质量分户验收方案的填写说明

1、建设单位作为住宅工程质量分户验收的第一责任人，应根据工程 的实际情况填写《住宅工程质量分户验收方案》；

2、《住宅工程质量分户验收方案》由工程概况、分户验收组的人员组 成、验收依据、验收时间、验收前的准备工作、验收方式、住宅套内实体 状况 7 个部分组成；

3、“工程概况”栏，涉及工程结构安全的地基基础和主体结构分部的 验收是分户验收的基础，应在表中填写这 2 个分部的验收结论和验收时 间；

4、“分户验收组人员组成”栏，验收组的组成人员由建设单位、监理 单位、设计单位、施工总承包单位、主要专业分包单位的有关人员参加 ；

5、“验收前的准备工作”栏，应填写准备验收的靠尺板、水平仪、测 距仪、卷尺、万用表、漏电保护相位检测器等专业检查仪器和工具；对有 防水要求的屋面、阳台、厕浴间、厨房等部位应分别按要求提前做好淋水、 蓄水试验，以便分户验收时检查有无渗漏情况；为进行套内水电使用运行 情况的检查，必须开通户内的上下水、电以及通讯、门禁等系统；

6、“验收方式”栏，一是通过专用检测仪器和工具进行实地检测、测 量，获取相关的检测数据，二是通过目测检查外观质量，对其做出观感质 量的判定；

7、“套内实体状况”栏，应按照套内实体的实际施工状况和设备配置 进行真实填写，并据此采用相应的施工质量验收标准进行套内验收；

8、按照工程实际情况，分户验收涉及的内容，在表中方框内填“√”， 否则留空。

住宅工程质量分户验收方案

| 工程 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 概况 | 结构形式 |  |  |  |  | 建筑 面积 |  | 层数 |  |
|  | 栋号 |  |  |  |  | 总户数 |  | 装修情况 | 已装修□ 未装修□ |
|  | 地基基础概况 及验收情况 |  |  |  |  | 主体结构概况及验收情况 |  |  |  |
| 分户 验收 组人 员组 成 | 建设单位 |  |  |  |  | 项目 负责人 |  | 专业技术 人员 |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  | 项目 总监 |  | 专业监理 工程师 |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  | 土建设计 人员 |  | 设备设计 人员 |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  | 项目 负责人 |  | 项目技术 负责人 |  |
|  | 专业分包单位 |  |  |  |  | 项目 负责人 |  | 项目技术 负责人 |  |
|  | 专业分包单位 |  |  |  |  | 项目 负责人 |  | 项目技术 负责人 |  |
|  | 专业分包单位 |  |  |  |  | 项目 负责人 |  | 项目技术 负责人 |  |
| 验收 依据 | 国家现行的建筑工程施工质量验收标准规范、省发布的有关工程质量管理规定及施工合同、设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 时间 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 前的 准备 工作 | 实测实量的仪器和工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防水工程试验 |  | 蓄水试验部位 |  | 平屋面□ 露台□ 阳台□ 厕浴间地面□ 厨房地面□ |  |  |  |  |
|  |  |  | 淋水试验部位 |  | 坡屋面□ 外墙□ 外门窗□ 厕浴间墙面□ |  |  |  |  |
|  | 水电设备安装工程系统 开通情况 |  | 给排水开通情况□ 强电系统开通情况□ 弱电系统开通情况□ 燃气工程开通情况□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收 方式 | 实测实量、外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅 | 建筑地面、墙面和顶棚 |  |  | 地面 | 整体面层□ 板块面层□ 木、竹面层□ |  |  |  |  |

| 套内 实体 状况 |  | 墙面 | 抹灰工程□饰面板（砖）工程□ 涂饰工程□ 裱糊与软包工程□ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顶棚 | 抹灰工程□ 吊顶工程□ |  |
|  | 门窗安装 | 窗 | 铝合金窗□ 塑钢窗□ 幕墙□ 固定大玻璃□ |  |
|  |  | 门 | 木门□ 铝合金门□ 塑钢门□ |  |
|  | 建筑节能措施 | 外墙 |  |  |
|  |  | 门窗 |  |  |
|  |  | 屋面 |  |  |
|  |  | 水电管线保温 | 电线截面及电阻值检测 |  |
|  |  |  | 管道保温绝热材料外观检查 |  |
|  | 有防水要求部位 设 置 防 水 层或防水措施 | 水平面 | 屋面□ 阳台□ 露台□ 厨房□ 厕浴间□ |  |
|  |  | 墙面 | 外墙□ 门、窗墙交接处□ 厕浴间墙面□ |  |
|  | 栏杆、护栏及安全玻璃类型 | 栏杆、护栏 | 全钢□ 铝合金□ 木质□ 钢木□ 玻璃□ 玻璃金属□ |  |
|  |  | 玻璃 | 钢化玻璃□ 普通玻璃□ 有机玻璃□ |  |
|  | 给排水系统 | 管道敷设 | 接至入户总闸□ 接至各功能间给排水配置点□ |  |
|  |  | 管道设备 | 伸缩节已安装□ 检查口已安装□ 排水已全部□或部分安装□ 去水器已安装□ 地漏□ |  |
|  |  | 洁具及给 水 配件 | 洁具已安装□ 水龙头全部□或部分□ 其它用水设备□ |  |
|  | 电气工程安装 | 导线 | 接至户内配电箱□ 接至各功能间配电末端□ |  |
|  |  | 线路设备 | 户内配电箱□ 漏电保护器□ 断路器□ |  |
|  |  | 开关、插座等 | 开关已安装□ 插座已安装□ 灯具已安装□ 其它用电设备□ |  |

注：本表一式五份，建设、监理、设计、施工各执一份，并在分户验收前 7 个工作日向当地工程

质量监督机构报送一份。

分户验收组组长： 		电话： 		联系人： 		电话：