附件三

梅州市水务局关于企业投资项目取水

许可审批告知承诺制的规定（试行）

第一条 为进一步提高市级企业投资项目取水许可审批效率，根据《中华人民共和国水法》《广东省工程建设项目审批告知承诺制管理暂行办法》《梅州市人民政府关于印发梅州市企业投资项目承诺制实施方案（试行）的通知》（梅市府函〔2019〕233号）等规定，结合我市市级取水许可审批和监管工作实际，制定本规定。

第二条  本规定所称的告知承诺制，是指申请人向梅州市水务局（以下简称“市水务局”）提出取水许可申请时，根据市水务局一次性告知其审批条件、申请材料和法律责任等内容，申请人以书面形式承诺其符合审批条件，并可在规定时限内提交审批所需的全部材料，由市水务局在规定时间内作出取水许可决定的行政审批方式。

第三条  企业投资且不属重大水利工程项目，由市级人民政府水行政主管部门负责的建设项目取水许可适用本规定。

第四条  取水许可应当具备下列条件、标准和技术要求：

（一）范围条件

1. 日取地表水不满十五万立方米的市管水利工程取水审批。

2. 总装机五千千瓦以上的水电工程取水审批。

3. 日取地下水单井二千立方米以上、单位井群一万立方米以上的取水审批。

4. 日取地表水五万立方米以上、不满十五万立方米的非农业取水审批。

5. 设计灌溉面积五万亩以上的农业取水审批。

6. 跨县级行政区域取水审批。

（二）技术条件

1. 符合水资源综合规划、流域综合规划、水中长期供求规划和水功能区划；

2. 符合依法批准的水量分配方案，尚未制定水量分配方案的，符合地方人民政府间签订的协议；

3. 符合用水定额要求；

4. 符合入河排污口设置管理规定；

5. 已妥善处理与第三者的利害关系。

第五条  根据审批依据和法定条件，取得取水许可，申请人应当提供下列材料：

（一）申请函

（二）取水许可申请书（纸质原件4份、电子版）

（三）建设项目水资源论证报告书（表）（送审稿、原件5份，扫描版）

（四）建设项目取水与第三者有利害关系时，需提供项目法人与第三者达成的协议书或其他相关文件。若不涉及第三者利益，项目法人需提供取水不涉及、不影响第三者利益的情况说明（原件1份，扫描版）。

（五）建设项目立项依据文件，属于备案项目的，提供有关备案文件材料（纸质1份、扫描版）。

第六条  申请企业投资项目取水许可，由申请人向市水务局提出取水申请，提交申请取水许可的有关材料。

第七条 市水务局接到申请人取水许可申请后，应当向申请人提供《市水务局行政审批告知承诺书》，一次性告知审批条件和所需的全部材料。

第八条 申请人收到告知承诺书后，愿意作出承诺的，向市水务局递交承诺书及已有的相关材料，市水务局实施告知承诺审批。申请人不愿意作出承诺的，市水务局按照法律、法规和规章的有关规定实施行政审批。

第九条 市水务局收到申请人签章的承诺书及相关材料后，审批前公示3个工作日，应当在公示结束后3个工作日内作出审批决定，并向申请人发放审批决定书。

第十条 市水务局在作出准予行政许可决定后60日内，对申请人的承诺内容是否属实进行现场检查，并收齐许可所需的剩余材料。发现申请人实际情况与承诺内容不符的，要求其限期整改，整改后仍不符合条件的，市水务局依法撤销行政许可决定，并依法处理。

第十一条 取水工程或设施建成并试运行满30日后，取水申请人应当在30日内向市水务局提交验收申请，验收合格的发放取水许可证，验收发现存在问题的，要求其限期整改，整改合格后，发放取水许可证。直接利用已有的取水工程或者设施取水的，经市水务局审查合格，发放取水许可证。

第十二条 市水务局建立申请人诚信档案，在审查、后续监管中发现申请人作出不实承诺的，应当记入申请人诚信档案，并对该申请人不再适用告知承诺的审批方式。

第十三条 对于提交虚假申请材料及作出不实承诺的申请人，市水务局应当通报当地政府征信部门，纳入诚信记录。

第十四条 如遇上级水利部门对此事项告知承诺制有规定，则按上级规定对本规定进行修订。

第十五条 本规定由市水务局负责解释，于2020年9月1日起实施，有效期3年。

附件：1. 企业投资项目取水许可审批申请材料目录

2. 市水务局行政审批告知承诺书（企业投资取水许可审批）

附件1

企业投资项目取水许可审批申请材料目录

- 申请函

对项目概况、申请涉水主要事项进行说明。对于补办取水许可的项目，要对取水许可办理情况、历年取水量、取水计量设备安装情况、历年水资源费缴纳情况等进行说明；对于水、火电厂，需补充建成投产时间、发电机组类型、装机容量、取水方式、冷却方式等情况的说明；若是涉及自来水厂取水的，需补充说明供水范围。

二、取水许可申请书

填写完整，数据有依据，有申请单位盖章，有取水和退水口位置的附图；若是涉及自来水厂取水的，需在取水申请书的取水标的栏中填写“公共用水”。

三、建设项目水资源论证报告书（表）（送审稿、原件5份，并提交扫描版）

四、与第三者有利害关系的说明

建设项目取水与第三者有利害关系时，需提供项目法人与第三者达成的协议书或其他相关文件；若不涉及第三者利益，项目法人需提供取水不涉及、不影响第三者利益的情况说明（原件1份，并提交扫描版）。

五、建设项目立项依据文件，属于备案项目的，提供有关备案文件材料（纸质1份、并提交扫描版）

附件2

梅州市水务局行政审批告知承诺书

（企业投资取水许可审批）

申请人：

（自然人）

姓名：

证件类型：                      编号：

联系方式：

（法人）

单位名称：

法定代表人：

地    址：

联系方式：

委托代理人：

证件类型：                       编号：

联系方式：

行政审批机关：梅州市水务局

联系人姓名：

联系方式：

梅州市水务局企业投资项目取水许可审批告知书

本行政审批机关就行政审批事项告知如下：

一、审批事项所依据的主要法律、法规、规章的名称和相关条款

（一）《中华人民共和国水法》第七、四十八条；

（二）《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号公布，国务院令第676号修改）第二条；

（三） 《取水许可管理办法》（2017年水利部令第49号修改）第八条；

（四） 《广东省实施<中华人民共和国水法>办法》第二十一、二十二、二十三、二十四、二十八条。

二、准予行政审批应当具备的条件、标准和技术要求

（一）范围条件

1．日取地表水不满十五万立方米的市管水利工程取水审批。

2．总装机五千千瓦以上的水电工程取水审批。

3．日取地下水单井二千立方米以上、单位井群一万立方米以上的取水审批。

4．日取地表水五万立方米以上、不满十五万立方米的非农业取水审批。

5．设计灌溉面积五万亩以上的农业取水审批。

6．跨县级行政区域取水审批。

（二）技术条件

1．符合水资源综合规划、流域综合规划、水中长期供求规划和水功能区划；

2．符合依法批准的水量分配方案；尚未制定水量分配方案的，符合地方人民政府间签订的协议；

3．符合用水定额要求；

4．符合入河排污口设置管理规定；

5．已妥善处理与第三人的利害关系。

三、应当提交的材料

根据审批依据和法定条件，本行政许可事项获得批准，申请人应当提交下列材料

（一）申请函；

（二）取水许可申请书（纸质原件4份、电子版）；

（三）建设项目水资源论证报告书（表）（送审稿、原件5份，并提交扫描版）；

（四）建设项目取水与第三者有利害关系时，需提供项目法人与第三者达成的协议书或其他相关文件；若不涉及第三者利益，项目法人需提供取水不涉及、不影响第三者利益的情况说明（原件1份，并提交扫描版）；

（五）建设项目立项依据文件，属于备案项目的，提供有关备案文件材料（纸质1份、并提交扫描版）。

四、提交材料期限

（一）下列材料申请人已经提交：第   项、第   项、   第   项。

（二）下列材料申请人未提交：第   项、第   项、第   项，申请人应当在   年    月   日前提交。

（以上由工作人员填写）

五、承诺效力

申请人承诺符合上述法定条件，在规定时限内可备齐审批所需全部材料，并在未达到法定条件情况下不从事相关取水活动的，可向市水务局提交签章的承诺书，市水务局作出行政许可决定。

申请人不作出承诺的，市水务局将按照法律、法规和规章的有关规定实施行政审批。申请人作出不实承诺的，市水务局将依法作出处理，并由申请人依法承担相应的法律责任。

六、事中事后监管和法律责任

（一）申请人应当在本告知承诺书约定的期限内提交剩余的材料。市水务局将在作出准予行政许可决定后60日内，对申请人的承诺内容是否属实进行检查，并收取审批所剩余材料。申请人未能备齐材料或材料不符合要求且无法补正的，市水务局将依法撤销行政许可决定。检查发现申请人实际情况与承诺内容不符的，市水务局将要求其限期整改，整改后仍不符合条件的，依法撤销行政许可决定。

（二）取水许可通过告知承诺制审批后，及时纳入“双随机、一公开”系统进行日常监管，对监督检查中发现的问题依法依规进行处理。

七、诚信管理

申请人作出承诺后未在承诺期限内备齐材料的，市水务局在诚信档案系统留下记录，对申请人以后的同一行政审批申请，不再适用告知承诺的审批方式。对提交虚假申请材料及作出不实承诺的申请人，市水务局通报当地政府征信部门，纳入诚信记录。

申请人的承诺书

申请人就申请审批的行政审批事项，现作出下列承诺：

一、所填写的基本信息真实、准确；

二、对提交的证明材料真实性负责；

三、已经知晓市水务局告知的全部内容；

四、认为自身能满足市水务局告知的条件、标准和要求；

五、对于约定需要提供的材料，承诺在  日内（最长不超过 60 个工作日）予以提供；

六、在未达到法定条件情况下取水工程项目不开工建设；

七、自觉接受市水务局或其指定的单位开展事中事后监管；

八、同意市水务局公开本承诺书主要内容；

九、若违反承诺或者作出不实承诺的，愿意承担相应的法律责任。

上述陈述是申请人真实意思的表示。

申请人（委托代理人）             梅州市水务局

（签字盖章）                    （盖 章）

年  月  日                     年  月  日

（一式两份，由申请人和市水务局各存一份）