饮用水供水单位卫生许可（复核）书面审查量化表

| 序号 | 审查内容 | 审查要求 | 审查方法 | 裁量基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生许可证申请书 | 审查提交的材料内容是否真实 | 材料审查 | 审查提交的材料内容是否真实 |
| 2 | 组织机构代码证 | 证件在有效期限内 | 材料审查 | 校验原件 |
| 3 | 卫生许可证 | 原件 | 材料审查 | 符合生活饮用水卫生监督管理办法 |
| 4 | 从业人员健康体检合格证明 | 由卫生行政许可部门认定的医疗机构出具。 | 材料审查 | 校验原件 |
| 5 | 从业人员卫生知识培训合格证明 | 由卫生行政许可部门认定的医疗机构出具。 | 材料审查 | 校验原件 |
| 6 | 直饮水、出厂水和管网水水质卫生检验合格报告 | 由卫生行政许可部门认定的检验机构出具。 | 材料审查 | 符合生活饮用水卫生标准（GB5749-2006） |
| 7 | 直饮水、出厂水和管网水水质卫生学评价合格报告 | 由卫生行政许可部门认定的检验机构出具。 | 材料审查 | 符合生活饮用水卫生标准（GB5749-2006） |
| 8 | 水源水污染应急处理预案 | 或水质突然恶化应急处理预案。 | 材料审查 | 符合生活饮用水集中式供水单位卫生规范（卫法监发[2001]161号） |
| 9 | 水质卫生检验合格报告 | 由卫生行政许可部门认定的检验机构出具。 | 材料审查 | 符合生活饮用水卫生标准（GB5749-2006） |
| 10 | 水质卫生学评价合格报告 | 由卫生行政许可部门认定的检验机构出具。 | 材料审查 | 符合生活饮用水卫生标准（GB5749-2006） |