表5放射诊疗许可补办实地核查量化表

| 核查内容 | 一、场所及设备情况：放射诊疗项目布局情况；放射诊疗设备配备及性能情况；放射工作场所卫生防护、辐射标志及安全联锁装置等配置运行状况。 二、执业人员情况：人员专业及职称构成情况，人员培训及健康监护、个人剂量监测情况。 三、放射诊疗质量控制与安全防护管理情况：放射诊疗技术规范及质量控制程序性文件，质量控制和辐射检测设备，以及个人防护用品配备情况。 四、档案管理规范性：放射诊疗病案，场所及设备检测评价报告管理档案，放射工作人员健康监护、个人剂量档案建立情况。 五、放射事件应急预案建立情况及可操作性。 |
| --- | --- |
| 核查要求 | 一、医疗机构开展不同类别放射诊疗工作，应当分别具有下列人员： （一）开展X射线影像诊断工作的，有医用诊断X射线机或CT机等设备。 （二）开展介入放射学工作的，应当具有： 1.大学本科以上学历或中级以上专业技术职务任职资格的放射影像医师； 2.放射影像技师； 3.相关内、外科的专业技术人员。 二、医疗机构开展不同类别放射诊疗工作，应当分别具有下列设备； 介入放射学与其他X射线影像诊断工作场所应当配备工作人员防护用品和受检者个人防护用品。 四、医疗机构应当对下列设备和场所设置醒目的警示标志： （一）装有放射性同位素和放射性废物的设备、容器，设有电离辐射标志； （二）放射性同位素和放射性废物储存场所，设有电离辐射警告标志及必要的文字说明； （三）放射诊疗工作场所的入口处，设有电离辐射警告标志； （四）放射诊疗工作场所应当按照有关标准的要求分为控制区、监督区，在控制区进出口及其他适当位置，设有电离辐射警告标志和工作指示灯。 五、医疗机构开展放射诊疗工作，应当具备以下基本条件： （一）具有经核准登记的医学影像科诊疗科目； （二）具有符合国家相关标准和规定的放射诊疗场所和配套设施； （三）具有质量控制与安全防护专（兼）职管理人员和管理制度，并配备必要的防护用品和监测仪器； （四）具有放射事件应急处理预案。 |
| 核查方法 | 核查人员进行实地核查时应出示表明身份的证件和说明理由，核查过程应制作实地核查笔录。全部内容核查完成后，核查人员应将实地核查笔录提请申请人核对；经核对无误后，核查人员和申请人应在笔录上签署。申请人拒绝签署的，核查人员应在笔录上注明拒签情况。如果实地核查通知书送达无效且无法上门进行核查的，应在核查笔录中签署核查意见；对由于申请人的原因导致核查人员不能在规定的期限完成核查事宜的，可申请办理延期或中止审批。 |
| 核查判定标准 | 场所及设备情况、执业人员情况、放射诊疗质量控制与安全防护管理情况、档案管理规范性以及放射事件应急预案建立情况及可操作性等应符合《放射诊疗管理规定》的要求。 |
| 核查结论 | 符合要求：符合审查内容标准和要求； 基本符合要求：部分内容不符合审查内容标准和要求，需要整改完善； 不符合要求：不符合审查内容标准和要求，达不到许可要求。 |