表3放射诊疗许可补办书面审查量化表

| 审查内容 | - 放射诊疗场所、诊疗设备或诊疗项目补办需要审查的内容： - 放射诊疗许可补办申请表； - 医疗机构执业许可证； - 补办项目放射诊疗工作人员的任职资格证书； - 补办放射诊疗设备清单； - 补办放射诊疗设备的放射性能检测报告； - 放射诊疗建设项目竣工验收合格证明文件； - 法人委托证明； - 补办的放射诊疗场所的放射防护检测报告； - 项目补办放射诊疗工作人员的体检材料。 二、放射诊疗许可证变更（单位名称、地址（因地名、路名、门牌号变更而非搬迁的）或法人变更）需要审查的内容： - 放射诊疗许可证申请补办表； - 法人身份证； - 放射诊疗许可证； - 法人委托证明； - 补办依据材料； - 代办人身份证明。 |
| --- | --- |
| 审查要求 | （1）放射诊疗许可申请表。申请表中各项目内容填写准确、清楚，无漏项，重点对放射诊疗机构的名称、性质、放射诊疗场所等重要信息进行审核，申请表封面加盖医疗机构公章，申请项目为放射诊断、介入放射学、二项。放射诊疗机构名称写全称，与《医疗机构执业许可证》或《设置医疗机构批准书》名称一致，放射诊疗场所地址为实际地址，写明所在地的市、县、镇路（街）及门牌号，无号码的，应注明所在地容易辨认的明显位置。“负责人”，法人医疗机构是指法定代表人姓名；非法人的医疗机构，则填写主要负责人姓名。对于法人相同但地址不同的分支机构，如果有单独的医疗机构执业许可证，放射诊疗许可证应单独办理，申请表中的内容应与医疗机构执业许可证相对应。 （2）医疗机构执业许可证或设置医疗机构批准书。对申请机构名称、地址、法定代表人、科室类别设置、许可证有效期等内容进行审查。放射诊疗许可申请表中的相关项目内容应与医疗机构执业许可证相对应。 （3）放射诊疗工作人员专业技术职务任职资格证书。根据开展不同类别放射诊疗工作应当具有相应类别资格的人员要求，对放射诊疗工作人员相应资质进行审查，具体如下：1）开展X射线影像诊断工作的，审查放射影像医师的医师资格和执业证书，执业范围是医学影像。2）开展介入放射学工作的，审查放射影像医师专业技术职务任职资格证书、医师资格证、医师执业证书、学历证明以及相关内、外科的专业技术人员资格证和执业证书和介入诊疗技术临床应用能力的培训证明材料。对于开展介入放射学工作至少有两名大学本科以上学历或中级以上专业技术职务任职资格的放射影像学医师；至少有一名中专以上学历或初级以上专业技术职务任职资格的放射影像技师；至少有两名大学本科以上学历，中级以上专业技术职务任职资格，具有五年以上相关内、外科临床诊疗经验，介入诊疗技术临床应用能力的执业医师。。 （4）放射诊疗设备清单。审查清单中的设备与申请表中许可项目内容是否相对应。 （5）放射诊疗建设项目竣工验收合格证明文件。放射诊疗建设项目竣工后，投入使用前，经卫生行政部门卫生验收，验收合格的，卫生行政部门出具竣工验收合格证明材料，如竣工验收认可书或合格证明文件等。 （6）放射诊疗设备放射防护性能检测报告。申请人提供的放射诊疗设备清单所列设备，应出具年度的放射诊疗设备防护性能检测报告以及放射工作场所与防护设施检测报告。审查出具报告的机构是否具有相应的资质，检验项目是否齐全，结果是否符合标准要求。 （7）放射诊疗工作人员一览表及其放射工作人员证、职业健康检查、个人剂量监测、放射防护专业知识和相关法律法规知识培训合格证明材料。 （8）放射防护管理机构或组织，放射防护管理人员名单。 （9）放射防护责任制和放射防护管理规章制度。开展放射治疗的医疗机构应建立放射防护管理规章制度，至少应包括以下内容：①放射防护制度；②放射防护检测制度；③放射防护知识培训制度；④放射治疗工作人员个人剂量监测制度；⑤放射治疗工作人员职业健康检查指度；⑥放射治疗装置操作、维护维修制度；⑦放射事件的应急处理方案；⑧各类专业技术人员的职责；⑨档案管理制度；⑩放射治疗质量保证方案和检测制度，对各种制度执行情况的检查制度。开展核医学的医疗机构应建立放射防护管理规章制度，至少应包括以下内容：①放射工作人员的个人剂量监测制度；②放射工作人员的职业健康检查制度；③放射防护知识培训制度；④放射工作场所防护监测制度；⑤放射源的领用、归还、保管制度；⑥放射事件应急预案；⑦放射性废物收集及处理制度；⑧放射防护管理人员职责；⑨档案管理制度；⑩放射防护制度执行情况的检查制度。开展介入放射学的医疗机构应建立放射防护管理规章制度，至少应包括以下内容：①DSA室管理制度；②放射工作人员个人剂量监测制度；③放射工作人员的职业健康检查制度；④放射防护知识培训制度；⑤放射工作场所防护监测制度；⑥介入放射学诊疗质量保证方案；⑦设备维修维护工作制度；⑧档案管理制度；⑨患者防护制度；⑩放射事件的应急处理方案，放射防护制度执行情况的检查制度。开展X射线诊断的医疗机构应建立放射防护管理规章制度，至少应包括以下内容：①放射工作人员个人的剂量检测制度；②放射工作人员的职业健康检查制度；③放射防护知识培训制度；④放射工作场所防护检测制度；⑤档案管理制度；⑥X射线诊断影像质量保证方案；⑦患者防护制度；⑧放射防护制度执行情况的检查制度。 |
| 审查程序 | 医疗机构按照所开展的放射诊疗工作类别向所在地卫生行政部门窗口（受理发证科）提出许可申请，并提交申请材料，然后由受理发证科转交申请材料到职业病防治科，由职卫科进行材料审查，对符合受理要求的，由受理发证科在5个工作日内向申请机构出具申请受理通知书。对不符合受理要求的，受理发证科在5个工作日内向申请机构出具申请不予受理通知书。不予受理通知书应写明不予受理的理由。 |
| 审查方法 | 审查提交的材料是否符合相关法律、法规，国家标准的要求。 |
| 审查判定标准 | （1）放射诊疗许可申请表。申请表中各项目内容填写准确、清楚，无漏项，重点对放射诊疗机构的名称、性质、放射诊疗场所等重要信息进行审核，申请表封面加盖医疗机构公章，申请项目为介入放射学、X射线影像诊断二项。放射诊疗机构名称写全称，与《医疗机构执业许可证》或《设置医疗机构批准书》名称一致，放射诊疗场所地址为实际地址，写明所在地的市、县、镇路（街）及门牌号，无号码的，应注明所在地容易辨认的明显位置。“负责人”，法人医疗机构是指法定代表人姓名；非法人的医疗机构，则填写主要负责人姓名。对于法人相同但地址不同的分支机构，如果有单独的医疗机构执业许可证，放射诊疗许可证应单独办理，申请表中的内容应与医疗机构执业许可证相对应。 （2）医疗机构执业许可证或设置医疗机构批准书。对申请机构名称、地址、法定代表人、科室类别设置、许可证有效期等内容进行审查。放射诊疗许可申请表中的相关项目内容应与医疗机构执业许可证相对应。 （3）放射诊疗工作人员专业技术职务任职资格证书。根据开展不同类别放射诊疗工作应当具有相应类别资格的人员要求，对放射诊疗工作人员相应资质进行审查，具体如下：①开展X射线影像诊断工作的，审查放射影像医师的医师资格和执业证书，执业范围是医学影像（2）开展介入放射学工作的，审查放射影像医师专业技术职务任职资格证书、医师资格证、医师执业证书、学历证明以及相关内、外科的专业技术人员资格证和执业证书和介入诊疗技术临床应用能力的培训证明材料。对于开展介入放射学工作至少有两名大学本科以上学历或中级以上专业技术职务任职资格的放射影像学医师；至少有一名中专以上学历或初级以上专业技术职务任职资格的放射影像技师；至少有两名大学本科以上学历，中级以上专业技术职务任职资格，具有五年以上相关内、外科临床诊疗经验，介入诊疗技术临床应用能力的执业医师。 （4）放射诊疗设备清单。审查清单中的设备与申请表中许可项目内容是否相对应。 （5）放射诊疗建设项目竣工验收合格证明文件。放射诊疗建设项目竣工后，投入使用前，经卫生行政部门卫生验收，验收合格的，卫生行政部门出具竣工验收合格证明材料，如竣工验收认可书或合格证明文件等。 （6）放射诊疗设备放射防护性能检测报告。申请人提供的放射诊疗设备清单所列设备，应出具年度的放射诊疗设备防护性能检测报告以及放射工作场所与防护设施检测报告。审查出具报告的机构是否具有相应的资质，检验项目是否齐全，结果是否符合标准要求。 （9）放射防护管理机构或组织，放射防护管理人员名单。 （10）放射防护责任制和放射防护管理规章制度。开展放射治疗的医疗机构应建立放射防护管理规章制度，至少应包括以下内容：①放射防护制度；②放射防护检测制度；③放射防护知识培训制度；④放射治疗工作人员个人剂量监测制度；⑤放射治疗工作人员职业健康检查指度；⑥放射治疗装置操作、维护维修制度；⑦放射事件的应急处理方案；⑧各类专业技术人员的职责；⑨档案管理制度；⑩放射治疗质量保证方案和检测制度，对各种制度执行情况的检查制度。开展核医学的医疗机构应建立放射防护管理规章制度，至少应包括以下内容：①放射工作人员的个人剂量监测制度；②放射工作人员的职业健康检查制度；③放射防护知识培训制度；④放射工作场所防护监测制度；⑤放射源的领用、归还、保管制度；⑥放射事件应急预案；⑦放射防护管理人员职责；⑨档案管理制度；⑩放射防护制度执行情况的检查制度。开展介入放射学的医疗机构应建立放射防护管理规章制度，至少应包括以下内容：①DSA室管理制度；②放射工作人员个人剂量监测制度；③放射工作人员的职业健康检查制度；④放射防护知识培训制度；⑤放射工作场所防护监测制度；⑥介入放射学诊疗质量保证方案；⑦设备维修维护工作制度；⑧档案管理制度；⑨患者防护制度；⑩放射事件的应急处理方案，放射防护制度执行情况的检查制度。开展X射线诊断的医疗机构应建立放射防护管理规章制度，至少应包括以下内容：①放射工作人员个人的剂量检测制度；②放射工作人员的职业健康检查制度；③放射防护知识培训制度；④放射工作场所防护检测制度；⑤档案管理制度；⑥X射线诊断影像质量保证方案；⑦患者防护制度；⑧放射防护制度执行情况的检查制度。 |
| 审查结论 | 根据提交的申请材料审查结果，给出“建议批准”、“建议整改”或“建议不批准”的结论。 |