## Sheet1
梅 州 市用户水龙头水质监测信息公开表（ 2017 年第 三 季度）
编号 | 监测点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 梅州市梅江区三角镇金城新村A3栋 | 梅州市疾控中心 | 梅州市疾控中心 | 2017-08-15 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、二氧化氯、氯化物、总硬度（以碳酸钙计）、硝酸盐氮（以N计）、铁、锰、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氰化物、溶解性总固体、耗氧量（以O2计）、氟化物、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铬（六价）、铝、铅、四氯化碳、三氯甲烷、总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、亚氯酸盐、氯酸盐、氨氮 | 合格 | 无 | 无
2 | 梅州市梅江区江南华新路11号 | 梅州市疾控中心 | 梅州市疾控中心 | 2017-08-15 |  | 合格 | 无 | 无
3 | 梅州市梅江区东升管理区第八村民小组 | 梅州市疾控中心 | 梅州市疾控中心 | 2017-08-15 |  | 合格 | 无 | 无
4 | 梅州市梅江区新中路56-8 | 梅州市疾控中心 | 梅州市疾控中心 | 2017-08-16 |  | 合格 | 无 | 无
5 | 梅州市梅江区广梅路10-2 | 梅州市疾控中心 | 梅州市疾控中心 | 2017-08-16 |  | 合格 | 无 | 无
6 | 梅县区扶贵西路 | 梅县区疾控中心 | 梅县区疾控中心 | 2017-09-11 | 锰、铬、铅、汞、镉、铜、锌、铝、氯化物、氟化物、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、耗氧量、砷、铁、氨氮、硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、二氧化氯、亚氯酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氰化物、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 合格 | 无 | 无
7 | 梅县区扶贵东路 | 梅县区疾控中心 | 梅县区疾控中心 | 2017-09-11 |  | 合格 | 无 | 无
8 | 梅县区香港路 | 梅县区疾控中心 | 梅县区疾控中心 | 2017-09-11 |  | 合格 | 无 | 无
9 | 梅县区宪梓北路 | 梅县区疾控中心 | 梅县区疾控中心 | 2017-09-11 |  | 合格 | 无 | 无
10 | 梅县区嘉应西路 | 梅县区疾控中心 | 梅县区疾控中心 | 2017-09-11 |  | 合格 | 无 | 无
11 | 兴宁市民政局 | 兴宁市疾控中心 | 兴宁市疾控中心 | 2017-08-17 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、氯化物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、铬（六价）、铁、汞、锰、铜、锌、铅、砷、镉、二氧化氯等 | 合格 | 无 | 无
12 | 兴宁市田家炳中学 | 兴宁市疾控中心 | 兴宁市疾控中心 | 2017-08-17 |  | 合格 | 无 | 无
13 | 兴宁市保健院 | 兴宁市疾控中心 | 兴宁市疾控中心 | 2017-08-17 |  | 合格 | 无 | 无
14 | 兴宁市宁江自来水收费厅 | 兴宁市疾控中心 | 兴宁市疾控中心 | 2017-08-17 |  | 合格 | 无 | 无
15 | 兴宁市疾控中心 | 兴宁市疾控中心 | 兴宁市疾控中心 | 2017-08-17 |  | 合格 | 无 | 无
16 | 五华县名廊眼镜店 | 五华县疾控中心 | 五华县疾控中心 | 2017-07-03 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、氯化物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、铬（六价）、铁、汞、锰、铜、锌、铅、砷、镉、二氧化氯等 | 合格 | 无 | 无
17 | 五华县好又多茶行 | 五华县疾控中心 | 五华县疾控中心 | 2017-07-03 |  | 合格 | 无 | 无
18 | 五华县庆光发室 | 五华县疾控中心 | 五华县疾控中心 | 2017-07-03 |  | 合格 | 无 | 无
19 | 五华县华侨大酒店 | 五华县疾控中心 | 五华县疾控中心 | 2017-07-03 |  | 合格 | 无 | 无
20 | 五华县培英电脑店 | 五华县疾控中心 | 五华县疾控中心 | 2017-07-03 |  | 合格 | 无 | 无
21 | 大埔县五虎山制水厂 | 大埔县疾控中心 | 大埔县疾控中心 | 2017-07-19 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸盐等 | 合格 | 无 | 无
22 | 大埔县优佳主题酒店 | 大埔县疾控中心 | 大埔县疾控中心 | 2017-07-19 |  | 合格 | 无 | 无
23 | 大埔县新城路155号 | 大埔县疾控中心 | 大埔县疾控中心 | 2017-07-19 |  | 合格 | 无 | 无
24 | 大埔县荣发酒楼 | 大埔县疾控中心 | 大埔县疾控中心 | 2017-08-23 |  | 合格 | 无 | 无
25 | 大埔县快鱼服饰 | 大埔县疾控中心 | 大埔县疾控中心 | 2017-08-23 |  | 合格 | 无 | 无
26 | 丰顺县供水服务中心 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2017-08-08 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等 | 合格 | 无 | 无
27 | 丰顺县汤坑中学 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2017-08-08 |  | 合格 | 无 | 无
28 | 丰顺县碧桂园 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2017-08-08 |  | 合格 | 无 | 无
29 | 丰顺县开发区工业园龙峰纸箱厂 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2017-08-08 |  | 合格 | 无 | 无
30 | 丰顺县汤坑镇富城新村 | 丰顺县疾控中心 | 丰顺县疾控中心 | 2017-08-08 |  | 合格 | 无 | 无
31 | 蕉岭县蕉城镇桂岭大道中386号 | 蕉岭县疾控中心 | 蕉岭县疾控中心 | 2017-08-14 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯 | 合格 | 无 | 无
32 | 蕉岭县蕉城镇石伯公路4号 | 蕉岭县疾控中心 | 蕉岭县疾控中心 | 2017-08-14 |  | 合格 | 无 | 无
33 | 蕉岭县蕉城镇新世纪花园 | 蕉岭县疾控中心 | 蕉岭县疾控中心 | 2017-08-14 |  | 合格 | 无 | 无
34 | 蕉岭县长潭镇府大院 | 蕉岭县疾控中心 | 蕉岭县疾控中心 | 2017-08-14 |  | 合格 | 无 | 无
35 | 蕉岭县蕉城镇南门路68号 | 蕉岭县疾控中心 | 蕉岭县疾控中心 | 2017-08-14 |  | 合格 | 无 | 无
36 | 平远县平远中学 | 平远县疾控中心 | 平远县农村饮水安全工程水质检验中心 | 2017-08-17 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 pH、铝、铁、猛、铜、锌、氯化物、氰化物、硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、 铬（六价)、铅、汞、硒、氟化物、 挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯 | 合格 | 无 | 无
37 | 平远县实验中学 | 平远县疾控中心 | 平远县农村饮水安全工程水质检验中心 | 2017-08-17 |  | 合格 | 无 | 无
38 | 平远县金色华府 | 平远县疾控中心 | 平远县农村饮水安全工程水质检验中心 | 2017-08-17 |  | 合格 | 无 | 无
39 | 平远县红菌早餐店 | 平远县疾控中心 | 平远县农村饮水安全工程水质检验中心 | 2017-08-17 |  | 合格 | 无 | 无
40 | 平远县食里香饭店 | 平远县疾控中心 | 平远县农村饮水安全工程水质检验中心 | 2017-08-17 |  | 合格 | 无 | 无
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。