附件2:

梅州市建筑施工安全生产十条

一、全面落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度。

二、配齐配强安全生产管理人员，实行全员岗位安全生产责任制。

三、项目关键岗位人员必须到岗履职，特种作业人员必须持证上岗。

四、进入施工现场必须戴好安全帽，高处作业必须系牢安全带。

五、严格遵守起重机械租赁、装拆、使用和维护保养管理制度，严禁超载运行、超期使用。

六、基坑施工应先支护后开挖，基坑周边严禁超堆荷载。

七、脚手架连墙件、脚手板应规范搭设，严禁超载和集载。

八、严格按经审批的专项施工方案搭设、拆除模板支架。

九、临边、洞口必须做好安全防护，挂设安全警示牌。

十、按规定配置消防通道﹑水源﹑灭火器材，严禁随意拉线接电。