附件1:

梅州市建筑工程文明施工十条

一、施工现场设置硬质密闭围挡，并在围挡上发布公益广告。

二、工地出口设置车辆冲洗设施，车辆驶出工地冲洗干净。

三、运输建筑土方、垃圾的车辆应采取密闭或其他防撒漏措施。

四、建筑工地内严禁高空抛物。

五、施工现场主要道路应硬底化，裸露场地应覆盖、绿化。

六、建筑土方、垃圾应及时清运、堆存的应密闭遮盖。

七、施工现场应配备洒水装置，定期对道路、作业区洒水降尘。

八、施工现场主要道路、外脚手架采取喷淋洒水降尘措施。

九、基础施工、土方、拆除作业时应使用抑尘设备。

十、午间（12时至14时）及夜间（22时至次日凌晨6时）未经批准，不得进行产生噪音的施工作业。