附件

梅州市城市房屋使用安全管理办法

- （草案征求意见稿）

- 总　则

第一条【立法目的和依据】　为加强本市城市房屋安全管理，预防和减少房屋安全事故的发生，保障房屋使用安全和公民、法人以及其他组织的人身财产安全，维护社会公共安全，根据《中华人民共和国物权法》、《广东省物业管理条例》和有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条【房屋安全管理主要内容】　本办法所称房屋安全管理，是指为保障房屋建筑结构使用安全而进行的管理活动，包括房屋安全使用、房屋安全鉴定、危险房屋治理、房屋应急抢险、房屋白蚁防治管理等。

因勘察、设计、施工等导致的房屋安全，以及房屋消防安全、设施设备使用安全、住宅室内装修等安全管理按照其他相关法律法规执行。

第三条【适用范围】　本市城镇规划区内合法建造并依法办理所有权登记的房屋、未经所有权登记但被认定为合法建筑的房屋以及未超过批准期限的临时建筑，其安全管理适用本办法。

法律、法规对军事保护区、宗教活动场所、文物保护单位、风景名胜区和自然保护区的房屋安全管理另有规定的，从其规定。

第四条【房屋安全管理相关活动遵循本办法】　在本市城镇规划区内从事涉及房屋安全管理相关活动的单位、个人以及行业协会等组织，应当遵守本办法。

第二章　房屋使用安全管理

第五条【管理责任制】 本市建立主体责任、属地管理、部门监管的房屋使用安全管理体制。

市住房和城乡建设主管部门是房屋安全管理的行政主管部门，负责组织实施本办法。县（市、区）人民政府确定的房屋安全行政主管部门负责本城镇规划区内的房屋使用安全管理工作。

国土资源、城乡规划、城市综合管理、财政、公安消防、安全监管、司法、工商、环境保护、教育、卫计、供电、供水、供气等主管部门和有关单位应当按照各自职责，配合实施本办法。

第六条【经费保障】　市、县（市、区）房屋安全管理工作所需经费应当纳入本级财政预算，予以保障。

第七条【房屋安全责任人定义】 房屋所有权人是房屋安全责任人，房屋所有权人的确认以房屋登记簿记载为准。尚未办理房屋所有权登记，但基于下列情形之一，已经合法占有该房屋的自然人、法人和其他组织，视为房屋所有人：

（一）合法建造；

（二）人民法院、仲裁委员会的生效法律文书；

（三）买卖、继承、受遗赠等法律行为；

（四）法律法规认定的房屋所有人。

房屋所有权人下落不明或者房屋权属不清晰的，房屋承租人、借用人、经营管理人等实际使用人或者代为管理人为房屋安全责任人。房产毗连的房屋，房产毗连部位的产权共有人是房屋安全责任人。

单位法定代表人或者主要负责人承担本单位的房屋安全责任。

因他人行为致使房屋使用产生安全隐患的，由致使房屋使用产生安全隐患的责任人履行治理责任。

第八条【建设单位的房屋保修责任】 开发建设单位应当按照法律法规规定以及合同的约定，承担保修期间房屋质量缺陷的保修和治理责任。新建房屋交付使用前，开发建设单位应当向受让人提交房屋质量保证书、房屋使用说明书以及其他有关文件。

第九条【房屋使用应履行的义务】 房屋安全责任人在使用房屋时应当遵守法律法规，尊重社会公德，按照房屋设计的结构和用途合理使用房屋，保障房屋的整体结构安全，不得影响毗连房屋的安全，不得损害公共利益和他人合法权益。

第十条【禁止房屋危害行为】 房屋及其附属设施设备的使用，禁止任何单位和个人实施下列危害房屋安全的行为：

（一）损坏或者擅自变动房屋承重结构、主体结构和重要围护结构构件；

（二）违反法律法规以及管理规约或者未经利害关系人同意，改变房屋用途影响房屋使用安全；

（三）将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房，或者将卫生间改在下层住户的卧室、起居室（厅）、书房和厨房的上方；

（四）占用地上或者地下空间违法修建建筑物、构筑物，或者擅自在房屋外立面、顶层搭建建筑物、构筑物影响房屋使用安全；

（五）损坏或者擅自占用、改建房屋共用部位；

（六）损坏或者擅自占用、移装共用设施设备；

（七）存放不符合安全标准的易燃、易爆、剧毒、放射性等危险性物品，存放、铺设超负荷物品；

（八）其他危害房屋使用安全行为。

第十一条【主管部门职责】 市、县（市、区）房屋安全行政主管部门应当按照各自职责，开展下列房屋安全管理工作：

（一）组织乡镇人民政府、街道办事处开展房屋安全检查；

（二）做好危险房屋的登记、建档以及危险房屋警示标志的设置；

（三）监督与房屋安全管理相关行业组织的活动，引导行业组织充分发挥其行业管理作用；

（四）协助市、县（市、区）政府组织指挥房屋突发事故应急抢险；

（五）组织开展房屋安全使用宣传和房屋应急抢险演练；

（六）法律、法规规定的其他房屋安全管理工作。

【基层组织管理职责】 乡镇人民政府、街道办事处在市、县（市、区）房屋安全行政主管部门业务指导下履行下列职责：

（一）开展房屋安全的日常巡查，发现房屋安全隐患及时报告所在辖区的房屋安全行政主管部门；

（二）督促房屋安全责任人治理存在安全隐患的房屋，及时排除房屋安全隐患；

（三）协助房屋安全鉴定、危险房屋登记以及设置危险房屋警示标志；

（四）台风、暴雨等气象灾害预警信号发布后，对危险房屋进行安全检查，组织疏散、转移和临时安置相关人员；

（五）紧急情况下对危险房屋采取应急抢险措施；

（六）协助房屋安全行政主管部门履行房屋安全管理的其他职责。

第十二条【房屋责任人职责】　房屋安全责任人应对房屋建筑结构及其附属设施设备承担下列安全责任：

（一）定期检查、养护和维修；

（二）对存在安全隐患的房屋，及时进行房屋安全鉴定和治理；

（三）其他保障房屋使用安全的必要义务和措施。

第十三条【相关企业职责】　已实施物业管理的房屋，物业管理公司应当在房屋安全使用方面开展下列工作：

（一）开展房屋安全使用宣传；

（二）定期检查房屋公共部位、共用设施设备的安全状况，发现有安全隐患的，根据物业服务合同的约定组织鉴定、维修；

（三）根据国家或者广东省有关住宅室内装饰装修管理的法律、法规、规章，管理物业服务区域内的住宅室内装饰装修活动；

（四）其他保障房屋使用安全的必要义务和措施。

第十四条【其他相关部门职责】　教育和体育、卫计、文化、交通运输、旅游等主管部门应当定期组织对辖区的学校、医院、场馆、车站、商场等公共建筑的房屋安全使用状况进行检查。发现存在房屋安全隐患的，及时将有关书面情况报送房屋所在辖区的房屋安全行政主管部门。

第十五条【房屋白蚁危害防治】房屋的白蚁危害预防、检查和灭治工作按照国家、省和市的有关规定执行。

建设单位在新建、改建、扩建、装饰装修房屋时应当实施白蚁预防处理。

原有房屋和超过白蚁预防包治期限的房屋发生蚁害的，房屋安全责任人应当委托白蚁防治机构进行灭治。房屋安全责任人应当配合白蚁防治单位对房屋进行白蚁危害预防、检查和灭治。

第三章　房屋安全鉴定管理

第十六条【房屋安全鉴定机构及人员】　房屋安全鉴定由依法设立的房屋安全鉴定机构承担。房屋安全鉴定机构必须具备相应的资质。

进行房屋安全鉴定，鉴定现场必须有两名以上房屋安全鉴定人员主持鉴定工作并出具鉴定报告。

第十七条【房屋安全鉴定机构及人员诚信登记】　在本市从事房屋安全鉴定的机构及实施鉴定的鉴定人员，必须到市住房和城乡建设主管部门办理诚信系统登记手续。市住房和城乡建设主管部门应当及时将办理诚信系统登记手续的房屋安全鉴定机构名录向社会公开。

第十八条【房屋安全鉴定的相关规定】　房屋安全鉴定机构必须严格按照相关规定、规范及技术标准开展房屋安全鉴定业务，确保房屋安全鉴定结论的准确性、科学性和真实性。

房屋安全鉴定机构对所鉴定的房屋作出安全鉴定结论，评定房屋的安全性等级，提出处理意见，并制成房屋安全鉴定报告及时送达委托人。房屋安全鉴定机构出具房屋安全鉴定报告后，应由房屋安全鉴定人员和鉴定机构负责人签字，并加盖房屋安全鉴定专用章。

经依法鉴定为危险房屋的，房屋安全鉴定机构应当向房屋安全责任人发出危险房屋通知书，并在出具鉴定结论之日起三个工作日内将鉴定报告书报送房屋所在地的县（市、区）房屋安全行政主管部门。

第十九条【房屋安全鉴定活动的正常开展】　房屋安全责任人、使用人应当配合房屋安全鉴定单位的调查核实以及鉴定工作。相关单位或个人不得阻挠房屋安全鉴定人员进行正常的房屋安全鉴定活动。

第二十条【需进行房屋安全鉴定的情形】 有下列情形之一的，房屋安全责任人应当及时委托房屋安全鉴定机构进行房屋安全鉴定：

（一）房屋地基基础、主体结构有明显下沉、倾斜、裂缝、变形、表层剥落、腐蚀等现象的；

（二）房屋超过设计使用年限需继续使用的；

（三）因自然灾害、火灾、爆炸、化学腐蚀、车辆碰撞以及房屋周边施工、生产等不利因素影响房屋安全的；

（四）需要拆改房屋主体或者承重结构、改变房屋使用功能或者明显加大房屋荷载的；

（五）其他可能危害房屋安全需要鉴定的情形。

第二十一条【危及他人的房屋安全鉴定】　房屋可能存在危及相邻人、房屋使用人等利害关系人的安全隐患的，利害关系人可以要求房屋安全责任人委托房屋安全鉴定单位进行鉴定。

房屋安全责任人拒不委托房屋安全鉴定机构进行鉴定的，利害关系人可以自行委托房屋安全鉴定单位进行鉴定。

经过房屋安全鉴定，房屋是危险房屋或者存在危及利害关系人的危险点的，鉴定费由房屋安全责任人承担；不是危险房屋或者不存在危及利害关系人的危险点的，鉴定费由委托人承担。

第二十二条【危及公共安全的房屋安全鉴定】 对涉嫌危及公共安全的房屋建筑，房屋安全责任人应当委托房屋安全鉴定；拒绝委托鉴定的，可以由房屋所在地的街道办事处、乡镇人民政府代其委托鉴定。经鉴定属于危险房屋的，鉴定费由房屋安全责任人承担。

第二十三条【房屋鉴定报告复核】　房屋安全鉴定委托人对鉴定报告有异议的，可以自收到鉴定报告之日起30日内向被委托的房屋安全鉴定单位申请复核。对复核结论仍有异议，委托人可另选单位委托重新鉴定，重新鉴定费用由委托人承担。

第四章　危险房屋治理

第二十四条【危险房屋治理】　经鉴定属于危险房屋的，房屋所在辖区的房屋安全行政主管部门应当在收到鉴定报告后及时发出《危险房屋限期治理通知书》，督促和指导房屋安全责任人设置明显的危险房屋警示标志，并按鉴定报告的处理意见及时进行修缮治理、解危排险。

未及时进行治理的，县（市、区）房屋安全主管部门应当予以催告；经催告后房屋安全责任人仍不履行治理责任，且存在严重安全隐患，危及公共安全的，县（市、区）房屋安全主管部门应当指导 、协调乡镇人民政府（街道办事处）立即采取措施控制险情并代为治理，所需治理费用由房屋安全责任人承担。

第二十五条【危险房屋重新鉴定】　经鉴定为危险房屋，利害关系人又申请重新鉴定的，在重新鉴定期间不停止解除危险措施的执行。

房屋安全责任人对危险房屋进行排险后，应报房屋所在辖区的房屋安全行政主管部门备案。

第二十六条【危险房屋处理措施】 房屋安全责任人应当根据鉴定结论对危险房屋分别采取以下治理措施：

（一）观察使用。适用于采取适当安全技术措施后，尚能短期使用，但需继续观察的房屋。

（二）处理使用。适用于采取适当技术措施后，可解除危险的房屋。

（三）停止使用。适用于已无修缮价值，暂时不便拆除，又不危及相邻建筑和影响他人安全的房屋。

（四）整体拆除。适用于整幢危险且无修缮价值，需立即拆除的房屋。

经鉴定为应当停止使用或者整体拆除的危险房屋，任何单位和个人不得出租、转借或者用于经营性活动。

禁止对未采取措施解除危险的危险房屋进行装饰装修。

第二十七条【危险房屋手续办理】  危险房屋治理需要办理相关手续时，城乡规划、住房和城乡建设等有关部门应当予以支持，优先办理。

第五章　房屋应急抢险

第二十八条【房屋应急抢险预案】　市、县（市、区）人民政府设立房屋应急抢险指挥机构，制定房屋应急抢险预案。各县（市、区）的房屋应急抢险预案应当报市住房和城乡建设主管部门备案。

第二十九条【房屋应急处置与救援】　房屋应急抢险遵循属地管理原则。

房屋发生险情时，市、县（市、区）人民政府应当立即采取措施控制事态发展，组织开展应急救援和处置工作，按照应急抢险预案统一领导、指挥有关行业行政管理部门、单位及房屋安全责任人做好排险解危工作。

市房屋应急抢险指挥机构负责组织实施跨区的应急抢险。市房屋应急抢险指挥机构在县（市、区）房屋应急抢险指挥机构不能消除或者不能有效控制突发事件引起的严重社会危害时，可以直接组织实施应急抢险。

第三十条【房屋应急抢险具体措施】　房屋应急抢险指挥机构组织实施房屋应急抢险时，可以采取下列措施：

（一）划定警戒区，封锁危险场所，实行局部交通管制；

（二）切断电力、供水、可燃气体和液体的输送；

（三）关闭或限制使用公共场所；

（四）中止人员密集的活动或可能导致危害扩大的生产经营活动；

（五）拆除或者存在紧急险情的危险源房屋；

（六）利用危险源毗邻的建筑物、构筑物及有关设施。

（七）依法可以采取的其他措施。

第三十一条【房屋突发性险情处理】　因台风、暴雨、火灾等自然灾害或事故灾难导致房屋出现突发性紧急险情时，房屋安全责任人应当立即采取妥善的处理措施，并向房屋所在辖区的房屋安全行政主管部门或消防主管部门报告，积极配合行政主管部门进行应急抢险和开展事故调查处理。

第六章　法律责任

第三十二条【其他法律责任】 违反本办法的行为，法律法规已有规定的，从其规定；给他人造成人身和财产损害的，依法承担民事责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第三十三条【危害房屋安全的法律责任】 违反本办法第十条规定，由相关行政主管部门按照下列规定予以查处：

（一）违反第一项规定的，由相关行政主管部门责令限期整改，处五万元以上十万元以下罚款。

（二）违反第二项、第四项规定的，由城市综合管理部门依照有关法律法规的规定查处。

（三）违反第三项规定的，由相关行政主管部门责令限期拆除，并对房屋安全责任人处一千元以上五千元以下罚款，对装饰装修企业处五千元以上五万元以下罚款；逾期未拆除的，相关行政主管部门可以申请人民法院强制执行。

（四）违反第五项、第六项规定的，由相关行政主管部门责令限期整改，给予警告；对个人可以处以一万元以下罚款；对单位可以处二十万元以下罚款。

（五）违反第七项、第八项规定的，由相关行政主管部门依法查处。

第三十四条【违反房屋安全鉴定机构相关规定的法律责任】 有下列情形之一的，由相关行政主管部门予以处罚：

（一）违反本办法第十七条规定，对未办理诚信系统登记手续而在本市从事房屋安全鉴定的单位，责令限期补办手续，逾期拒不办理的，处五千元以上二万元以下的罚款。

（二）违反本办法第十八条第三款规定，房屋安全鉴定单位没有将危险房屋鉴定报告同时报送危险房屋所在辖区的房屋安全行政主管部门的，对房屋安全鉴定单位予以警告；经警告后仍未按规定办理的，处五千元以上二万元以下的罚款。

第三十五条【不进行相应房屋安全鉴定的法律责任】 房屋安全责任人违反本办法第二十条的，拒不委托实施房屋安全鉴定且危及公共安全的，由相关行政主管部门责令其限期改正；逾期仍不委托鉴定的，由相关行政主管部门委托房屋安全鉴定机构强制进行安全鉴定，并可以对个人处以一千元以上三千元以下的罚款；对单位处以五千元以上一万元以下的罚款。

第三十六条【不履行危险房屋治理的法律责任】 违反本办法第二十四条第二款的，房屋安全责任人拖延或者拒绝履行危险房屋治理责任的，由相关行政主管部门责令其限期改正、消除危险，并可以对个人处以五百元以上一千元以下的罚款；对单位处以三千元以上一万元以下的罚款。

第三十七条【实施危险房屋禁止行为的法律责任】 单位和个人违反本办法第二十六条第二款的，将停止使用或者整体拆除的危险房屋出租、转借或者用于经营性活动的，由相关行政主管部门责令限期改正，没收违法所得，并处以一千元以上三千元以下的罚款。

第三十八条【违反房屋安全鉴定相关规定的法律责任】　有下列情况的，房屋安全鉴定单位应承担民事或行政责任：

（一）因故意把非危险房屋鉴定为危险房屋而造成损失；

（二）因过失把危险房屋鉴定为非危险房屋，并在鉴定报告中记载的有效期内发生事故；

（三）因拖延鉴定时间而发生事故。

第七章　附　则

第三十九条【术语含义】　本办法概念解释：

房屋安全鉴定，是指对房屋结构的安全状况和使用状况进行鉴别、评定。

房屋使用安全隐患，是指在使用过程中存在的房屋建筑主体结构的不安全状态、对房屋建筑结构使用中的不安全行为和房屋使用安全管理中的缺陷。

危险房屋，是指结构已严重损坏或承重构件已属危险构件，随时有可能丧失结构稳定和承载能力，不能保证居住和使用安全的房屋。

第四十条【实施时间】本办法自2018年1月1日起施行。